华中师范大学存储双活系统采购项目

招标文件 采购编号：ZJZB--201908-163

采购人：华中师范大学

采购代理机构：中经国际招标集团有限公司

公司地址：武汉市武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦4805、4806室

目  录

第一章 招标公告（代投标邀请函）	3

一、招标条件	3

二、项目概况	3

三、投标资格要求	3

四、招标文件的获取	4

五、投标文件的递交	5

六、评标办法	5

七、政府采购相关政策执行	5

八、信息媒体发布及时间	5

九、联系方式	5

第二章 投标人须知	6

一、 总则	9

二、 招标文件	10

三、 投标文件	11

四、 投标文件的递交	14

五、 开标与评标	15

六、 定标与签订合同	16

七、 政府采购政策	17

八、 适用法律	19

第三章 采购需求	20

一、 技术要求	20

二、商务要求	24

第四章 评标方法、步骤及标准	26

一、评标办法前附表	26

二、评分细则	27

第五章 合同书	32

第六章投标文件格式	35

# 招标公告（代投标邀请函）

一、招标条件

中经国际招标集团有限公司(以下简称“采购代理机构”）受华中师范大学（以下简称“采购人”）的委托，就“华中师范大学存储双活系统采购项目”进行公开招标采购，欢迎对此感兴趣并符合资质条件的投标人参加投标。

## 二、项目概况

1.项目编号：ZJZB-201908-163

2.项目名称：华中师范大学存储双活系统采购项目

3.采购内容：本次采购分不分包，采购内容如下，具体技术及商务要求详见本项目招标文件第三章内容。

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算（万元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设一套基于双活存储系统的数据存储平台，保证存储平台的性能及扩展性，根据不同的数据的特性设置不同的存储及保护策略；保证关键业务所需要的空间及性能，精细管理数据中心存储资源，合理规划资源的配给，根据各个业务系统的不同要求，实现存储资源的快速分配与回收，提高存储资源利用率，保护学校投资。 | 2套 | 150 | 三年原厂质保 |

4.资金性质：中央财政资金

5.交货期：合同签订后30日历天内交货

6.投标人最终投标报价超过该预算金额的，其该投标为无效报价。

## 三、投标资格要求

投标人资格要求为参与本项目投标人应具备的基本条件，参加招标的投标人必须满足资格要求中的对应的所有条款，并按照相关规定在招标文件中递交资格证明文件。

1.投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内（不足3年按公司成立时间起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式见招标文件第六章）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.投标人参加本次政府采购活动前一年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（投标文件中应提供招标公告发布日期之后的网站查询截图，评标时以当日查询结果为准）；

3.如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定；

4.本项目 不接受 （接受或不接受）联合体参与投标。

四、招标文件的获取

4.1获取时间：2019年 9 月 9 日起至2019年 9 月 17 日每天上午09:00～12:00、下午14:30～17:00，法定节假日以及休息日（周六周日）除外；

4.2获取地点：武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦4805室；

4.3获取方式：

1）法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书（格式附后）及法定代表人身份证原件领取；

2）法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书（格式附后）及受托人身份证原件领取；

3）投标人为自然人的，提供本人身份证原件领取；

4）加盖鲜章的营业执照真彩扫描件、项目报名表（格式附后）；

5）招标文件人民币300元/本，自备现金，售后不退，不办理邮寄；
    注：与招标人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与本项目；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位只能有一家单位报名(按在采购代理机构处获取文件登记的先后顺序)。

## 五、投标文件的递交

5.1送达地点：华中师范大学行政楼附楼开标一室（201会议室）；

5.2截止时间：2019年 10 月 10 日  9:30  时（北京时间），截止时间前半小时开始接收文件；

参加要求：投标文件须密封后由投标文件合法签署人（指法定代表人或授权委托人）于截止时间前递至上述送达地点。需携带法定代表人身份证明书（或法定代表人授权书）和本人身份证原件出席开标会。逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

## 六、评标办法

本次招标评标办法采用  综合评估法

## 七、政府采购相关政策执行

落实政府采购强制、优先采购节能产品政策、政府采购优先采购环保产品政策、政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

## 八、信息媒体发布及时间

（一）《中国政府采购网》（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）

（二）《中经国际招标集团有限公司官网》（网址：http://www.ceitcl.com/）

（三）《华中师范大学招标信息网》（网址：http://zb.ccnu.edu.cn/）

## 九、联系方式

采 购 人：华中师范大学

地    址：湖北省武汉市珞喻路152号

联 系 人：李老师

电    话：027-67862906

代理机构：中经国际招标集团有限公司

地    址：武汉市武昌区岳家嘴立交山河企业大厦4805、4806室

联 系 人：张梦  叶汪笛

电    话：027-87820788

邮    箱：2102252595@qq.com

中经国际招标集团有限公司

2019年9 月9 日

# 投标人须知

《投标人须知前附表》

投标人应仔细阅读招标文件的第二章“投标人须知”，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 华中师范大学 |
| 2.2 | 监管部门 | 中华人民共和国财政部政府采购管理办公室 |
| 2.3 | 采购代理机构 | 中经国际招标集团有限公司 |
| 2.4 | 合格的投标人 | 详见第一章第二条投标资格要求的相关内容 |
| 4.2 | 招标代理服务费 | 根据国家发展与改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文的规定，经与招标人协商，由中标人据国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文货物类招标标准的60%向代理机构支付招标代理服务费。领取中标通知书之前一次性支付。 |
| 6.2 | 书面澄清的时间 | 公开招标公告截止后2个工作日内，书面形式 |
| 13.1 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 14.1 | 应提交的其它资格证明文件 | 详见第二章“资格证明文件” 所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件，投标文件中须编入清晰的扫描件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。 证明材料仅限于参与投标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但参与供应商兼并的企业的材料可作为证明材料。 |
| 15.1 | 证明投标内容符合招标文件要求的文件和招标文件规定的其他资料 | 详见第六章中《与本次招标有关的技术文件》相关内容 |
| 16.1 | 投标保证金金额及接受保证金的账户信息 | 人 民 币：贰万元整（￥20000.00元） 户 名：中经国际招标集团有限公司湖北分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司武汉岳家嘴支行 帐 号：17053001040009288 注：投标人交纳投标保证金以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式一次性汇至中经国际招标集团有限公司湖北分公司专用账户,截止时间为投标截止时间前到达指定账户,以资金到账时间为准。未按照要求提交保证金的，竞标无效。办理后可电话至027-87820788查询到账情况，以招标代理公司银行到账信息为准。 |
| 17.1 | 投标有效期 | 本次招标项目投标有效期为90日历天 |
| 18.1 | 投标文件正、副本数量 | 本次项目投标文件正本一份（必须为真彩扫描件,否则做废标处理），副本四份，电子文档一份（U盘），所有投标文件概不退还。（包含WORD可编辑与PDF不可编辑两种格式），所有投标文件概不退还。 其他要求:纸质投标文件采用胶粘方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用打孔、拉杆等活页形式装订。 |
| 19.4 | 提交及退还样品的规定 | 本次招标不需要提交样品 |
| 20.1 | 投标文件送达地点及投标截止时间 | 按本文件第一章第四款要求 |
| 23.1 | 开标时间及地点 | 按本文件第一章第五款要求 |
| 24.1 | 评标委员会的组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |
| 24.3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 八 | 支持中小企业政策 | 供应商如符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业 划型标准的，需提供本单位的《中小企业声明函》（详见附件） 及企业相关证明材料。证明材料需为政府相关职能部门出具的企业划型证明材料，需同时提供制造商及代理商双方的证明材料（制造商直接投标的仅需提供制造商材料），并填写《中小企业声明函》，材料不全的不予折扣。 经评委会审核确认供应商符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，将根据财库〔2011〕181号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。 |
|  | 采购节能产品政策 | 供应商提供的产品如属于政府强制采购节能产品范围，则该产品应在最新一期“节能产品政府采购清单”中。供应商所投产品如属于政府优先采购节能产品范围的，给予该项产品价格1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 采购环保产品政策 | 供应商提供的产品列入最新一期“环境标志产品政府采购清单”的，给予该项产品价格1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 踏勘现场 | / |

1、除本投标文件另有规定外，投标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、  “近五年”或“前五年”均指递交响应文件时间以前3年或前5年，以此类推。

如：递交响应文件时间为2018年3月1日，则“近三年”是指2015年3月1日至2018年3月1日。

2、关于提交财务审计报告的年份要求：递交响应文件时间如在当年6月30日以前，则近三年指上上个年度往前推算的三年，如递交响应文件时间为2018年3月1日，则“近三年”是指2014年度、2015年度、2016年度。递交响应文件时间如在当年6月30日以后，则近三年是指上个年度往前推算的3年，如递交响应文件时间为2018年7月1日，则“近三年”是指2015年度、2016年度、2017年度。

3、不足提交时间要求的按公司成立时间起算。

《投标人须知》

## 总则

      - 适用范围

  - 本招标文件适用于本次公开招标中所述项目的采购。

      - 定义

  - “采购人”：本次招标的采购人见《投标人须知前附表》。

  - “监管部门”：本次招标的监管部门见《投标人须知前附表》。

  - “采购代理机构”：本次招标的采购代理机构为中经国际招标集团有限公司。

  - “投标人” 投标人是响应招标并且符合下列资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1）符合具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2）符合《投标人须知前附表》规定的相应条件；

3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。

4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

5）如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。

  - “中标人”是指经评标委员会评审推荐，采购人授予合同的投标人。

      - 工程、货物及服务

  - “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。

  - “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - “服务”是指是指除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他政府采购对象。

      - 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和   采购代理机构均无义务和责任承担该费用。

  - 招标代理服务费：成交投标人须在收到中标通知书时向招标机构支付招标代理服务 费。服务费相关规定见《投标人须知前附表》。

## 招标文件

      - 招标文件的构成

  - 本招标文件包括：

    - 招标公告（代投标邀请书函）

    - 投标人须知

    - 采购需求

    - 评标方法、步骤、标准

    - 合同书格式

    - 投标文件格式

    - 采购过程中由采购代理机构发出的澄清和修正文件

      - 招标文件的澄清

  - 投标人获取招标文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应通知采购代理机构补全或更换，否则风险自负。

  - 投标人要求对本招标文件进行澄清的，均应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）在提疑截止时间以前向采购代理机构或采购人提出，提疑截止时间见《投标人须知前附表》。

采购代理机构对于符合澄清要求的，将以书面形式给所有获取投标文件的投标人予以答复(答复中不包括问题的来源)，投标人收到答复后应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

  - 澄清的内容是本招标文件的组成部分，当招标文件、澄清文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

      - 招标文件的修改

  - 采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改后的内容是招标文件的组成部分，采购人或者采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

  - 当招标文件、修改文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 投标文件

      - 投标的语言和计量单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

  - 除非招标文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

      - 投标文件的构成

  - 投标人编制的投标文件的内容按本文件第六章要求执行。

      - 投标文件编制

  - 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有内容，并对本招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。如投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对本招标文件在各方面都做出实质性响应的，其投标将被视为无效投标。

  - 投标人应完整地按本招标文件的要求提交所有资料并按要求的格式填写规定的所有内容。如未规定格式的，相关格式由投标人自定。

  - 投标人应当对投标文件进行不可拆卸的装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由投标人承担。

      - 投标报价

  - 投标人的报价均应以人民币进行报价。

  - 投标人应按照本招标文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按招标文件确定的格式报出。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将被视为无效投标。

  - 投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本招标文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。但投标人不得以低于其成本的价格进行报价。

  - 投标人在投标文件中注明免费的项目将视为包含在投标总价中。

  - 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标将被视为无效投标。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

      - 备选方案

  - 本次招标若接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。评标时仅对主选方案评议。如果投标人提供两个以上备选方案或未注明主选方案，其投标将被拒绝。

  - 本次招标不接受备选方案的，若在投标文件中提交了备选方案，其投标将被视为无效投标。

      - 联合体投标

  - 本次招标是否允许联合体投标见《投标人须知前附表》。允许联合体投标的，联合体投标应满足的要求详见《投标人须知前附表》。

      - 投标人资格证明文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标的证明文件，证明文件应包括下列文件：

      - 营业执照；

      - 纳税证明；

      - 招标文件要求投标人应提交的其它资格证明文件，应提交的其它资格证明文件见《投标人须知前附表》。

  - 除本须知14.1要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。

  - 证明材料仅限于投标人单位本身，母公司、股东单位和子公司的材料不能作为证明材料，但投标人单位兼并的企业的材料可作为证明材料。采用复印件的必须加盖单位印章。

  - 符合本文件第一章第二条要求的证明资料。

      - 证明投标内容符合招标文件要求的文件和招标文件规定的其他资料

  - 证明投标内容符合招标文件要求的文件和招标文件规定的其他资料，如投标产品样本、使用保养说明书和图纸等技术资料、相应检测报告复印件等，具体要求见《投标人须知前附表》。

      - 投标保证金

  - 本投标文件是否要求递交投标保证金及保证金金额、递交方式、递交时间、接受保证金的帐户信息等详见《投标人须知前附表》。

  - 本招标文件要求递交投标保证金的，投标保证金作为投标文件的组成部分，以到账为准。凡未按规定递交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

  - 投标保证金有效期：投标保证金的有效时间与本次投标有效期一致。

  - 投标人为联合体的，应由联合体中牵头人交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 保证金的退还：未成交的投标人，其投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还，招标人的投标保证金，在招标人与采购人签订合同后5个工作日内不计利息原额退还。

  - 中标投标人有下列情形之一的，采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或本招标文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的拒绝履行合同义务的。

- 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 本采购文件规定的其他情形；

      - 投标有效期

  - 投标有效期从递交投标文件的截止之日起计算，本次招标投标有效期见《投标人须知前附表》，投标人承诺的投标有效期不足的，其投标将被视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。需要延长投标有效期时，采购人及采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，投标人应以书面形式答复是否同意延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期满后将不再有效，投标人有权收回其投标保证金。

      - 投标文件的装订、签署和数量

  - 投标人递交的投标文件应包括正本、副本、完整的电子文档及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表、优惠声明（如有）。本次招标投标人提交投标文件的正、副本和电子文档的数量见《投标须知前附表》。

每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，投标文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表、优惠声明（如有）与投标文件正本不符的，以正本为准。电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准。

  - 投标文件应该编制目录和页码。正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，投标文件中应提交《法定代表人授权书》。投标人为自然人的，由投标人本人签字并附身份证明。

  - 投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或委托代理人在旁边签字方才有效。

  - 投标文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由投标人承担。

## 投标文件的递交

      - 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件的正本和所有副本装订后密封包装（如有投标样品，单独密封包装）。为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》、及投标优惠声明（如有）单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。电子投标书单独密封提交，并在信封上标明“电子投标书”字样。

  - 包装信封应注明采购项目名称、招标编号、投标单位名称和在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封的字样，封口处加盖投标人印章。同时，投标人还单独手持一份法定代表人授权书原件或法定代表人身份证明书原件参加开标会。

  - 未按要求密封和签章的投标文件，采购代理机构将拒收。

  - 要求在投标时提交样品的，应在样品上标明投标人名称。有关提交及退还样品的相关规定见《投标人须知前附表》。

      - 投标文件送达地点及投标截止时间

  - 投标截止时间是招标文件中规定的送达、提交投标文件的最后时间，在截止时间后提交的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。本次招标的投标文件送达地点及投标截止时间见《投标人须知前附表》。

      - 迟交的投标文件

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件，不论何种原因，采购代理机构将拒收并原封退回。

      - 投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间之前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人需要补充、修改或者撤回投标文件时，应以书面形式通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容是投标文件的组成部分，补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

  - 投标人在投标截止时间至投标有效期期满这段时间，不得修改或撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予以退还。

  - 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 开标与评标

      - 开标

  - 采购代理机构在《投标人须知前附表》中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请采购人和投标人法定代表人或其委托代理人参加，并邀请政府采购监管部门、监察等有关单位代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封并唱标。

  - 采购代理机构做好开标记录，开标记录在开标后由出席开标会议的各投标人代表签字证明。开标记录将存档备查。

  - 无论是什么原因，在开标时没有启封和宣读的投标文件，在评标时将不予考虑。

      - 评标委员会的组成和评标方法

  - 评标由采购人按照政府采购有关规定组建的评标委员会负责，评标委员会专家成员依法从政府采购专家库中随机抽取。评标委员会的组成见《投标人须知前附表》。

  - 评标委员会设组长1名，由评标委员会全体成员共同推选产生。评标委员会组长负责组织评标活动，与其他评委有同等表决权。

  - 评标委员会将按照本招标文件规定的评标方法进行评标，评标采用的评标方法见第四章“评标方法、步骤及标准”。招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

  - 评审委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

      - 投标文件的初审

  - 投标文件的初审见第四章“评标方法、步骤及标准”。

      - 投标文件的澄清

  - 投标文件的澄清的相关规定见第四章“评标方法、步骤及标准”。

      - 详细评审

  - 详细评审的相关规定见第四章“评标方法、步骤及标准”。

      - 评标过程保密

  - 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，采购人、采购代理机构、监管人员、评标委员会及有关工作人员均不得向投标人或其它无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被否决，并承担相应的法律责任。

## 定标与签订合同

      - 定标

  - 采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

  - 采购人或者采购代理机构将自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并同时在本次招标发布招标公告的媒体上公告中标结果。中标结果公告期为7个工作日。

  - 中标公告期间，投标人对评标结果有异议的，可按政府采购相关规定向采购代理机构及采购人提出质疑，采购代理机构及采购人将依法给予答复，并将结果告知所有当事人。

      - 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予评审报告中推荐的中标候选人，特殊情况按本须知31.3条的规定执行。

      - 签订合同

  - 招标代理机构将配合采购人签订政府采购合同。采购人应按招标文件要求和中标人的投标文件承诺订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 采购人应在《中标通知书》发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管部门备案。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 政府采购政策

32 除非“供应商须知前附表”中有特殊规定，本项目所采购的货物应当为中华人民共和国境内提供。

33 为促进中小企业发展，本项目供应商如符合工信部联企业〔2011〕300 号文中对中小企业划型标准的，可按照“供应商须知前附表”中相关规定，对产品的价格给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见“供应商须知前附表”。

34 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）

规定，供应商所投产品如属于政府强制采购节能产品范围，则该产品必须在最新一期“节能产品政府采购清单”中。供应商所投产品如属于政府优先采购节能产品范围，可按照“供应商须知前附表”中相关规定，对该项产品的价格给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见“供应商须知前附表”。

（1）“节能产品政府采购清单”以中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公示为准。

（2）投标产品如属于政府优先采购节能产品范围的，须提供如下相关证明资料：

a 投标产品所在当期节能清单页面截图（包含制造商、品牌、产品型号、节字标志认证证书号、

认证证书有效截止日期），复印件加盖供应商公章；

b 投标产品节能清单产品查询系统查询结果截图；

（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）（复印件加盖供应商公章）

c 政府优先采购节能产品范围的投标产品的单独分项报价。

35 根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90 号）文件规定。为积极推进环境友好型社会建设，发挥政府采购的环境保护政策功能，应当优先采购环境标志产品政府采购清单（以下简称“环保清单”）中的产品，对符合该文件规定的供应商享受如下政府政策评审优惠：

（1）投标产品列入最新一期环保清单的，对该项产品的价格给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见“供应商须知前附表”。

（2）如供应商所提供的工程项目中投标产品符合以上文件的政策的，须提供如下证明资料

a 投标产品所在当期环保清单页面截图（包含企业名称、品牌、产品名称型号规格、中国环境标志认证证书编、认证证书有效截止日期）；（复印件加盖供应商公章）

b 投标产品环保清单查询系统查询结果截图；

（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）（复印件加盖供应商公章）

c 投标产品属于环保清单内产品须单独分项报价。

36 上述政府采购政策优惠须经评标小组评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。

## 适用法律

- 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

# 采购需求

## 技术要求

项目概况：随着智慧校园应用的深入，我校现有存储设备己无法满足实际使用需求，此次双活存储采购主要需解决现有己存的如下问题：

1.解决已有设备老化问题：我校现有存储系统共五套，分别购置于2011-2016年，目前大部分功能落后且己经出现性能瓶颈；电源风扇硬盘等部件均已老化、故障频发，影响前端业务系统的正常运行，危及我校数据资产安全；同时维护成本较高，升级续保代价巨大。

2.建设双活存储资源平台：近年来，我校建设了多个智慧校园业务系统，各个不同业务系统生成了海量的各种类型的数据（多媒体教室、云课堂、 无线大数据日志、安全系统日志等），这些数据作为我校宝贵的资产需要合理的保存下来以供数据分析平台读取使用。

3.建设一套基于双活存储系统的数据存储平台，保证存储平台的性能及扩展性，根据不同的数据的特性设置不同的存储及保护策略。保证关键业务所需要的空间及性能，精细管理数据中心存储资源，合理规划资源的配给，根据各个业务系统的不同要求，实现存储资源的快速分配与回收，提高存储资源利用率，保护学校投资。

采购需求：我校核心存储已使用多年，在性能、容量、可靠性及服务上均已不足支持现有数据中 心业务的发展，现准备购买一套存储替换核心存储。

现对该存储系统做如下要求：

—、高性能：存储配置双控制器，以提升存储读写访问性能。

二、高可靠性：配置双活许可，提高存储高可靠性，避免单点故障。

在双活架构中，主存储的每一次IO操作，都通过FC或iSCSI链路以同步（远程站点可以选择异步）复制的方式，投射到备（从）存储上，使两边的数据保持高度的一致性。

当主存储站点或是通向其的路径发生故障，主机端的IO无法到达主存储时，存储系统会感知到来自主机端IO的下降甚至是丢失，在满足一定的条件时，即完成从动态的交换路径到自动进行动态角色交换等一系列动作，也就是说，原有的主存储和备（从）存储之间交换了身份。

三、	数据保护:配置持续数据保护系统。可有效避免系统中病毒、数据误删除等导致的数据丢失。通过持续数据保护系统，可定义不同的备份脚本，且各备份点之间间隔时间较短，会大大减少数据恢复时所丢失的数据。

四、	数据迁移：新购存储系统，需提供数据迁移工具，可将原存储中的数据迁移到新购存储中。其迁移过程不允许出现长时间业务中断。

五、	存储参数要求

具体存储参数要求如下：供2台存储，每一台存储的系统配置如下

| 序号 | 指标项 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | 非OEM厂商 |
|  |  | 厂商具备全球网络存储工业协会（SNIA）会员资格（提供SNIA官网查询截图） |
| 2 | 控制器 | 双控Active-Active架构， 配置FC、iSCSI功能；系统控制器可扩展≥16 |
| 3 | 体系架构 | ★本次配置控制器数量≥2；控制器冗余设计，支持在线更换控制器；在线升级存储系统，无须停机；具备控制器故障自动切换和自动重建功能，无单点故障影响数据的有效性。 |
| 4 | 缓存配置容量 | 本次配置系统缓存≥256GB（纯硬件缓存，非SSD、非高速Flash充当缓存或者非PC服务器内存） |
| 5 | I/O接口 | ★配置≥8个16Gbps FC接口 |
| 6 | 后端接口 | 配置后端磁盘通道≥8个，SAS3.0规范，总带宽≥384Gb。 |
| 7 | 掉电保护 | 支持缓存保护，并配置BBU电池保护模组，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存，实现无限时断电保护Cache数据的目的。 |
| 8 | 实配容量 | ★每一套存储配置企业级SSD固态硬盘容量≥9.6T；企业级10K SAS硬盘容量≥48T ；企业级NL-SAS硬盘容量≥576TB；未来磁盘阵列扩充容量，不得额外收取许可费用。 |
| 9 | RAID支持 | 支持RAID0,1,5,6,10等 |
| 10 | 路径冗余软件 | 配置不限数量的路径冗余管理软件，以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能，确保在通道发生故障的情况下，仍可以连续访问信息。 |
| 11 | 双活功能 | ★配置存储双活功能，将本次配置的两台存储组成双活存储系统：当其中一台存储发生故障时，存储业务自动切换到另一台存储上，业务不中断，数据不丢失。双活系统的两台存储可部署在不同机柜或不同的机房。 1）两台存储阵列可以实现同时读写功能； 2）任何一台存储阵列发生单控故障执行阵列内自动切换，双活状态不变，数据不丢失，业务不中断； 3）任何一台存储阵列整机故障，执行阵列间自动切换，数据不丢失，业务不中端，故障消除后，两台存储阵列自动恢复双活状态，执行增量同步； 4）任何一台存储阵列发生单控故障，可设置性能优先模式保障双活LUN性能不衰减，数据不丢失，业务不中断； 5）配置双活链路，若采用FC组网，带宽≥64Gb ；若采用IP组网，带宽≥100Gb ,组网方式需进行详细方案说明； 双活存储功能，不允许通过在主机上安装软件实现，必须基于硬件实现：可以基于存储引擎本身实现，也可以基于独立的虚拟化网关实现，如果采用独立网关实现，网关数量不少于存储控制器数量（一级缓存与对应存储设备相同）。 |
| 12 | 容灾功能 | ★配置远程复制软件，不限容量的license许可，配置跨阵列数据远程复制。 |
| 13 | 数据快照克隆 | 支持数据快照功能，支持快照数≥2048，支持对卷进行快照和克隆功能，支持将生产数据通过克隆后用于测试和开发。 |
| 14 | 自动精简配置 | 配置自动精简配置功能，采用瘦供给的磁盘分配方式，可灵活分配存储空间，避免磁盘资源分配失调。 |
| 15 | 性能监控 | 配置性能监控功能，能提供基于LUN的性能监控 |
| 16 | 阵列管理软件 | 配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义。 |
| 17 | 应用集成插件 | 支持VMware等集群软件，支持虚拟存储阵列API接口，使得虚拟机的部分操作能通过存储控制器来完成；支持VMWARE的VAAI、VASA、SRM、VVOL、VMSC认证，提供VMWARE官网截图及链接。 |
|  |  | 支持Citrix操作系统，提供官方彩页或网站截图证明 |
| 18 | 系统升级 | 支持在线的系统软、硬件升级，升级过程不中断系统运行 |
| 19 | 培训和服务 | 提供≥2人原厂、≥5天免费专业存储培训 |
|  |  | 提供原厂工程师安装服务，提供三年当日4小时（7*24）上门服务（配件+人力)的IT专业支持与关键任务保修服务，要求必须提供正式服务承诺函。 |

## 二、商务要求

1.项目需求单位：华中师范大学

2.项目名称：华中师范大学存储双活系统采购项目

3.交货期：所有设备在签订合同30日历天内供货，由中标人承担所有货运费用。

4.付款方式：合同签订前,乙方需向甲方交纳合同价款总额的 10% 作为质保金。自验收合格之日起，质保期满且无质量问题。乙方在10个工作日内向甲方提出退还申请，甲方核实无误后，质保金一次性（无息）返还给乙方。合同签订后，货物安装、调试到位、验收合格后甲方向乙方支付合同价款总额的 100 %。

5.货物交付地点：华中师范大学校内。

6. 质保期：三年原厂质保

7. 质量验收标准及产品质量要求

7.1所有产品是否符合国家标准、国际标准或行业标准；

7.2所有产品是否满足招标文件的要求及响应文件的承诺；

7.3投标人须提供设备的相应参数和技术支持材料，不得完全照搬招标文件技术参数要求内容或标示无偏离或者符合等。

7.4本次招标项目的质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，供应商应根据企业实际能力在投标文件中对项目质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。

7.5如有在本招标文件中未说明的设备运行所必须的其他辅助设备及软件系统，请在投标文件中提供详细说明及相关报价。

7.6投标人在招标及中标后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由中标人承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。

7.7所投产品可与符合行业标准的其他任何品牌产品无缝集成，协同工作，且其技术指标不会因此而受到影响。投标人需要对此给予明确的承诺，如有不符合的情况，则需提供详细说明。

7.8完成本项目的培训工作。

8.违约责任

8.1中标人违约承担违约责任。所有中标产品均需按照招标文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足招标文件指标要求的产品，采购人有权不对其进行验收；同时采购人有权对中标人不满足要求的产品进行双倍罚款或取消合同。

8.2若非采购人原因，中标人逾期交付安装的，中标人向采购人支付逾期交付安装违约金，逾期交付安装违约金为每天1000.00元人民币，但其最终累计金额不超过合同价款的10%。

8.3因中标人原因产品质量达不到约定的质量标准，中标人应负责退换，使其达到合同约定的质量标准，并由中标人向采购人支付合同价款10%的违约金。

9.报价要求

本项目中标单位将负责项目的货物、保险、各种税费、专利技术及质保期间等一切服务费用及其他售后服务等全部相关工作。同时在合同实施过程中还将发生的其它费用应包含在总价中，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用，招标方概不负责。对于本招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

# 评标方法、步骤及标准

评标办法（综合评分法）

## 一、评标办法前附表

| 条款号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 2.1.1 | 符合性审查标准 | 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的； |
|  |  | 投标总金额超过本项目采购总预算，及附加采购人不能接受的条件； |
|  |  | 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； |
|  |  | 超出经营范围投标的； |
|  |  | 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的； |
|  |  | 投标有效期不足的； |
|  |  | 有不良经济纠纷记录和违法行为的； |
|  |  | 交货时间不能满足要求的； |
|  |  | 符合招标文件中规定被视为无效投标其它条款的； |
|  |  | 投标人的报价只投了部分内容； |
|  |  | 评标委员会认定的其他内容； |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 详见评分细则 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价 |
| 政策支持 |
| 中小企业 | 如符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，需提供本单位的《中小企业声明函》（详见附件）及企业相关证明材料。 证明材料需为政府相关职能部门或行业主管部门或行业协会出具的企业划型证明材料，需同时提供制造商及代理商双方的证明材料（制造商直接投标的仅需提供制造商材料），并填写《中小企业声明函》，材料不全的不予折扣。 经评委会审核确认投标人符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，将根据财库〔2011〕181号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除后的价格参与评审。 |
| 节能环保 | 按照财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库【2004】185号）/《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】）90号）文件执行。 如投标人投标产品符合以上文件的政策支持，须提供产品认证证书（合格有效时间内的）、清单公告媒体的网页打印件并作出明显标识。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.4.1 | 各投标人的最终得分计算办法 | 所有评委评分的算术平均值 |
|  | 投标人最后得分相同时对投标人进行排序的方法 | 得分相同的投标人，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 |

## 二、评分细则

| 评标项目 | 分值 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格得分 | 30分 | 价格评议 | 30分 | 价格得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 备注：投标人的投标报价明显低于其他投标报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可启用澄清程序，要求投标人出具此报价的合理分析，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会可认定该投标人以低于成本报价竞标，其报价作无效处理。 |
| 商务得分 | 20分 | 投标人企业实力 | 2分 | 根据投标人的企业信誉、综合实力等方面综合情况，优的2分，较好的1分，差的0分。 |
|  |  | 制造商 综合实力 | 2分 | 根据投标人制造商的生产规模、生产能力、技术水平、品牌知名度等进行综合实力评定优的2分，较好的1分，差的0分。 |
|  |  | 类似项目业绩 | 8分 | 近三年（投标截止时间往前推算36个月）承担过的类似项目业绩一个得2分，最高得8分。（须提供中标通知书(或验收报告）及合同复印件加盖公章） |
|  |  | 财务状况 | 3分 | 根据投标人提供的近三年（2016、2017、2018）财务报告，对其经营状况、财务状况相互比较：连续盈利，偿债能力、盈利能力和抗风险能力强的，得 3分；盈利情况一般，偿债能力和抗风险能力较弱的，得2分；无盈利，偿债能力和抗风险能力差的，不得分；（成立不足三年的按公司成立时的间起算） |
|  |  | 体系认证 | 3分 | 投标人提供OHSAS1800职业健康体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证。每提供1 个证书得1分，不提供的不得分。 |
|  |  | 标书制作 | 2分 | 响应文件逐页有连续页码，并有详细目录，目录与有关材料装订顺序对应清晰，查阅方便的得1分； 有评分导引表的得1分 |
| 技术得分 | 50分 | 技术响应 | 10分 | 技术参数响应情况占10分，具体由评委根据投标人的投标文件中产品情况、《技术响应、偏离说明表》等有关资料打分。（需提供产品技术相关的证明材料） 其中：完全满足招标文件技术参数要求的得10分；在此基础上，招标文件中标注 “★”的内容为重要条款。标注“★”的内容有一项不符合的则每项扣2分，无标注“★”的内容有一项不符合的则每项扣 1分，扣完为止。备注：复制招标文件技术要求作为实际响应数据或投标响应数据无对应支持文件的，其技术响应将可能按负偏离处理。参数需列出证明文件予以佐证,未予以佐证视为不响应。 |
|  |  | nas功能 | 3分 | 投标人提供产品配置并实现nas功能，并在阵列内实现ACTIVE-ACTIVE HA NAS功能，或者额外提供2台nas网关得3分 |
|  |  | 运维管理 | 5分 | 投标人提供产品需提供存储统一运维管理软件，可对现网的存储设备进行统一的管理和维护的功能得2分； 提供性能分析工具，即可收集磁盘IO、吞吐量、容量、CPU、内存使用率、IO延时、队列深度、读写比例等指标得3分。 |
|  |  | 控制器缓存 | 8分 | 标书要求标准缓存容量为必配容量（系统缓存≥256GB）；缓存配置每增加64GB，加2分；最高8分（缓存要求为纯硬件缓存，非SSD、非高速Flash充当缓存或者非PC服务器内存） |
|  |  | 数据保护 | 5分 | 本次项目需要为华师数据中心现网全闪存设备及部分存储设备提供数据保护，可采用基于阵列复制的方式或者采用备份软件的方式提供数据保护，若采用基于阵列复制的方式实现数据保护，需配置不限容量的存储复制许可和原厂实施服务； 若采用备份软件的方式实现数据保护，备份软件许可配置≥200TB；得3分，没有的不得分；提供配置清单，并加盖原厂公章； 若采用快照的方式，需配置全容量快照许可，4000<快照数量≤8000得1分，8000<快照数量≤16000得2分，快照数量≥16000得5分。 本项最高得5分。 |
|  |  | 原厂数据迁移工具及服务 | 5分 | 根据投标人提供原厂数据迁移方案，论证方案可靠性进行横向比较，第一名得5分，第二名得3分，第三名得1分，其他不得分。 |
|  |  | 整体技术和实施方案 | 5分 | 根据各投标人所投产品的整体技术方案，部署实施方案进行横向比较，第一名得5分，第二名得3分，第三名得1分，其他不得分。 |
|  |  | 应急方案 | 3分 | 提供系统应急方案，根据对软件系统故障时处理方案等的描述及可性性进行横向比较，第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，第四名及其他不得分。 |
|  |  | 售后服务 | 4分 | 标书要求三年原厂当日4小时（7*24）上门服务（配件+人力)的IT专业支持与关键任务保修服务为必配服务；原厂服务每增加1年加2分；最高加4分； |
|  |  | 服务便捷性 | 2分 | 投标人在武汉市具有完善的本地化服务，企业组织结构完善，岗位设置得2分； |
| 总分（100分） |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。如投标人最后得分相同时，按照本章第3.4.1款规定的办法对投标人进行排序推荐中标候选人。

评标活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。在评标期间，任何人不得非法干预、影响评标过程。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章投标人须知第2.5条规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标按照无效投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标按照无效投标处理：

（1）违反本章第2.1款规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

3.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标按照无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.3（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.3 投标文件的澄清和补正

评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本章第3.1.3款规定改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或委托代理人签字的书面形式作出。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1各评委严格按照本章要求对实质上响应招标文件要求的投标文件进行独立评分。全体评委评分完成后再进行汇总。由采购代理机构负责打分统计工作，评标委员会组长负责审核。各投标人的最终得分计算办法见评标办法前附表。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，由采购人按照法律法规的有关规定确定成交投标人。

3.4.2 完成评标后，全体评委须在评标结果推荐意见上共同签字。

# 合同书

（此合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。）

国内设备购销合同书

合同编号（项目招标编号）：×××

甲方：华中师范大学                                 
乙方：**公司

甲、乙双方就华中师范大学存储双活系统采购项目，根据《中华人民共和国合同法》进行协商，同意按照下列条款签订本合同。

第一条  合同名称：华中师范大学存储双活系统采购项目。签约地点：华中师范大学

第二条 设备的名称、规格、型号、数量、单价、总价
序号 名 称 型 号 数量 产 家 单价（元） 总价（元）
1 ******      2套 ××公司 0000.00 00000.00

合计：人民币（大写）×万×仟×佰×元整（￥00000.00）

第三条  质量规定
1、 按清单验收。
2、 保证产品的技术规格型号、数量与合同要求完全相同。必须符合甲方招标文件和乙方投标文件的内容。

第四条  供货时间及地点
合同签订后，20**年**月**日前交货，地点：华中师范大学××学院。

第五条  合同价款
合同总价为人民币：×万×仟×佰×元整（￥00000.00）。
其中包括运杂费、安装费、保险费、税费均由乙方负担。

第六条  售后服务及质量保证
甲方在收到货物后应及时进行到货验收，如有异议可在拾天内提出，乙方对货物实行三包，终身维修、免费调试、协作安装、有质量问题三天内解决。我公司自接到用户报故障电话（027-××××××××）后，公司负责在12小时内（市内）、24小时内（市外）派工程师到现场查找和排除故障，如有意外，将立即通知用户，并按质量保证期的承诺免费修理或更换有缺陷的设备或部件。从验收合格之日起计算，质保期为*年（消耗品除外）。

第七条  建设项目验收标准及方式
项目验收依据：按合同二、三条，以及甲方招标文件和乙方投标文件进行验收。
项目验收方式：安装调试完毕，十五个工作日内由甲、乙双方共同组织验收，办理最终验收手续，甲方向乙方提供验收文本。

第八条  货款支付方式
本合同甲、乙双方之间的一切费用均以人民币结算及支付。

合同签订前,乙方需向甲方交纳合同价款总额的 10% 作为质保金。自验收合格之日起，质保期满且无质量问题。乙方在10个工作日内向甲方提出退还申请，甲方核实无误后，质保金一次性（无息）返还给乙方。合同签订后，货物安装、调试到位、验收合格后甲方向乙方支付合同价款总额的 100 %。

第九条 双方的责任
甲方责任：
1、合同规定支付合同款。
2、合同标准及时组织验收。
乙方责任：
1、质量并派工程负责人到现场对产品进行安装调试，直至合格。
2、按期交货，现场若发现产品不合格或缺少，由乙免费及时更换补齐。

第十条 违约责任
甲方违约责任：
1、本合同生效后，若按本合同规定，甲方拖延产品货款一个月后，甲方负责每天按合同总额的千分之一赔偿乙方。
2、非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货，否则，甲方应按合同总额的百分之十赔偿乙方。
乙方违约责任：
1、若乙方不按合同规定时间交付产品，并进行产品安装调试，则由乙方负责每天按合同总额的千分之一赔偿甲方。
2、乙方中途停止供货或，乙方应按合同总额的百分之十赔偿甲方。
3、乙方所供货物无法通过验收，甲方将拒绝支付货款，乙方应赔偿甲方相应的损失。

第十一条  不可抗力因素
由于自然灾害以及双方同意的其它不可抗力因素，造成合同不能正常履行，经过有资格的单位证明，按经济合同法规定处理。

第十二条  争议解决方法
甲、乙双方在履行合同发生争议时，应通过友好协商的方式解决；若争议协商未果，则双方将争议提交甲方所在地仲裁机构裁决。
仲裁机构由甲乙双方协议选择。

第十三条  其它
有关合同的未尽事宜，由甲乙双方在法律法规和本合同的原则基础上协商处理。

第四条  合同生效日期
合同双方签字、盖章后生效。
本合同正本一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

甲  方：华中师范大学                 乙  方：××公司
法定代表人或委托代理人：               法定代表人：    
用户代表人：                         委托代理人：            
电  话：                         电  话：
传  真：                         传  真： 
地  址：                         地  址：
邮  编：                         邮  编：

日  期：  年  月  日                     日  期： 年  月  日

# 第六章投标文件格式

附件1：

投  标  函

致：中经国际招标集团有限公司：

（投标人全称）授权           （投标人代表姓名、职务）为我方代表，参加贵方组织的                          （项目名称、招标编号）      包招标的有关活动，并对此项目进行投标。

据此函，签字代表宣布同意：

1、我方按照招标文件要求，提供和交付本次采购项目货物和服务的投标折扣率为（小写）               ，（大写）                。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内，遵守本投标文件中的承诺。

3、我方已具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

4、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

5、我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确说明。

7、我方理解贵方不一定接受最低价的投标。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方已详细审查全部招标文件及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

10、我方愿意向贵方提供任何与本次投标有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出承诺的一切证明材料。

11、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方投标文件无效并愿承担一切责任。

12、与本次投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

E-mail:

法定代表人（签字）：

投标单位授权代表姓名（签字）：

投标单位全称（加盖公章）：

日    期：            年        月        日

附件2：

开 标 一 览 表

项目名称：

招标编号：                                             单位：元

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 其他费用 |  |
| 总报价（含报价声明） |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：

投标人代表签字：

投标单位公章：

日期：

附件3：

商 务 和 技 术 偏 离 表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 名 称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

投标单位公章

日期：

附件4：

法定代表人授权委托书

致：中经国际招标集团有限公司

委托单位：

地址：                           法定代表人：

受托人姓名：      性别：         出生日期：      年   月    日

所在单位：                       职务：

身份证号：                       住址：

兹委托受托人      代表我参加中经国际招标集团有限公司组织的

项目的投标活动，招标编号：       招投标事宜，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认，受托人无转委权。

受托期限：     年   月     日签字生效，特此声明。

委托单位：（公章）

法定代表人：（签名）

受  托  人：（签名）                       年   月    日

| 法人身份证复印件 |  | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附件5：

关于资格的声明函

致：中经国际招标集团有限公司：

关于贵方    年   月   日编号为       号         项目的招标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标项目采购目录规定的货物，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1、我方企业法人营业执照副本。

2、法定代表人授权书。

3、其他证明文件或证件。

4、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

…

单位名称：（签章）                       法定代表人（签字）：

地    址：

邮政编码：

电    话：                              签字人姓名、职务：

传    真：

日    期：

附件6：

资格证明文件

附件7：

交纳投标保证金的银行凭证

（招标代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的，采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人(签章)：

授权代表(签字)：

年   月   日

粘贴转帐或电汇银行凭证（复印件）

注：请投标人认真填写银行信息，并要求与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，（招标代理机构）将依据此凭证信息退还投标保证金。

附件8：

类似货物销售业绩

投标人名称（签章）：

采购项目编号：                                         包号：

| 使用单位名称 | 货物名称 | 数量 | 交货时间 | 业主评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：类似业绩应按照招标文件的规定进行填写并在表后附合同书和验收证明材料等相关证明材料，无证明材料业绩专家在评审时将不予考虑。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

附件9：

无重大违法记录声明

采购人和采购代理机构：

我方在此声明，我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次采购活动前3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人法定代表人或委托代理人签字：

投标人名称（盖章）：

时  间：                  年           月           日

附件10

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业____（制造商名称）/__（产地）（填写此次投标所供主要货物制造商名称或价值最高的货物制造商名称及生产产地）制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附证明材料：投标人企业规模、年产值、员工数量及制造商企业规模、年产值、员工数量等数据资料（未提供证明材料或材料不全的不予折扣）。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件11

投标货物技术文件

一、投标货物介绍

1．货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点。

2．供货范围。

3．货物制造、检验、验收执行的标准。

4．质量保证措施。

5．采用新技术、新工艺、新材料的情况。

二、主要技术资料

1．投标产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料。

2．产品检测报告和鉴定证书（全部内容的复印件）。

3．产品获奖证书（复印件）。

4．生产投标货物或类似货物的业绩。

三、其他内容

1．保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）。

2．人员培训计划及方案。（如有）

3．售前、售后服务内容(对有偿、无偿应分别列出)，售后服务网点情况。

4．投标人认为需要提供的证明文件及资料。