中经国际招标集团有限公司

公开招标文件

项目名称：贵港市环保监测业务用房建设项目实验室货物及设备采购

项目编号：CEITCL-GX-ZCHW-190635

采 购 人：广西贵港市工业投资发展集团有限公司、

广西贵港建设集团有限公司

代理机构：中经国际招标集团有限公司

二〇一九年七月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	33

前附表	33

一、总  则	36

二、招标文件	38

三、投标文件的编制	39

四、开标	43

五、评标	44

六、评标结果	45

七 、签订合同	45

第四章  评标办法及评分标准	47

第五章  合同主要条款格式	50

第六章　投标文件格式	55

- 第一章  公开招标公告

中经国际招标集团有限公司贵港市环保监测业务用房建设项目实验室货物及设备采购（项目编号：CEITCL-GX-ZCHW-190635）

公开招标公告

中经国际招标集团有限公司受广西贵港市工业投资发展集团有限公司、广西贵港建设集团有限公司

委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对贵港市环保监测业务用房建设项目实验室货物及设备采购进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：贵港市环保监测业务用房建设项目实验室货物及设备采购

二、项目编号：CEITCL-GX-ZCHW-190635

三、采购方式：公开招标

四、采购预算价：

总预算价为：人民币柒佰肆拾叁万柒仟陆佰捌拾元柒角玖分（￥7437680.79）；

A标段：人民币叁佰壹拾陆万玖仟伍佰肆拾元玖角伍分（￥3169540.95 ）；

B标段：人民币肆佰贰拾陆万捌仟壹佰叁拾玖元捌角肆分（￥4268139.84 ）

五、资金来源：财政性资金。

六、采购内容及数量：贵港市环保监测业务用房建设项目实验室货物及设备采购；具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。

七、本项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）,财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）,强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品,《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等政府采购相关政策。

八、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，同时具备法人资格的供应商。

2、本项目不接受未通过平台网上报名本项目的供应商投标。

3、本项目不接受联合体投标。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

注：本项目共分2个分标，投标人均可对2个分标中的1个或多个分标投标，但同一投标人只可中1个分标。

九、招标文件的获取：

1.报名方式：网上报名（注：投标人如第一次报名，报名前需在贵港市公共资源交易平台（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）完成单位信息注册，已经广西住建厅诚信库系统备案的投标单位则无需注册，可直接使用诚信卡登陆。）

2.报名时间：2019年8月9日至2019年8月15日止。

3.获取招标文件的方式：潜在投标人报名成功后打印报名回执，在贵港市公共资源交易平台（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）免费下载招标文件。

十、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年8月29日上午9时00分前将投标文件密封送交到贵港市公共资源交易中心二楼开标厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2019年8月29日上午9时00分在贵港市公共资源交易中心二楼开标厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

十二、投标保证金

1、 投标人应在投标截止时间前采用银行转帐、电汇等非现金形式缴纳投标保证金（必须从投标人银行基本账户转出到以下银行账户，否则视为无效投标保证金），A、B标段投标保证金金额均为：人民币伍万元整（￥50000.00）。

2、投标保证金缴纳帐户

A标段保证金专用帐户：9558832116000194262

帐户名称：贵港市公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行广西贵港市贵城支行营业室

B标段保证金专用帐户：9558832116000194270

帐户名称：贵港市公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行广西贵港市贵城支行营业室

备注：投标保证金退还即由中经国际招标集团有限公司统一办理退保手续，开标时，各投标人统一送交退付保证金材料（开户行许可证复印件、银行转账凭证复印件加盖公司公章）一份提交至中经国际招标集团有限公司工作人员。未中标人保证金在中标通知书发出后，待交易中心收到我公司提交投标人的退保材料后5个工作日内办理退保手续。中标人保证金须提供招标人与中标人签订的项目合同后，待交易中心收到我公司提交投标人的退保材料后5个工作日内办理退保手续。

十三、网上查询地址：

中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）、中经国际招标集团网（http://www.ceitcl.com/）。

十四、联系事项：

1.采购人名称：广西贵港市工业投资发展集团有限公司、广西贵港建设集团有限公司

地址：贵港市迎宾大道

联系人及电话：郑工  0775-4295057

2.招标代理机构：中经国际招标集团有限公司

地址：贵港市港北区马草江港宁小区A区28幢三楼

项目联系人：莫冰冰；联系电话/传真：0775-4524398

十五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

中经国际招标集团有限公司

2019年8月8日

第二章  招标项目采购需求

说明：

一、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，须说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）。

三、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

四、技术参数及性能要求为★的条款项为重要技术参数，投标人必须满足，否则投标无效；技术参数及性能要求不带★的参数发生负偏离项数高于3项（含3项）的视为投标无效。

A标段：

| 一、 项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 技术参数部分 |  |
| 第一部分：实验室配套台柜设备及配件部分 |  |  |  |  |  |  |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 样品室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 样品柜 | 900*450*1800 | 24 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 挥发样品柜 | 900*450*1800 | 13 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 应急监测仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 5450*900*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 转角台 | 1150*1150*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 仪器台 | 5250*900*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 仪器柜 | 900*450*1800 | 3 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 11 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 外出仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器架 | 1500*600*2000 | 18 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 边台 | 5000*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 3 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 五层 |  |  |  |  |  |  |
| 化验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4300*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 边台 | 6400*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 转角台 | 1000*1000*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 中央台 | 4000*1500*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 试剂架 | 3250*300*700 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 6 | 通风柜 | 1800*850*2350 | 3 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 7 | 万向排气罩 |  | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 8 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 9 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 2 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 10 | 桌上型洗眼器 |  | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 11 | 滴水架 | 500*400*120 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 12 | 立式插座盒 | 180*100*80 | 4 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 13 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 10 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 大气分析室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4300*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 边台 | 6400*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 转角台 | 1000*1000*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 中央台 | 4000*1500*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 试剂架 | 3250*300*700 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 6 | 通风柜 | 1800*850*2350 | 3 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 7 | 万向排气罩 |  | 2 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 8 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 9 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 10 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 2 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 11 | 桌上型洗眼器 |  | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 12 | 滴水架 | 500*400*120 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 13 | 立式插座盒 | 180*100*80 | 4 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 14 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 10 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4000*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 3 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 振荡离心实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢小推车 | 800*400*850 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 边台 | 5500*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 通风柜 | 1800*850*2350 | 3 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 5 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 试剂室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挥发试剂柜 | 900*450*1800 | 14 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 留样室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 留样柜 | 900*450*1800 | 38 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 六层 |  |  |  |  |  |  |
| 电热室（高温室） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温台 | 6600*750*600 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 储物柜 | 900*450*1800 | 6 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 5 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 天平室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天平台 | 1200*600*850 | 3 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 周转台 | 1200*600*850 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 缓冲间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1600*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 配置间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3600*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 2 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 标样室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净气型储药柜（有机） | 800*510*2170 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 净气型储药柜（有机） | 800*510*2170 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 留样室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 留样柜 | 900*450*1800 | 11 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 接样室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6000*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 4 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 样品柜 | 900*450*1800 | 30 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 有机仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净气型储药柜（有机） | 800*510*2170 | 14 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 无机仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 净气型储药柜（无机） | 800*510*2170 | 16 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 42 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 七层 |  |  |  |  |  |  |
| 前处理室1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3950*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 样品柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 6 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 7 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 2 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 前处理室2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3460*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 样品柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 6 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 7 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 2 | 个 | （详见参数附表） |  |
| BOD室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 7400*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 5 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 离子色谱室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 6800*900*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 原子吸收罩 | 450*450*800 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 5 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 氨氮分析仪室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5520*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 边台 | 6600*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 8 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 硫化物室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6500*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 边台 | 5520*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 9 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 测油室（一） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5310*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 3 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 6 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 4 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 测油室（二） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5310*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 3 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 6 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 4 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2520*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 2 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 无菌室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢台 | 2270*600*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 八层 |  |  |  |  |  |  |
| 纯水制备仪实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 7390*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 5 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 气的理化室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500*1500*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 试剂架 | 3750*300*700 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 6 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 6 | 样品柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 7 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 8 | 滴水架 | 500*400*120 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 9 | 立式插座盒 | 180*100*80 | 6 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 水的理化室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500*1500*850 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 试剂架 | 3750*300*700 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 6 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 6 | 样品柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 7 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 2 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 8 | 滴水架 | 500*400*120 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 9 | 立式插座盒 | 180*100*80 | 12 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 挥发酚阴离子室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5500*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 3 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 样品柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 6 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 4 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 氰化物室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5500*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 3 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 样品柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 6 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 4 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 蒸馏回流室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温台 | 5200*750*600 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 排风罩 | 1300*750*600 | 4 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 中央台 | 4500*1500*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 试剂架 | 3750*300*700 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 4 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 6 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 7 | 滴水架 | 500*400*120 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 8 | 立式插座盒 | 180*100*80 | 6 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 九层 |  |  |  |  |  |  |
| 缓冲间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 4 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 可燃气体间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 6 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 测汞仪室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 6600*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 万向排气罩 |  | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 5 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 原子荧光室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 6800*900*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 原子吸收罩 | 450*450*800 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 5 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 原子吸收室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 6800*900*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 原子吸收罩 | 450*450*800 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 5 | 个 | （详见参数附表） |  |
| ICP室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 4400*900*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 原子吸收罩 | 450*450*800 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 3 | 个 | （详见参数附表） |  |
| ICP-MS室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 6000*900*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 原子吸收罩 | 450*450*800 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 5 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 金属前处理室（一） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500*1500*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 试剂架 | 3750*300*700 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 6 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 6 | 样品柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 7 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 8 | 滴水架 | 500*400*120 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 9 | 立式插座盒 | 180*100*80 | 6 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 金属前处理室（二） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5500*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 6 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 6 | 立式插座盒 | 180*100*80 | 4 | 个 | （详见参数附表） |  |
| X荧光室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 5500*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 仪器台 | 6600*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 9 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 十层 |  |  |  |  |  |  |
| 纯水制备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 7400*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 5 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 土壤理化室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5300*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 3 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 液相室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 6800*900*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 万向排气罩 |  | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 5 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 气相室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 6100*900*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 万向排气罩 |  | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 4 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 气质室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 6000*900*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 万向排气罩 |  | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 5 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 水的有机前处理室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500*1500*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 试剂架 | 3750*300*700 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 6 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 6 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 7 | 滴水架 | 500*400*120 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 8 | 立式插座盒 | 180*100*80 | 6 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 土壤前处理室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500*1500*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 试剂架 | 3750*300*700 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 6 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 6 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 7 | 滴水架 | 500*400*120 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 8 | 立式插座盒 | 180*100*80 | 6 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 十一楼 |  |  |  |  |  |  |
| 震荡仪室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 7400*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 5 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 土壤制样样品室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 样品柜 | 900*450*1800 | 36 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 土壤风干室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6090*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 4 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 台式插座盒 | 180*100*80 | 4 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 煤测硫仪室（一） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5970*750*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 通风柜 | 1800*850*2350 | 2 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 水槽水咀 | 550×450×310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 6 | 台式插座盒 | 180×100×80 | 4 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 留样间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 样品柜 | 900*450*1800 | 21 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 煤测硫仪室（二） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500*1500*850 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 2 | 试剂架 | 3750*300*700 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 3 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 3 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 4 | 通风柜 | 1800*850*2350 | 3 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 5 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 7 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 8 | 水槽水咀 | 550*450*310 | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 9 | 滴水架 | 500*400*120 | 1 | 台 | （详见参数附表） |  |
| 10 | 立式插座盒 | 180*100*80 | 6 | 个 | （详见参数附表） |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验凳 |  | 200 | 张 | （详见参数附表） |  |
| 第二部分：实验室废水处理设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室综合废水处理机 |  | 1 | 套 | （详见参数附表） |  |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期除特别注明外，所有货物质保期不少于壹年，零部件厂家承诺的质保期超过壹年的按厂家承诺，终身维修。 |  |  |  |  |
| 售后服务及其他要求 |  | 1、售后服务要求： （1）按厂家承诺进行； （2）免费送货货上门，免费安装调试合格，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责安装调试，直至正常使用； （3）接故障通知后2小时做出有效回应，24小时内到达现场提供服务（保修期免费服务），保修期内出现故障，48小时修复到位，提供终身维护和保养服务； （4）保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收零配件成本费； （5）免费现场培训技术人员2名以上，保证熟练掌握全部功能为止； （6）具有广西售后服务中心，有专业的维修工程师及技术应用人员。 2、其他要求： ★（1）本项目货物所有尺寸都以现场测量为准，投标人必须考虑总长在2米内对总报价的影响。各种台面板、五金配件原厂家的保护膜必须到现场才能拆包，双方按技术参数验收后方可安装。 （2）中标人确认中标后施工前必须到现场测量确认图纸后方可生产；所有进水、出水管等配件中标人按现场要求数量为准提供。 ★（3）项目实施、安装方案：中标人施工前必须再次到现场测量确认图纸及方案，保证图纸和方案是符合使用方实际需求的及符合操作规范的；并将图纸及方案送采购人和使用方签字确认无修改后方可进行制作、施工，施工过程由采购人配合协助，所有费用由中标人负责。 ★（4）根据招标文件要求或现场勘查情况必须提供9-10层符合需求及实际的彩色效果鸟瞰图； （5）变频通风系统及废气处理设备部分必须与各仪器室通风柜系统匹配使用，实现通风和废气处理的整体效果。 （6）提供的必须是全新、完整、未使用过的产品； （7）所提供产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，中标人均应承担全部费用及相应的责任； （8）交货时，所有产品均严格按照签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及性能和国家有关最新标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。 （9）本次项目为交钥匙工程。报价必须包含货物、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、设计、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等，采购人不再支付任何费用。 （10）现场勘察时间及联系人 ①投标单位如有需要，应自费前往实地勘察。 ②现场踏勘集合地点：港北区政府北面项目工地现场，勘察时间：2019年8月16日下午14时30分至15时00分，联系人及电话：郑工，0775-4295057 ，逾时不候。 ③现场勘察需携带的资料：营业执照复印件、授权委托书原件（委托时需要）、身份证原件及复印件、报名回执复印件，否则不予接待。 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：自签订合同之日起60个日历日内交货并安装调试完毕； 2、交货地点：采购人指定地点； |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 由双方在签订合同后、第一次付款的时间为采购清单设备占总金额的50%的货物达到现场，经甲方、使用方、供货方各方验收合格后10个工作日内甲方按合同金额的30%支付给中标人；第二次付款的时间为所有货物、设备安装验收合格后30个工作日内，甲方支付中标人至本合同金额的95%。剩余的5%合同款作为本项目的质量保证金，在安装验收合格质保期满后，十个工作日内支付给中标人（不计利息）。质保期(1年)满后无息退还。 |  |  |  |  |

参数附表：

- 中央台、边台、仪器台、周转台、转角台：

（★备注：为更加精确及安装需求对于大型设备液质、气质、原子吸收光谱仪的仪器台面尺寸须提供该仪器厂家提供的生产厂家盖章的安装确认图，现有仪器具体情况请于踏勘时间进行勘察）

★1、台面：采用国内知名品牌≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至约25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下：
  ★1.1、 通过国家化学建筑材料测试中心检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。
  ★1.2、通过国家化学建筑材料测试中心检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2， 符合国家测试GB18586-2001标准。
  ★1.3、通过国家化学建筑材料测试中心检测甲醛释放量：≤0.01mg/L（未检出）。
  ★1.4、 通过国家化学建筑材料测试中心检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T 17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：124，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；
  ★1.5、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； 
  ★1.6、具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；
  ★（投标人应针对以上台面技术参要求提供符合参数的检测报告复印件、生产厂家针对本项目的质保服务承诺函原件并加盖生产厂家公章）

2、主体框架规格约 40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。

3、基箱部分

（1）箱体门板：采用 18mm厚优质中纤板，周边以 2mm厚 PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。

（2）柜身：采用 18mm厚优质中纤板，周边采用 PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。

（3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用 9mm中纤板，其他材质同柜身。

（4）活动背板：采用 9mm中纤板，所有断面经 PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。

（5）活动板层：采用 18mm厚中纤板，所有断面经优质 PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。

（6）铰链：采用优质 105度自闭式液压铰链。

（7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重25公斤（大于100000次）。

（8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。

（9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能

二、高温台：

钢木结构，18mm大理石台面

1、台面材料：黑色天然大理石

2、主体框架规格约 40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。

3、柜身：采用 18mm厚优质中纤板，周边以 2mm厚 PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。

4、可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能

三、天平台：

钢木结构，黑色天然大理石台面

1、台面为40mm和60mm厚黑色天然大理石台面。主框架采用40*60mm，壁厚1.5mm的方形钢管制成；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露部分焊接打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无假次及毛刺，且经打磨平整并防锈处理。

2、柜身：采用 18mm厚优质中纤板，周边以 2mm厚 PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。

3、水平可调地脚：采用注加厚塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0—30mm。

四、仪器柜、器皿柜、试剂柜、药品柜、样品柜、留样柜、挥发性药品柜：

铝木结构

1、金属框架：铝合金框架，采用27*27mm，厚1.2mm；铝合合型材,表面环氧树脂静电粉末喷涂、防腐性好、紧密强固。

2、柜体：木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚15mm,双面粘压三聚氰胺防火板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术,不起绉,不脱落, 全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀等性能。

3、柜门：

木平开门：木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚15mm, 双面粘压三聚氰胺防火板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术,不起绉,不脱落, 全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀等性能；配模具成型特制PVC暗拉手。

玻璃木框平开门：4mm玻璃国标(颜色由用户选定)，镶木门框，木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚15mm, 双面粘压三聚氰胺防火板，所有板材截面PVC热熔胶防水封边处理；配模具成型特制PVC暗拉手。

4、层板：采用 18mm厚优质中纤板，周边采用 PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。层板配铝型材加强筋，保持层板承重不变形。

4.1、器皿柜层板：采用进口亚克力板,厚5mm,按客户要求预留不同规格孔位,下端带高分子复合材质防水接液槽。

5、滑轨：采用国家优质品牌实验室专用 三节静音滑轨,厚1.2mm,经高温喷防酸碱漆处理,能防酸碱,耐腐蚀,抽送轻滑无噪音,强度高,能正常使用五万次以上,长期负重不变形。

6、铰链：采用钢制镀铬铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg 以上,耐磨损、永不生锈等优良性能；开起5万次以上无损坏；无噪音,不回弹,不折断。

7、地脚: 采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚，具有抗酸碱，耐腐蚀，防滑减震，高低可调等功能，可调高度30mm-50mm，带防尘套，美观大方。

五、通风柜：

全钢系列通风柜水、电、气、通风一体制，内装多功能电源插座，窗口具有无段自动平衡式设计，配以适当之平衡砝码，能任意定位，工作面底部装有不锈钢水槽，可将消毒液、实验残留物通过水洗从一排水槽排出，保持实验环境安全、可靠，是用于实验室中，需要将有害气体排出，并对实验过程中需要清洗和排污的一种实验室常用设备。
   技术参数：
   1、结构组合：采用全钢整体组合式柜体，独立水、电、管线系统容纳柜设计；
   2、外箱体：采用厚1.0mm（含）以上钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱EPOXY粉体烤漆涂装处理；
   3、台面:环保石台面板（颜色可选）；
   3.1厚度：≥20㎜；
 ★3.2. 通过“国家建筑工程材料测试中心”检测GB18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量甲醛释放量（气候箱法）mg/L≤0.1, 总挥发性有机化合物（TVOC，A级）VOC：≤0.03mg/（㎡•h），必须提供检测合格报告复印件，加盖制造厂家公章；
 ★3.3致密的通体材质：可以翻新，破坏强度≥19000N。
   4、照明：采用≥30W日光灯；
   5、拉手：采用304不锈钢拉手；
   6、导流板：导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出；以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在；
   7、窗口：玻璃视窗可上下拉动，停留在任何位置可为实验者提供了更加安全、舒适的试验空间；
   8、柜体操作门上、下开启高度：约600～700mm；
   9、工作面风速：0.25～0.38m/s；
  10、风量： 1100～1800m3/h；
  11、排风阻力： 5～12mmH2O；
  12、水槽、单联水嘴：采用优质实验室专用PP水槽、单联水嘴及去水器。（根据用户要求而配置）
  13、出风口尺寸：Φ250-Φ300mm；

六、气瓶柜：

全钢结构，双瓶储存；

（1）柜体：整体采用1.2mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化喷涂处理；柜体两側：两侧有PASS孔，保证柜体内气体流动；柜门为夹层；柜体内采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

（2）柜门：柜门为双开，配置为全钢加玻璃门两者的组合。采用 1.0mm 优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。表面附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观。

（3）工艺：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷图后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。

（4）铰链：105度自闭式双段缓冲铰链，外形美观，开合时无噪音，次数达5万以上，防锈、耐腐蚀性能力强，达到国际五金行业标准。

七、试剂架：

★1、采用高级铝合金80mm×45mm“M”型立柱，铝型材厚度为1.5mm，经酸洗磷化、电泳后，表面经环氧树脂高压静电粉沫喷涂，高温固化处理。产品在实验室恶劣环境下不易酸碱腐蚀，为保证质量，所投铝合金型材规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，需通过GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”测试。

2、层板：采用12mm厚优质透明玻璃层板，有利于实验室采光，四周磨边处理，光滑，不伤手。层板高度可根据要求自由调节高度，玻璃两边安装直径为40mm铝合金圆管防滑落护栏，以防止试剂瓶等物体跌落。

八、仪器架、货架：

整体采用全钢材质，分4层，层板可以活动调节高度。每层承重≥200KG。

九、其他：

1、水龙头：

（1）水龙头主体：加厚铜质；

（2）水龙头涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；

（3）陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20Pa；

（4）附件可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器；

（5）开关旋钮：高密度PP，人体工学，手感舒适；

（6）鹅颈管：可360°旋转。

2、水槽：

（1）水槽材质：采用高密度PP,耐强腐蚀，如酸、碱、王水等；

（2）水槽表面纹理：槽内表面处理为光滑，易去水，颜色与台面板一致；

（3）尺寸：外径约L550×W450×D310mm（含）以上。

（4）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。

（5）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。

（6）台下托底式安装，且利于台面残水自然回流。

3、滴水架：

（1）材 质: PP一体成型、PP棒，整体耐酸碱；

（2）安装方式: 台式、壁挂式；

（3）可拆卸滴水棒,组合方便,底部有去水孔；

（4）颜色：灰色、黑色；

（5）具有耐酸碱，耐腐蚀等特点；

（6）26孔滴水棒。

4、单头洗眼器：

模具成型，喷头可抽取，喷水呈雾状扩款式且力度适中，快速彻底清洗洗眼球。主体颜色设计为红色，鲜明、科学。

洗眼喷头：高密度PP，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物。

5、万向排气罩：

（1）结构介绍：全套设备包括：四段式伸缩导管、集气罩、固定座等。

（2）四段式伸缩导管：

尺寸：1）管径∮：110mm ±5%。

2）总长度（四段式）：1650mm ±5%。

材质：1）导管：聚丙烯（PP）圆管。

2）旋转关节：聚丙烯（PP）。

3）关节中心连结杆：镀锌处理之钢材。

4）支撑弹簧：镀锌处理之钢材。

5）关节接合垫圈：低磨擦处理环型橡胶垫圈。

6）关节松紧旋钮：聚丙烯（PP）。

7）节气蝶阀：塑料（外缘经软质处理）。工作温度范围：－15℃～90℃

注：四段式伸缩导管需具有三处可转动之旋转关节，每一关节均具可调节松紧旋钮及低磨擦之接合垫圈，可使关节任意旋转或固定，关节可以单手操作方式调节其松紧度，关节松紧度经设定后，不因关节之活动而产生变化。旋转关节及固定轴均可3600旋转；前端关节内需具有支撑弹簧；设备采用组合式设计，可用手直接将其大部分解；手动式节气蝶阀，可经由管外蝶阀旋钮之指向观察其启闭程度，气蝶阀外缘为软质塑料材质，可与管体内壁充份紧密接触。

6、原子吸收罩：

（1）结构介绍：全套设备包括：不锈钢集气罩、带手动调节不锈钢导风管等。

（2）不锈钢集气罩：采用1.0mm以上304#不锈钢制作，尺寸约为450×450mm，也可根据客户仪器要求定做其他规格。

（3）不锈钢导风管：采用1.0mm以上不锈钢制作，风管直径为DN160mm。另外，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0到180度，可任意调节风量。

（4）风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，对于要求较低的场合，可采用风量300m3/h；要求较高的场合，可采用风量1000m3/h。

★（5）必须提供原子吸厂家安装条件说明确认书复印件加盖投标人公章。现有原子吸收光谱仪具体情况投标人请于踏勘时间进行勘察。

7、实验凳：

（1）凳面:玻璃钢材质，面φ32cm；

（2）框架：电镀五星脚架；手动旋转升降。

十、净气型储药柜（有机）、净气型储药柜（无机）：

1、金属部件：主要材质≥1.2mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂，覆有耐用防化无铅涂层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气的影响。

2、门板：主要材质≥6mm亚克力板，耐候性极佳，优异的抗化学品性能，不易老化，无色透明，通体透光，视觉舒适，美观大方。

3、层板：一体成型，PP聚丙烯层板，耐酸碱，高度可调。

4、抗酸碱盛漏液抽屉：聚丙烯PP内胆，耐腐蚀，防止试剂瓶打碎液体泄漏。

★5、七英寸液晶触摸屏显示，高清显示分辨率1024*600，完美视觉系统。

★6、实时温湿度环境监控系统，显示实时温湿度，设置报警参数，保障产品使用安全。

★7、风机监控：风机系统失灵报警，在线可调风机转速，保证不同化学品量的储存需求。

★8、过滤器饱和报警系统：产品配有双层过滤器及双VOC探头，一个探头监测室内空气质量，一个探头监测过滤器饱和状况，过滤器设定饱和报警值，超出范围即报警，当浓度长时间超出设定值需更换过滤器。

9、美国进口PSC风机，24伏电压，性能稳定，超静音，无火花静电。

10、高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%。

11、远程监控功能，客户可以通过手机客户端实时查看设备运转状况，并可远程设置运行参数。当设备报警时，可以通过客户端推送报警信息。

参数

★12、选配环保防腐承重板（颜色可选）

12.1厚度：≥20㎜；

★12.2. 通过“国家建筑工程材料测试中心”检测GB18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量甲醛释放量（气候箱法）mg/L≤0.1, 总挥发性有机化合物（TVOC，A级）VOC：≤0.03mg/（㎡·h），投标时须提供检测报告复印件；

★12.3致密的通体材质：可以翻新，破坏强度≥19000N。

仪器规格配置

1.外部尺寸：≥800*510*2170-2360mm

2.内部尺寸：≥708*450*1750mm

3.分子过滤器尺寸：≥370*395*50mm

4.初效过滤器尺寸：≥370*395*21mm

5.层板：8块

6.层板承重：＞70kg/㎡

7.空气处理量：220m³/h

8.柜内体积：0.55 m³

★9.存储容量：160瓶（500ml）

10.分子过滤器：4组

11.初效过滤器：2块

12.风机：1个

13.照明：LED照明灯1组

★14.显示屏：七英寸液晶触摸屏

★15.控制系统：1套

★16.过滤器饱和报警系统：1套

★17.温湿度报警系统：1套

18.电源线：1根

19.可选过滤器型号：SFGL OG：有机过滤器、SFGL AG：无机过滤器、HEPA H14：HEPA过滤器、PREFIL：初效过滤器

★20.必须提供生产厂家出具的盖章彩页。

十一、综合型实验室废水处理机

技术参数：

1、  电源部分

1.1  电压：220v/50HZ

1.3  功率：750W

2、  处理标准

2.1  处理标准：污水综合排放三级标准 （GB 8978-1996）

2.2  处理效果

2.2.1 粪大肠菌群数（MPN/L）：≤500

2.2.2 CODcr：≤500(mg/l)

2.2.3 BOD5≤300(mg/l)

2.2.4 挥发酚：≤2(mg/l)

2.2.5 PH：6-9

2.2.6总余氯：≤0.5(mg/l)

2.2.7 处理量：2.0m3/D（按每天工作8小时计）

2.2.8 处理工艺：“集水箱→均质→筛网过滤→PH预调3-4→微电解→PH预调8-9→絮凝→重金属捕捉→沉淀→过滤→化学氧化→COD降解→达标排放”。

2.2.9其他指标应符合污水综合排放标准 GB 8978-1996 表2 第二类污染物最高限量三级标准相关要求

3. 主机

3.1 壳体

★3.1.1 材质：ABS一体成型，表面电泳喷塑处理，防腐耐用

3.1.2 整机尺寸：≤L1500×D750×H1900mm

3.1.3 设备净重：≤450kg，运行重量：≤900kg

3.1.3 数量：1台

3.2 底板

3.2.1 底板带2个固定万向轮和2个活动万向轮，可以移动和锁定。方便设备保养和维修

3.2.2 底板承压：≥2000kg/㎡

3.3 主增压泵

3.3.1 电压：220v/50HZ

3.3.2 电流：1.5A

3.3.3 功率：200W

3.3.4 扬程：25米

3.3.5 吸程：6米

3.3.6 流量：1.8 m3/Hr

3.3.7 管径：25mm

3.3.8 重量：8.5kg

3.3.9 材质：陶瓷衬套工艺，整体铸造一次成型

3.3.10 数量：2台

3.4 加药泵

3.4.1 电压：24v/50HZ

3.4.2 电流：0.9A

3.4.3 功率：20W

3.4.4 流量：1-5L/Hr

3.4.5 信号：具有NPT信号控制功能，可以控制加药泵

3.4.6 管径：4*6mm

3.4.7重量：0.52kg

2.4.8材质：PVDF

3.4.9 数量：6台

4. 系统功能

4.1 水质运行检测指标

4.1.1 物理指标：液位、流量、压力

4.1.2 化学指标：PH

4.2 PH传感器

4.2. PH

4.2.1 检测项目：PH

4.2.2 测量范围：0-14ph

4.2.3 准确度：±0.2 pH

4.2.4 分辨率：0.1pH

4.2.5 稳定性：≤ 0.02 pH/24小时

4.2.6 pH标准溶液：4.01/6.86/9.18

4.2.7 供电电源：AC 220V±10%

4.2.8 温度补偿：0–100℃ 手动/自动(NTC10K)

4.2.9 输出信号：开关量输出，最大环路电阻300Ω

4.2.10报警输出：高低限报警触点各一组（3A/250 V AC），常开/常闭触点继电器输出，可以控制药泵和电磁阀等驱动负载

4.3 通过在线PH仪表控制加药泵的运行和停止，具有迟滞量设置功能。

4.4 通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止

★4.5 配置全自动聚丙酰胺纤维过装置，具有一键反洗、排空功能。

★4.6 配置全自动絮凝沉淀过滤系统，可以自动完成絮凝剂的添加、聚合反应、沉淀和沉淀物过滤。

★4.7 配置PH预调反应装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制。

★4.8 配置PH调节反应装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制。

★4.9 配置重金属专用捕捉去除装置，可以自动高效去除废水中30多种常见重金属，浓度适应范围宽，去除彻底。

★4.10 配置全自动微电解装置，可以自动完成废水降解工作，有效降低水质的COD和BOD浓度。

★4.11 可选配有机溶剂专用分离装置，有效分离废水、废液中各种浓度和成分的有机溶剂，分离时间小于10分钟。

★4.12配置氧化还原装置，采用复合高效还原剂根据系统预设参数自动完成药剂的添加和反应工作，有效氧化废水中无机污染物。

★4.13 配置COD降解反应装置，采用高效COD降解剂根据系统预设参数自动完成药剂的添加和反应工作，有效降低废水COD。

★4.14 所有过滤器采用螺纹快开方式连接，具有硅胶O型圈，方便更换，过滤器及反应箱可以承受0.6公斤以上的压力。

★4.15设备采用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小；相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修。

5.控制系统功能

★5.1 采用UPFSPLC控制技术，该技术优势在于PLC、大功率继电器放大电路和显示界面是一个整体，具有1-8路模拟量输入和输出，可以直接接各种模拟量、数字量传感器，开关量输入、输出点数4-32点。显示屏尺寸7寸或分辨率不小于1024*680。

★5.2 控制系统采用交互式图形化控制界面，可以完成系统控制、参数设置、系统报警、系统清洗、系统排空、药剂添加等功能。

★5.3控制系统采用交互式图形化控制界面，可以通过APP、PC、WEB等终端远程完成系统控制、参数设置、系统报警、系统清洗、系统排空、药剂添加等功能（选配）。

★5.4系统能完成水质在线监测和控制，完成相关系统的正常运行。

★5.5系统具有软件、硬件升级功能，方便后续功能扩展。

★6.有机溶剂封闭装置

6.1.用途：

用于所有使用有机溶剂的设备，避免有害溶剂气体的挥发和废液容器的泄露。

6.2.技术要求：

6.2.1产品构成：由密封抽取装置+废液收集装置组成，避免有害溶剂气体的挥发和废液容器的泄露危及人的健康和环境的破坏。

6.2.2 安全盖：安全进样（溶剂抽取）采用新材料和特殊工艺设计的安全盖具备密封和阻隔两大功能。可有效阻止99%以上的有害溶剂气体挥发出来，保护实验室工作人员的身心健康，同时集成空气阀可将外部空气中1um以上的灰尘阻隔，防止昂贵溶剂被污染。

★6.2.3空气阀打开压力可与任何品牌泵的压力、流速匹配。

6.2.4 空气阀阻止溶剂有害气体挥发；内置新材料阻隔外部灰尘和污染物；节约成本，防止溶剂比例变化；安全盖防腐蚀，密封性好；360旋转主体，毛细管不缠绕、更规整。

★6.2.5废液适配器，可以在多管路同时自由转换，进废液桶端，桶孔之间可以自由转换。

★6.2.6万能转换接头，适用于任何管路之间进行切换。

★6.2.7所用溶剂封闭产品有191项的REACH认证，保证产品成分中无191项的高度关注物质，检测结果符合REACH认证的要求，每项的高度关注物质不得超过在物品中的质量百分比0.1%；

★6.2.8所用有机溶剂封闭的安全盖。

6.3.配置：废液收集装置（包含废液瓶收集安全盖1个，过滤器1个，转换接头1个，10L废液桶 1个）1套

7.系统配置

7.1 实验室废水处理一体机          1台

7.2 5000L集水箱                   1组

7.3 处理药剂                      1套

7.4 维修工具                      1套

7.5 进出水口相关管路的改造        1项

7.6 满足日常所需备品备件          1批

7.7 操作说明、合格证等            1套

B标段：

| 一、 项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格尺寸 |  | 数量 |  | 单位 |  | 技术参数部分 |  |
| 第一部分：变频通风系统及废气处理设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 玻璃钢变频离心风机 |  |  |  | 5 | 台 |  | 采用落地式玻璃钢离心风机，转速：800 r/min，25453~43443m³/h，全压1172~720Pa，功率：22KW，风机安装于楼顶，风机具有效率高、噪声低、振动小、无过载等特点。配用变频电机； |  |
| 2 |  | 风机进口变径 |  | #12C |  | 5 | 个 |  | 玻璃钢材质 |  |
| 3 |  | 风机进口软连接 |  | #12C |  | 5 | 个 |  | PVC材质 |  |
| 4 |  | 玻璃钢风机防雨帽 |  | #12C |  | 5 | 个 |  | 玻璃钢材质 |  |
| 5 |  | 风机减震垫 |  |  |  | 5 | 套 |  | 高强度橡胶阻尼材质 |  |
| 6 |  | 伞型防雨帽 |  | #12C |  | 5 | 个 |  | 玻璃钢材质 |  |
| 7 |  | 净化机水泥机座 |  | 150mm厚 |  | 10 | 个 |  | 混凝土结构 |  |
| 8 |  | 酸雾喷淋塔 |  | φ2100*3600*10mm |  | 5 | 台 |  | 采用落地式PP结构，具体由自动加水箱、进风段、耐腐水泵、喷淋层、空气隔水层、废气过滤器、出风口等组成；废气处理风量30000m³/h，两层喷淋层，一层除雾层； |  |
| 9 |  | 活性炭吸附箱 |  | 2600*2200*2000*10mm |  | 5 | 台 |  | 箱体为PP板材质焊接成型，吸附装置为经过特殊处理的优质蜂窝活性碳，废气处理风量25000m³/h，设置两层过滤； |  |
| 10 |  | 70°C常开防火阀 |  | 1000*500mm |  | 5 | 台 |  | 镀锌材质 |  |
| 11 |  | 电动调风阀 |  | φ160mm |  | 22 |  | 台 |  | PP材质 |
| 12 |  | 电动调风阀 |  | φ250mm |  | 77 |  | 台 |  | PP材质 |
| 13 |  | 方形风管 |  | 1000*500mm |  | 90 |  | m |  | PP材质 |
| 14 |  | 方形风管 |  | 800*500mm |  | 142 |  | m |  | PP材质 |
| 15 |  | 方形风管 |  | 400*320mm |  | 90 |  | m |  | PP材质 |
| 16 |  | 圆形风管 |  | φ400mm |  | 40 |  | m |  | PVC材质 |
| 17 |  | 圆形风管 |  | φ315mm |  | 54 |  | m |  | PVC材质 |
| 18 |  | 圆形风管 |  | φ250mm |  | 68 |  | m |  | PVC材质 |
| 19 |  | 圆形风管 |  | φ160mm |  | 90 |  | m |  | PVC材质 |
| 20 |  | 圆形风管 |  | φ110mm |  | 80 |  | m |  | PVC材质 |
| 21 |  | 变径三通 |  | 1000*500/800*500mm |  | 3 |  | 个 |  | PP材质 |
| 22 |  | 变径三通 |  | 800*500/600*400mm |  | 6 |  | 个 |  | PP材质 |
| 23 |  | 变径三通 |  | 700*500/500*320mm |  | 5 |  | 个 |  | PP材质 |
| 24 |  | 变径三通 |  | 500*400/400*320mm |  | 2 |  | 个 |  | PP材质 |
| 25 |  | 变径三通 |  | 800*500mm/φ315mm |  | 1 |  | 个 |  | PP材质 |
| 26 |  | 变径三通 |  | 700*500mm＼φ315mm |  | 2 |  | 个 |  | PP材质 |
| 27 |  | 变径三通 |  | 700*500mm＼φ250mm |  | 4 |  | 个 |  | PP材质 |
| 28 |  | 变径三通 |  | 500*500mm＼φ315mm |  | 8 |  | 个 |  | PP材质 |
| 29 |  | 变径三通 |  | 500*500mm＼φ160mm |  | 4 |  | 个 |  | PP材质 |
| 30 |  | 变径三通 |  | 500*320mm＼φ315mm |  | 4 |  | 个 |  | PP材质 |
| 31 |  | 变径三通 |  | 500*320mm＼φ250mm |  | 9 |  | 个 |  | PP材质 |
| 32 |  | 变径三通 |  | 400*320mm＼φ160mm |  | 2 |  | 个 |  | PP材质 |
| 33 |  | 变径三通 |  | 400*320mm＼φ315mm |  | 1 |  | 个 |  | PP材质 |
| 34 |  | 变径三通 |  | 400*320mm＼φ250mm |  | 3 |  | 个 |  | PP材质 |
| 35 |  | 变径三通 |  | 400*320mm＼φ160mm |  | 6 |  | 个 |  | PP材质 |
| 36 |  | 变径三通 |  | φ400mm＼φ315mm |  | 2 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 37 |  | 变径三通 |  | φ315mm＼φ250mm |  | 19 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 38 |  | 变径三通 |  | φ315mm＼φ160mm |  | 6 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 39 |  | 变径三通 |  | φ250mm＼φ110mm |  | 18 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 40 |  | 变径三通 |  | φ160mm＼φ110mm |  | 22 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 41 |  | 弯头 |  | 1000*500mm |  | 8 |  | 个 |  | PP材质 |
| 42 |  | 弯头 |  | 700*500mm |  | 11 |  | 个 |  | PP材质 |
| 43 |  | 弯头 |  | 500*400mm |  | 27 |  | 个 |  | PP材质 |
| 44 |  | 弯头 |  | 500*320mm |  | 14 |  | 个 |  | PP材质 |
| 45 |  | 弯头 |  | φ400mm |  | 2 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 46 |  | 弯头 |  | φ315mm |  | 10 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 47 |  | 弯头 |  | φ250mm |  | 12 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 48 |  | 弯头 |  | φ160mm |  | 16 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 49 |  | 弯头 |  | φ110mm |  | 17 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 50 |  | 直通 |  | 1000*500mm |  | 6 |  | 个 |  | PP材质 |
| 51 |  | 直通 |  | 800*500mm |  | 8 |  | 个 |  | PP材质 |
| 52 |  | 直通 |  | 700*500mm |  | 16 |  | 个 |  | PP材质 |
| 53 |  | 直通 |  | 500*400mm |  | 32 |  | 个 |  | PP材质 |
| 54 |  | 直通 |  | 500*320mm |  | 24 |  | 个 |  | PP材质 |
| 55 |  | 直通 |  | 400*320mm |  | 8 |  | 个 |  | PP材质 |
| 56 |  | 直通 |  | φ400mm |  | 1 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 57 |  | 直通 |  | φ315mm |  | 15 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 58 |  | 直通 |  | φ250mm |  | 28 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 59 |  | 风阀控制面板 |  |  |  | 73 |  | 个 |  | 液晶显示，带调节功能 |
| 60 |  | 静压传感器 |  |  |  | 5 |  | 个 |  | 1、量程：0～1000Pa 2、精度：全量程 ±0.5 % 3、输入：pt100，四线制 4、输出：4～20mA或0～10V 5、材质：高精度硅压阻式差压芯体 6、稳定性：0.15%FS/y。 |
| 61 |  | 变频器 |  |  |  | 5 |  | 个 |  | 1.电压：380V； 2.功率：22KW； 3.四位数码显示及状态指示灯，可显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转状态、故障等 4.频率控制：范围 0.10～400.00Hz； 5.精度：数字式：0.01%（-10～40℃）；模拟式：0.1% （25±10℃）； |
| 62 |  | 变频配电箱 |  | 1000*800*250mm |  | 5 |  | 个 |  | 全钢结构，功率配比：22KW 1、成套配电箱安装、交流接触器、中间继电； 2、按钮、指示灯、电流表； |
| 63 |  | 变频多段速控制系统 |  |  |  | 1 |  | 套 |  | 电脑集成线路模块，25个控制点位，用于变频控制单点风量和电源功率递增调节； |
| 64 |  | 变频多段速控制系统 |  |  |  | 2 |  | 套 |  | 电脑集成线路模块，19个控制点位，用于变频控制单点风量和电源功率递增调节； |
| 65 |  | 变频多段速控制系统 |  |  |  | 2 |  | 套 |  | 电脑集成线路模块，18个控制点位，用于变频控制单点风量和电源功率递增调节； |
| 66 |  | 动力电缆线 |  | ZR-YJV-4×6mm2 |  | 230 |  | m |  | 国标铜芯线 |
| 67 |  | 动力电缆线 |  | ZR-YJV-4×6mm2 |  | 145 |  | m |  | 国标铜芯线 |
| 68 |  | 动力电缆线 |  | ZR-YJV-4×4mm2 |  | 360 |  | m |  | 国标铜芯线 |
| 69 |  | 动力电缆线 |  | ZR-YJV-4×2.5mm2 |  | 260 |  | m |  | 国标铜芯线 |
| 70 |  | 电动风阀电源线 |  | ZR-3×0.75mm2 |  | 800 |  | m |  | 国标铜芯线 |
| 71 |  | 控制面板电源线 |  | ZR-3×1.0mm2 |  | 860 |  | m |  | 国标铜芯线 |
| 72 |  | 系统信号控制线 |  | 8芯网线 |  | 900 |  | m |  | 国标铜芯线 |
| 73 |  | 线管 |  |  |  | 3000 |  | m |  | PVC材质 |
| 74 |  | 屋面风井防雨房 |  | 2000*1000*1000mm |  | 1 |  | 项 |  | 屋面风井孔四周砌墙（200砖）高1000mm，顶面采用钢筋水泥现场浇筑100mm厚顶板，四周墙面采用外墙防水墙。其中2000*1000*1000mm的防雨房5套， |
| 75 |  | 室内风井包柱 |  | 2000*1000*4300mm |  | 1 |  | 项 |  | 室内风井口四周砖墙（200砖）至楼面，四周砖墙采用腻子粉及内墙漆。 |
| 76 |  | 支吊架 |  |  |  | 1 |  | 项 |  | 1.类型：净化设备、排风管道的支架制作安装 2.材质：镀锌结构 3.除锈、刷油设备 |
| 77 |  | 安装辅材 |  |  |  | 1 |  | 项 |  | 拉爆螺丝、膨胀螺丝、密封胶等 |
| 78 |  | 屋面设备吊装费 |  |  |  | 1 |  | 项 |  | 楼顶风机、酸雾净化塔、活性炭吸附箱、管道等吊车吊装 |
| 第二部分：微生物室配套设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | PVC地面材料 |  | 2mm厚 |  | 48 |  | m² |  | 1、基层水泥砂浆找平，厚度5cm； 2、材料厚度、种类：2.0mmPVC地胶板，同质透心；防火B1级、耐刮、抗污、抗鞋跟印； 3、踢脚线高度：100mm |
| 2 |  | 吊顶玻镁彩钢板 |  | 50mm厚 |  | 234 |  | m² |  | 1.用途：隔断维护板及吊顶板； 2.结构：采用50mm厚企口玻镁彩钢板, 钢板厚度δ=0.476mm, 宽度为1150毫米，长度可根据房间高度自行设计，墙体强度性能：5米高的墙板其两侧压差为40Pa时，弯曲程度小于2毫米/米。 燃烧性能等级为A1级。 3.工艺：彩钢板阴阳角应采用铝合金型材装饰，其中铝合金圆弧及底板的规格为R=45。要求接口缝隙小于1mm。 |
| 3 |  | 吊顶龙骨及连接密封件 |  |  |  | 56 |  | m² |  | 1、用途：吊顶板穿插方式与铝材装配，配合灌封胶连接密封。 2、功能：龙骨主要承载全部吊顶重量； |
| 4 |  | 隔断连接密封件 |  |  |  | 178 |  | m² |  | 1、用途：间隔安装辅件。隔断板穿插方式与铝材装配，配合灌封胶连接密封； 2、功能：隔断配套密封件提升室内气密性； |
| 5 |  | 洁净门 |  | 900*2000mm |  | 7 |  | 樘 |  | 1.门洞、窗洞的包边：采用厚度为1.2mm专业铝合金框门窗套，每扇门铰链为铝合金材质，数量不少于三个； 2.门板：厚度为50mm，采用0.476mm玻镁彩钢板，带可视窗； |
| 6 |  | 铝合金专用槽铝 |  | 5# |  | 107 |  | m |  | 1.0mm厚，电泳铝合金型材 |
| 7 |  | 铝合金内圆弧 |  | R50 |  | 185 |  | m |  | 1.0mm厚，电泳铝合金型材 |
| 8 |  | 铝合金底座 |  |  |  | 185 |  | m |  | 1.0mm厚，电泳铝合金型材 |
| 9 |  | 铝合金内三维节点 |  |  |  | 32 |  | 个 |  | 1.0mm厚，电泳铝合金型材 |
| 10 |  | 铝合金外三维节点 |  |  |  | 3 |  | 个 |  | 1.0mm厚，电泳铝合金型材 |
| 11 |  | 铝合金外圆立柱 |  |  |  | 16 |  | m |  | 1.0mm厚，电泳铝合金型材 |
| 12 |  | 互锁传递窗 |  | 600*600mm |  | 2 |  | 台 |  | 1.电源：AC200，50Hz； 2.功耗：0-0.06； 3.结构：工作区为304不锈钢材质，机械连锁，内置 20W 紫外线消毒灯； |
| 13 |  | 压差计 |  | -10-700Pa |  | 2 |  | 个 |  | 指针式 |
| 14 |  | 门执手锁、闭门器 |  |  |  | 6 |  | 套 |  |  |
| 15 |  | 直膨组合式空气送风机组（室内机组） |  |  |  | 1 |  | 台 |  | 1.额定风量:30OOm³/h 2.机外余压:600Pa 3.冷量:12KW 4.初效过滤器：板式无纺布材质 5.中效过滤袋式：无纺布材质,含功能段、混合段、初效过滤段、表冷段中间段、风机出风段、 中效过滤段、均流段，机组有效减震处理； 6.电压：380V三相电源； |
| 16 |  | 风冷直膨式空气处理机组（室外机组） |  |  |  | 1 |  | 台 |  | 1.制冷量:12KW 2.制热量:7.2KW 3.电压：三相,380V,50HZ 4.接管尺寸: 液管φ9.52/气管: φ19 5.制冷剂:R410 |
| 17 |  | 空气处理机组控制柜及控制面板 |  |  |  | 1 |  | 套 |  | 含控制电箱,控制开关, PLC控制程序, 电气元器件, 7寸触摸控制屏, 人机界面显示 |
| 18 |  | 高效过滤送风口 |  |  |  | 1 |  | 个 |  | 1.风量：1000m³/h 2.结构：采用冷轧钢板制作、 表面静电防锈喷涂，带散流小孔 3.功能：有效过滤效率99.99% |
| 19 |  | 高效过滤送风口 |  |  |  | 4 |  | 个 |  | 1.风量：500m³/h 2.结构：采用冷轧钢板制作、 表面静电防锈喷涂，带散流小孔 3.功能：有效过滤效率99.99% |
| 20 |  | 镀锌风管 |  | 0.6mm |  | 195 |  | ㎡ |  | 符合国家质量标准，防锈 |
| 21 |  | 人造革软接头 |  |  |  | 30 |  | ㎡ |  | 帆布 |
| 22 |  | 橡塑保温板 |  | 25mm |  | 225 |  | ㎡ |  | 发泡橡胶板,阻燃效果达到国家B1级标准 |
| 23 |  | 手动调节阀 |  | 200*200mm |  | 4 |  | 个 |  | 冷轧钢板制作、表面静电防锈喷涂 |
| 24 |  | 手动调节阀 |  | 320*200mm |  | 4 |  | 个 |  | 冷轧钢板制作、表面静电防锈喷涂 |
| 25 |  | 手动调节阀 |  | 400*320mm |  | 1 |  | 个 |  | 冷轧钢板制作、表面静电防锈喷涂 |
| 26 |  | 手动调节阀 |  | 500*320mm |  | 1 |  | 个 |  | 冷轧钢板制作、表面静电防锈喷涂 |
| 27 |  | 70°C防火调节阀 |  | 500*320mm |  | 1 |  | 个 |  | 常温度开启＞70°C，易熔片使阀门自动关闭 |
| 28 |  | 电动阀 |  | 320*200mm |  | 1 |  | 个 |  | 冷轧钢板制作、表面静电防锈喷涂 |
| 29 |  | 百叶风口 |  | 400*320mm |  | 4 |  | 个 |  | 铝合金材质, 内带调节阀及初效过滤网 |
| 30 |  | 新风防雨百叶 |  | 320*200mm |  | 1 |  | 个 |  | 铝合金材质，带防虫网 |
| 31 |  | 安装辅材 |  |  |  | 1 |  | 项 |  | 五金配件,风管支吊架, 空调支吊架, 密封材料及胶水, 等耗材； |
| 32 |  | LED平板灯 |  | 30*120cm |  | 6 |  | 套 |  | 28W，符合国家质量标准 |
| 33 |  | LED平板灯 |  | 30*60cm |  | 2 |  | 套 |  | 14W，符合国家质量标准 |
| 34 |  | 紫外杀菌灯 |  |  |  | 6 |  | 套 |  | 1*30W，不锈钢灯管支架 |
| 35 |  | 接线盒 |  |  |  | 12 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 36 |  | 一联开关 |  | 10A |  | 4 |  | 个 |  | 250V--10A |
| 37 |  | 插座 |  | 10A |  | 6 |  | 个 |  | 单相二三极插座10A，250V |
| 38 |  | 插座 |  | 16A |  | 2 |  | 个 |  | 单相三极插座16A，250V |
| 39 |  | 电线 |  | ZR-BVV-2.5mm² |  | 300 |  | m |  | 国标铜芯线 |
| 40 |  | 电线 |  | ZR-BVV-4mm² |  | 600 |  | m |  | 国标铜芯线 |
| 41 |  | 电缆 |  | ZR-YJV-5*6mm2 |  | 50 |  | m |  | 国标铜芯线 |
| 42 |  | 线管 |  |  |  | 300 |  | m |  | PVC材质 |
| 43 |  | 配电箱 |  |  |  | 1 |  | 套 |  | 20位，含空开、断路器； |
| 第三部分：大型仪器集中供气设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 钢瓶接头 |  |  |  | 13 |  | 套 |  | 316L不锈钢，连接钢瓶与管道系统 |
| 2 |  | 高压软管 |  |  |  | 13 |  | 根 |  | 内管316L不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定环加强型结构 L=1米，耐压30Mpa |
| 3 |  | 自动切换系统 |  |  |  | 6 |  | 套 |  | 1*1自动切换系统（用于普氮、氮气，氢气，氧气，空气，乙炔）； PT-100自动切换系列，双瓶供气，自动切换功能，中间带稳压器。4孔，进气压力表量程0-25MPA，出气压力表量程0-2.5MPA进出气接口1/4"FNPT，不锈钢316L膜片硬密封结构，耐压3000psi,泄露率2×10-8atm cc/sec He内置过滤器精度5-10um，Cv=0.08 |
| 4 |  | 出口总阀 |  |  |  | 6 |  | 个 |  | 3/8"，316L不锈钢材质 |
| 5 |  | 一级减压阀（液氩） |  |  |  | 1 |  | 套 |  | 双表，压力表量程待定，进出气接口1/4"FNPT，不锈钢316L膜片硬密封结构，耐压500psi,泄露率2×10-8atm cc/sec He内置过滤器精度5-10um Cv=0.08 |
| 6 |  | 双外丝接头 |  |  |  | 13 |  | 个 |  | 1/4"NPT，316L不锈钢材质 |
| 7 |  | 单向阀 |  |  |  | 13 |  | 个 |  | 1/4"LOK，316L不锈钢材质 |
| 8 |  | 焊接三通 |  |  |  | 9 |  | 个 |  | 3/8"，316L不锈钢材质 |
| 9 |  | 变径焊接三通 |  |  |  | 16 |  | 个 |  | 3/8"-1/4"，316L不锈钢材质 |
| 10 |  | 变径焊接大小头 |  |  |  | 14 |  | 个 |  | 3/8"-1/4"，316L不锈钢材质 |
| 11 |  | 卡套直通 |  |  |  | 24 |  | 个 |  | 1/4"，316L不锈钢材质 |
| 12 |  | 减压阀转换接头 |  |  |  | 30 |  | 个 |  | 1/4"，316L不锈钢材质 |
| 13 |  | 二级减压阀 |  |  |  | 30 |  | 个 |  | 3孔，单表，压力表量程待定，进出气接口1/4"FNPT，不锈钢316L膜片硬密封结构，耐压500psi,泄露率2×10-8atm cc/sec He内置过滤器精度5-10um Cv=0.08 |
| 14 |  | 终端接头 |  |  |  | 30 |  | 个 |  | 1/4"-1/8"，316L不锈钢材质 |
| 15 |  | 低压球阀 |  |  |  | 30 |  | 个 |  | 1/4"，316L不锈钢材质 |
| 16 |  | 减压阀面板 |  |  |  | 30 |  | 块 |  | 固定二级减压器，304L不锈钢镜面； |
| 17 |  | 不锈钢洁净管 |  |  |  | 280 |  | m |  | 3/8"，BA级，316L不锈钢材质 |
| 18 |  | 不锈钢洁净管 |  |  |  | 120 |  | m |  | 1/4"，BA级，316L不锈钢材质 |
| 19 |  | 阻火器 |  |  |  | 2 |  | 个 |  | 3/8",316L不锈钢材质 |
| 20 |  | 气体泄漏报警器 |  |  |  | 2 |  | 套 |  | 电子元件组装，符合国家质量标准 |
| 21 |  | 压力报警器主机 |  |  |  | 1 |  | 套 |  | 电子元件组装，符合国家质量标准 |
| 22 |  | 压力防爆传感器头 |  |  |  | 13 |  | 个 |  | 电子元件组装，符合国家质量标准 |
| 23 |  | 电线电缆 |  |  |  | 100 |  | m |  | 符合国家质量标准 |
| 24 |  | 辅助材料 |  |  |  | 1 |  | 项 |  | 包括C型镀锌钢，固定管子钩子，铝管夹，标签，五金辅料 |
| 第四部分：实验室水电材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气设备材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 房间配电箱 |  |  |  | 16 |  | 个 |  | 12位，含空开、断路器； |
| 2 |  | 房间配电箱 |  |  |  | 6 |  | 个 |  | 16位，含空开、断路器； |
| 3 |  | 房间配电箱 |  |  |  | 3 |  | 个 |  | 18位，含空开、断路器； |
| 4 |  | 房间配电箱 |  |  |  | 14 |  | 个 |  | 24位，含空开、断路器； |
| 5 |  | 房间配电箱 |  |  |  | 1 |  | 个 |  | 28位，含空开、断路器； |
| 6 |  | 380V空开箱 |  |  |  | 23 |  | 套 |  | 三相四线，柜式空调专用; |
| 7 |  | 插座 |  |  |  | 49 |  | 个 |  | 挂式空调插座，16A，250V; |
| 8 |  | 插座 |  |  |  | 37 |  | 个 |  | 单联二三极插座，10A，250V; |
| 9 |  | 电线 |  | ZR-BVV-2.5mm² |  | 4600 |  | m |  | 符合国家质量标准; |
| 10 |  | 电线 |  | ZR-BVV-4mm² |  | 10300 |  | m |  | 符合国家质量标准; |
| 11 |  | 电线 |  | ZR-BVV-6mm² |  | 5427 |  | m |  | 符合国家质量标准 |
| 12 |  | 电线 |  | ZR-BVV-10mm² |  | 875 |  | m |  | 符合国家质量标准 |
| 13 |  | 电线 |  | ZR-BVV-16mm² |  | 312 |  | m |  | 符合国家质量标准 |
| 14 |  | 线管 |  | Φ20 |  | 1970 |  | m |  | PVC材质 |
| 15 |  | 线管 |  | Φ25 |  | 1207 |  | m |  | PVC材质 |
| 16 |  | 线管 |  | Φ32 |  | 130 |  | m |  | PVC材质 |
| 17 |  | 桥架 |  | 200*100mm |  | 350 |  | m |  | 冷轧钢板，表面防锈喷涂 |
| 18 |  | 辅助材料 |  |  |  | 1 |  | 项 |  | 管夹、接头、防水绝缘胶布等 |
| 19 |  | 电气安装 |  |  |  | 2630 |  | m² |  | 电线等铺设、穿管开孔、调试等人工安装 |
| 给排水材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 给水管 |  | Φ25mm |  | 397 |  | m |  | PP-R热熔材质 |
| 2 |  | 给水管 |  | Φ32mm |  | 444 |  | m |  | PP-R热熔材质 |
| 3 |  | 90º弯头 |  | Φ25mm |  | 53 |  | 个 |  | PP-R热熔材质 |
| 4 |  | 90º带牙弯头 |  | Φ25mm |  | 45 |  | 个 |  | PP-R热熔材质 |
| 5 |  | 直通 |  | Φ25mm |  | 88 |  | 个 |  | PP-R热熔材质 |
| 6 |  | 直通 |  | Φ32mm |  | 112 |  | 个 |  | PP-R热熔材质 |
| 7 |  | 三通 |  | Φ25mm |  | 41 |  | 个 |  | PP-R热熔材质 |
| 8 |  | 铜角阀 |  | Φ20mm |  | 41 |  | 个 |  | PP-R热熔材质 |
| 9 |  | 排水管 |  | Φ50mm |  | 357 |  | m |  | PVC材质 |
| 10 |  | 排水管 |  | Φ75mm |  | 399 |  | m |  | PVC材质 |
| 11 |  | 排水管 |  | Φ110mm |  | 275 |  | m |  | PVC材质 |
| 12 |  | 直通 |  | Φ50mm |  | 87 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 13 |  | 直通 |  | Φ75mm |  | 108 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 14 |  | 三通 |  | Φ50mm |  | 39 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 15 |  | 存水弯 |  | Φ50mm |  | 45 |  | 个 |  | PVC材质 |
| 16 |  | 安装辅材 |  |  |  | 1 |  | 项 |  | 管卡，角铁，尖钉，生料带等 |
| 17 |  | 给排水安装 |  |  |  | 1872 |  | m |  | 给排水管开槽铺设、墙体和楼板开孔、调试等人工安装 |
| 第五部分：门襟及监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、门襟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 门禁控制器 |  |  |  | 14 |  | 套 |  | 1、 具备与国际标准wiegand-格式的各种类型的读卡器配套使用。 2、 门禁系统具有脱机和联机两种使用功能。 3、 具有电源及通讯指示灯，便于问题排查及工作状态判断。 4、 门禁控制器允许接入Wiegand格式读头1~4个。 5、 读卡类型：ID 、Mifare1、CPU卡、HID、SIM卡等市面主流的读卡类型。 6、 通讯方式： RS485 7、 控制器金属外壳，同时配备安全琐控，有效保证了产品的安全使用。 8、 防冲突、抗干扰设计原理，采用高标准贴片元器件生产，内部结构的屏蔽性更佳，适合各种复杂环境，系统稳定性和可靠性更高。 9、 系统所有接口均采用TVS瞬态电压抑制器，能有效保护接口电路,抑制雷电、静电、以及各种意外原因在系统线路上所产生的浪涌电压和瞬态过压。 10、 继电器所有触点均有触点保护器，确保继电器在长时间频繁动作下不会损坏触点。 11、 提供数据库的数据备份，以防数据库被损坏后所造成的数据损失； 12、 严格的操作权限控制：不同的操作用户对于系统的操作等级与权限不同；甚至可以限制到界面的某个细小功能。 13、 多门互锁：可定义任意两道门进行互锁，设置灵活，特别用于保密级别较高的行业用户 14、 防尾、防潜回随：防止非授权人员尾随合法人进入受控区域；杜绝非法人员进入受控区域后的潜逃；特别适合安全级别要求高的场所，如银行、监狱、电信、邮政等机构。 15、 分层控制功能：每道门可以设定所属楼层，杜绝无权限人员进入受控楼层，门的所属楼层权限可进行细化、量化管理，大大提高了管理的安全性。 16、 多卡开门：该道门可进行多级别、深层次的管理，特别适合该门多重统一管理的需要。 17、 超级卡和超级密码：特别适用特殊管理人员对门的管理。 18、 胁迫密码：在非法人员胁迫下，密码开门但同时报警。适合突发的紧急状况下的报警需求。 19、 每道门可设定三张管理卡：每张管理卡可定义为常开、常闭、恢复自动控制功能。刷管理卡时，该门立刻进入管理卡对应的控制模式。特别适合突发事件下对门状态的直接控制。 20、 首卡开门：在门的规律设置范围内，无须特殊设置，具有首卡开门权限的人就可直接开门。特别适合紧急状况下对门的控制或要求无须一直刷卡开门的场所。 21、 会议模式：可以设定时间范围内哪些人可进入会议室，无须临时设置个人时段，方便普通文员管理会议室。 22、 调试模式：该模式下无须任何设置，刷卡即可开门，方便初期安装调试阶段使用。 23、 电子地图：设定和修改门属性、控制器属性；通讯监测；更新门状态，并用不同状态图标显示,同时可以引用紧急群组功能。直观反应每个门的位置及状况，可监控一张地图也可监控不同地图的所有门禁。 24、 人员容量：每道门可管理2万张卡25、 脱机存储记录：10万条记录 26、 门的时段：36组 27、 门的特殊日期时段：8组 28、 人的时段：64组 29、 人的特殊日期时段：8组 30、 工作电压：DC12V 31、 接入读卡器数量：1-4个 32、 门锁配制：通过线路调整可接不同类别电子门锁 33、 读卡距离：5～15cm（视卡而定） 34、 读头类型：控制器兼容国际标准wiegand格式读头 35、 为了保证系统运行的稳定性及完整协同性，门禁控制器、门禁控制箱、读卡器等系统主要硬件必需采用同一品牌。 |
| 2 |  | 门襟读卡器 |  |  |  | 14 |  | 套 |  | 1.产品名称：高档读头/韦根读头/门禁读头/读卡器（带密码） 2.读卡类型：IC卡 3.读卡频率：13.56MHz 4.产品颜色：黑色 5.工作电压：DC9-16V 6.工作电流：≤100 mA 7.工作环境：-10℃~70℃ 8.输出格式：国际标准Wiegand26信号输出 9.产品尺寸：86*86*18 |
| 3 |  | 出门按钮 |  |  |  | 14 |  | 套 |  | 标准86型，外形尺寸：长86x宽86x厚25(mm)，适用各种窄门框。 |
| 4 |  | 双门磁力锁 |  |  |  | 14 |  | 套 |  | 1、 锁体尺寸： 长250x宽48.5x厚25.5(mm)*2 2、 吸板尺寸：长180x宽38x高11(mm) 3、 最大拉力：280kg*2(600Lbs)直线拉力 4、 输入电压：DC12V或DC24V 5、工作电流：12V/500mA 24V/250mA 6、 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 7、 表面温度：低于环境温度+20℃以内 8、 适用温度： -10~+55℃(14-131F) 9、 适用湿度：环保锌电镀 0~90%相对湿度 10、 外壳处理： 阳极硬化电镀处理 11、 锁体处理： 环保锌电镀处理 12、 吸板处理：环保锌电镀处 |
| 5 |  | 闭门器 |  |  |  | 14 |  | 套 |  | 最大门宽：830-950MM 适合门重 40－65KG 可调速度闭门段 180°－20° 可调力度闭锁段 20°－0° |
| 6 |  | 授权发卡器 |  |  |  | 1 |  | 台 |  | 1. 一个LED指示灯和一个蜂鸣器，刷卡时蜂鸣器响一声，指示灯闪一下 2. 通信接口：标准计算机USB口 3. 接线方法：将USB线一端接到计算机的USB口 4. 数据格式：Wiegand34（MF卡） 5. 支持Windows95/98/2000/XP/Win7 6. 类型： 非接触式读卡 7. 工作频率： 13.56（Mhz） 8. 读卡时间： 1（s） 9. 感应距离：≥ 5（cm） 10. 电源功率： 1（W） 11. 适用卡类： Mifare卡 12. 通讯方式：USB-Client |
| 7 |  | 智能卡 |  |  |  | 200 |  | 张 |  | 1、频率范围：13.46MHz。 2、采用全加密扇区，供货前需提供射频卡做兼容测试。 3、卡片发射速率：2Mbps。 4、识别速度：150张/S。 5、信号调制方式：GFSK（高斯频移键控）。 6、占据的频率带宽：128MHz。 7、天线极化方式：圆极化。 8、可根据业主需求定制版面，RFID5级密保。 9、能够与ID、IC卡 M# One卡任意一种或者两种进行复合，完全实现一卡通。 10、平均功耗可达5uA，寿命2年。 |
| 8 |  | 电源线 |  |  |  | 500 |  | 米 |  | BVR3*1.5，国标线缆，含线槽安装 |
| 9 |  | 超六类网线 |  |  |  | 3 |  | 箱 |  | BVR3*1.5，国标线缆，含线槽安装 |
| 10 |  | 台式电脑 |  |  |  | 1 |  | 台 |  | 1.主机：H110主板芯片组及同档次以上 2.内存：≥4GB-DDR46. 3.硬盘：≥1000GB SATA 4.机箱：标准立式机箱，机箱体积标准大机箱，≤不小于22L ；DVD光驱。 5.集成声卡10.显卡：2G独立显卡 6.集成千兆网卡 7.配置同品牌键盘鼠标、接口：≥6个USB接口（前置4个USB3.1 Gen1接口）； 8.高效节能电源，220V 180W |
| 2、监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 200W网络高清红外半球 |  |  |  | 21 |  | 台 |  | 1080P分辨率；POE供电；30米红外 |
| 2 |  | 32路NVR |  |  |  | 1 |  | 台 |  | 32路网络视频接入；8个硬盘位；2个千兆网口；2U机箱 |
| 3 |  | 4TB监控级硬盘 |  |  |  | 8 |  | 块 |  | 4TB，SATA6Gb/s 64M 监控硬盘； |
| 4 |  | 液晶监视器 |  |  |  | 1 |  | 台 |  | 43寸 |
| 5 |  | PoE网络交换机 |  |  |  | 5 |  | 台 |  | 8口 |
| 6 |  | 超六类网线 |  |  |  | 5 |  | 箱 |  | BVR3*1.5，国标线缆，含线槽安装 |
| 7 |  | 辅助材料 |  |  |  | 1 |  | 批 |  | 水晶头、胶布等配件 |
| 第六部分：实验室隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 实验室隔墙 |  |  |  | 228.8 |  | m² |  | 1、铝合金型材固定，钢化玻璃隔断墙。 2、12mm厚钢化玻璃隔墙； 3、采用75*44铝合金方通固定，铝材厚度为1.2mm；颜色为深灰色； 4、配套安装五金辅材等配件； |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期除特别注明外，所有货物质保期不少于壹年，零部件厂家承诺的质保期超过壹年的按厂家承诺，终身维修。 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及其他要求 |  |  |  | 1、售后服务要求： （1）按厂家承诺进行； （2）免费送货货上门，免费安装调试合格，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责安装调试，直至正常使用； （3）接故障通知后2小时做出有效回应，24小时内到达现场提供服务（保修期免费服务），保修期内出现故障，48小时修复到位，提供终身维护和保养服务； （4）保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收零配件成本费； （5）免费现场培训技术人员2名以上，保证熟练掌握全部功能为止； （6）具有广西售后服务中心，有专业的维修工程师及技术应用人员。 2、其他要求： ★（1）本项目货物所有尺寸都以现场测量为准，投标人必须考虑总长在2米内对总报价的影响。各种台面板、五金配件原厂家的保护膜必须到现场才能拆包，双方按技术参数验收后方可安装。 （2）中标人确认中标后施工前必须到现场测量确认图纸后方可生产；所有进水、出水管等配件中标人按现场要求数量为准提供。 ★（3）项目实施、安装方案：中标人施工前必须再次到现场测量确认图纸及方案，保证图纸和方案是符合使用方实际需求的及符合操作规范的；并将图纸及方案送采购人和使用方签字确认无修改后方可进行制作、施工，施工过程由采购人配合协助，所有费用由中标人负责。 ★（4）变频通风系统及废气处理设备部分必须与各仪器室通风柜系统匹配使用，实现通风和废气处理的整体效果。 （5）提供的必须是全新、完整、未使用过的产品； （6）所提供产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，中标人均应承担全部费用及相应的责任； （7）交货时，所有产品均严格按照签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及性能和国家有关最新标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。 （8）本次项目为交钥匙工程。报价必须包含货物、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、设计、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等，采购人不再支付任何费用。 （9）现场勘察时间及联系人; ①投标单位如有需要，应自费前往实地勘察。 ②现场踏勘集合地点：港北区政府北面项目工地现场，勘察时间：2019年8月16日下午14时30分至15时00分，联系人及电话：郑工，0775-4295057 ，逾时不候。 ③现场勘察需携带的资料：营业执照复印件、授权委托书原件（委托时需要）、身份证原件及复印件、报名回执复印件，否则不予接待。 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起60个日历日内交货并安装调试完毕； 2、交货地点：采购人指定地点； |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  | 由双方在签订合同后、第一次付款的时间为采购清单设备占总金额的50%的货物达到现场，经甲方、使用方、供货方各方验收合格后10个工作日内甲方按合同金额的30%支付给中标人；第二次付款的时间为所有货物、设备安装验收合格后30个工作日内，甲方支付中标人至本合同金额的95%。剩余的5%合同款作为本项目的质量保证金，在安装验收合格质保期满后，十个工作日内支付给中标人（不计利息）。质保期(1年)满后无息退还。 |  |  |  |  |  |  |

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：贵港市环保监测业务用房建设项目实验室货物及设备采购 项目编号：CEITCL-GX-ZCHW-190635 |
| 2 | 投标报价： 1、本项目投标应以人民币报价：投标报价是履行合同的最终报价，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。免费项目：送货上门、安装调试合格、培训使用人员至熟练操作；采购人不再支付任何费用。 2、本项目采购预算价：总预算价为：人民币柒佰肆拾叁万柒仟陆佰捌拾元柒角玖分（￥7437680.79）； A标段：人民币叁佰壹拾陆万玖仟伍佰肆拾元玖角伍分（￥3169540.95 ）； B标段：人民币肆佰贰拾陆万捌仟壹佰叁拾玖元捌角肆分（￥4268139.84 ） 3、投标人可就《招标项目采购需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价。 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | - 投标保证金应用人民币，A、B标段投标保证金金额均为：人民币伍万元整（￥50000.00 ）。 2、投标保证金应在投标有效期内保持有效。 3、投标人应于投标截止时间前从投标人基本账户将投标保证金以电汇、转账等非现金形式交至以下账户： 3.1、 A标段保证金专用帐户：9558832116000194262 帐户名称：贵港市公共资源交易中心 开户银行：中国工商银行广西贵港市贵城支行营业室 B标段保证金专用帐户：9558832116000194270 帐户名称：贵港市公共资源交易中心 开户银行：中国工商银行广西贵港市贵城支行营业室 备注：投标保证金退还即由中经国际招标集团有限公司统一办理退保手续，开标时，各投标人统一送交退付保证金材料（开户行许可证复印件、银行转账凭证复印件加盖公司公章）一份提交至中经国际招标集团有限公司工作人员。未中标人保证金在中标通知书发出后，待交易中心收到我公司提交投标人的退保材料后5个工作日内办理退保手续。中标人保证金须提供招标人与中标人签订的项目合同后，待交易中心收到我公司提交投标人的退保材料后5个工作日内办理退保手续。 采用银行转帐、电汇方式缴纳的，须将银行转帐、电汇有效凭证复印件装订在投标文件相应部分。 4、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。 5、未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。 6、投标人应在中标通知书发出后5个工作日内与采购人签订合同，并向采购人交纳不少于合同总金额的5％作为履约保证金，投标人没有按规定交纳履约保证金的，采购人有权拒绝签订合同并取消其中标资格。投标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。 7、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的； （2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的； （3）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的； （4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的； （5）拒绝履行合同义务的； （6）其他严重扰乱政府采购程序的。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于截标15天前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 5 | 投标文件组成： 开标一览表一份；投标文件（含资信及商务、技术、报价文件）正本一份，副本四份。 |
| 6 | 投标截止时间及地点： 投标人应于2019年8月29日上午9时00分前将投标文件密封送交到贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦），逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。 |
| 7 | 开标时间及地点： 本次招标将于2019年8月29日上午9时00分在贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦），投标人可以派授权代表出席开标会议。参加开标会议的投标人如是法定代表人应携带有效资料（法定代表人资格证明书原件、本人身份证复印件及原件、开户行许可证复印件、银行转帐底单复印件、有效的营业执照副本复印件）；如是委托代理人应携带有效资料（授权委托书原件、本人身份证复印件及原件、开户行许可证复印件、银行转帐底单复印件、有效的营业执照副本复印件）(以上材料凡属复印件的均加盖单位公章，材料不齐全或无效的作无效投标处理)，签到参加开标会并接受验证，唱标结束后必须在唱标记录上签字。投标人的法定代表人或其授权代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。 |
| 8 | 评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 9 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构将在评标结束2个工作日内将采购结果报告送达采购人，采购人在5个工作日内按照采购结果报告中推荐的第一中标候选供应商确定为中标供应商，采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后2个工作日内发布中标公告和同时发出中标通知书，中标公告发布于中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）、中经国际招标集团网（http://www.ceitcl.com/）。中标公告期限为1个工作日。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30天内。 |
| 11 | 采购资金来源：财政资金 |
| 12 | 付款方式：由双方在签订合同后、第一次付款的时间为采购清单设备占总金额的50%的货物达到现场，经甲方、使用方、供货方各方验收合格后10个工作日内甲方按合同金额的30%支付给中标人；第二次付款的时间为所有货物、设备安装验收合格后30个工作日内，甲方支付中标人至本合同金额的95%。剩余的5%合同款作为本项目的质量保证金，在安装验收合格质保期满后，十个工作日内支付给中标人（不计利息）。质保期(1年)满后无息退还。 |
| 13 | 投标文件有效期：60天。 |
| 14 | 解释： 本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。本招标文件是根据国家相关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本招标代理机构。 |
| 15 | 注： 在对投标人资格审查时进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等。 查询时间：同投标截止时间。 查询记录和证据留存方式：由财政部门、采购人、采购代理机构在查询网站中直接打印信用查询记录，打印信用信息查询记录和证据作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于广西贵港市工业投资发展集团有限公司、广西贵港建设集团有限公司的贵港市环保监测业务用房建设项目实验室货物及设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规、规章，通过公开招标来择优选定1家服务单位。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标。

（四）投标委托

递交投标文件时，投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4.投标人出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的投标人，其他投标无效：（1）提供相同品牌产品的不同投标人参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。（2）提供核心产品品牌均相同的不同投标人参加非单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。核心产品的名称应当在招标文件中载明。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

10.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，招标代理机构应当依照上述规定就招标人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

2. 政府采购监督管理机构在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知招标人暂停采购活动。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4.质疑人或投诉人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

（1）质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

（2）被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名等；

（3）质疑或投诉的事实及理由；

（4）有关违纪违规的情况和有效证明材料；

（5）质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

如未按上述要求所进行以及不符合《政府采购质疑和投诉办法》规定的质疑或投诉将被视为无效，不予受理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式；

7.退保证金材料。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在截标前15天内。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

1.资信及商务文件：

★（1）投标保证金交纳证明复印件（银行缴纳证明材料复印件）；

★（2）投标声明书 (格式见附件)；

★（3）法定代表人身份证复印件；

★（4）法定代表人授权委托书(格式见附件，委托代理时必须提供，否则投标无效)；

★（5）有效的营业执照副本复印件；

★（6）2018年度的财务状况报告复印件；

★（7）投标人2019年4月至2019年6月份任意一个月份的依法缴纳社保费凭证或者《依法缴纳或依法免交社保证明》复印件（格式自拟，2019年度新成立的单位按实际月份提供）；

★（8）投标人2019年4月至2019年6月份任意一个月份的依法缴纳税收凭证复印件[税费凭证复印件，或依法免缴税费的证明复印件（格式自拟，2019年度新成立的单位按实际月份提供）]；

★（9）商务响应表（格式见附件）；

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（11）类似业绩（提供合同复印件或中标通知书复印件）；

（12）其他特殊资质证书；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选项，如提供请加盖单位公章）：

（13）节能环保等方面的资质证书；

（14）投标人的信誉、荣誉证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人情况介绍；

（18）招标文件要求提供的其他材料；

2.技术文件：

★（1）货物配置清单（均不含报价）；

★（2）技术响应表；

★（3）售后服务方案的内容和措施（格式自拟）

★（4）项目实施、安装方案（格式自拟）；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

3.报价文件：

★（1）投标函（格式见附件）；

★（2）投标报价明细表（格式见附件）；

★（3）开标一览表（单独封装，格式见附件）。

★注：以上投标文件组成带‘★’符号项必须提供并加盖单位公章，否则投标无效；必须加盖单位公章（不包含专业章），法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、货到运抵指定交货地点、安装、调试、临时放置仓库保管费、货物看守人员工资、押送人员工资、培训、保修等一切税金和费用；采购人不再支付任何费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.评标委员会认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其提供投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润），同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟投入项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标拟投入项目人员所提供社保同月份）》；②近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）]复印件（原件现场核查）；③提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该业绩合同复印件，原件现场核查），所有货物生产厂家的联系人和固定联系电话以供确认。以上资料必须齐全，如在规定时间内提供不全或不提供或者评标委员会认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被评标委员会完全接受的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止之日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金交纳形式：转账、电汇等非现金形式。

3.未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标供应商应在中标通知书发出后30天内与采购人签订合同，中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱政府采购程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应将开标一览表单独装订成一册；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。若投标文件过厚无法装订成一册的，投标人可进行分装，但须相应标注清楚。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件（含资信及商务文件、技术文件、投标报价文件，正本一份，副本四份）密封封装，其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封，不可与投标文件密封在同一文件袋内。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。投标人应将投标正本文件袋和副本一并装入投标文件袋中加以密封，并在每一封贴及接口处密封并加盖公章或密封章。（投标文件袋由投标人自行准备）

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的；

（9）提供主要核心产品相同品牌产品的不同投标人参加同一合同下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（10）“第二章招标项目采购需求”中所列明的投标无效条款。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术指标或者设备性能及技术参数要求经评标委员会认定发生负偏离高于3项（含3项）；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

（5）投标人未对照公开招标采购文件“第二章 招标项目采购需求”，逐条说明提供货物和服务已对公开招标采购文件的技术规格做出了实质性的响应。未对有具体参数要求的指标，投标人未提供所供货物的具体参数值。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。参加开标会议的投标人如是法定代表人应携带有效资料（法定代表人资格证明书原件、本人身份证复印件及原件、开户行许可证复印件、银行转帐底单复印件、有效的营业执照副本复印件）；如是委托代理人应携带有效资料（授权委托书原件、本人身份证复印件及原件、开户行许可证复印件、银行转帐底单复印件、有效的营业执照副本复印件）(以上材料凡属复印件的均加盖单位公章，材料不齐全或无效的作无效投标处理)，签到参加开标会并接受验证，唱标结束后必须在唱标记录上签字。投标人的法定代表人或其授权代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

1.1 招标代理机构主持人宣布开标会议开始；

1.2 介绍项目概况及参加开标会议人员；

1.3 宣布唱标、监标、记录人员名单；

1.4 招标人、监督部门共同检验参加开标会的各投标人法定代表人或其委托代理人的资格证件，资格证件不齐或无效或无法提供的，投标文件作无效投标处理，其投标文件不予启封，投标文件不予以退还；

1.5 在相关管理、监督机构人员的监督下，由各投标人代表交叉检查投标文件的密封情况，经确认无误后，签字确认；

1.6 唱标：启封《开标一览表》，由招标代理机构代表宣读投标人的投标报价以及招标人认为有必要宣读的其他主要内容；

1.7 唱标报价完毕后，各投标人代表核对开标记录表的内容，确认无误后签字确认。招标人、监督部门对开标记录表签字确认；

1.8主持人宣读在评标期间的有关事项；

1.9主持人宣布开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表1人，共 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和采购代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选供应商同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在2个工作日内发布中标公告，中标公告发布于中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）、中经国际招标集团网（http://www.ceitcl.com/）。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

- 七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将不予退还中标供应商投标的全部投标保证金，并将全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，也可以重新组织招标，以此类推。

（4）履约保证金按中标金额的5%向招标人交纳。否则，不予签订合同。

（5）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（6）签订合同后，中标人按合同履约并验收合格、招标人出具证明后，由招标人于5个工作日内如数退还（无息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（7）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知招标人，否则由此产生的后果由中标人自负。

八、其他事项

（一）招标代理服务费

1、由招标代理机构向招标人按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号的通知规定收取招标代理服务费。

2、招标代理服务费缴纳账户：

账户名：中经国际招标集团有限公司贵港分公司

账  号：4505 0175 3755 0000 0067

开户行：中国建设银行贵港新城支行

第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共五人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四)评标顺序：随机

(五)根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业服务产品的价格给予6﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业服务产品的价格给予6﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。（投标人提供工商注册地所在地县级或以上中小企业管理部门出具的证明材料原件，并对材料原件的真实性负责，并提供《中小企业声明函》原件，否则不予价格扣除）

依据广西区人民政府（2015）1号文及贵港市人民政府（贵财发2015年7号文）规定，认定为区内产品的对竞标报价给予1%的扣除。

投标人在同等质量和价格的条件下，有使用区内工业产品80%以上竞标产品的对竞标报价给予1%的扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标单位如是残疾人福利性单位，应在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

投标单位提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1、价格分…………………………………………………………………………满分30分

最低投标人评标报价金额

投标人价格分 =                                    　　    ×30分

投标人评标报价金额

2、技术分………………………………………………………………………………………58分

- 设备综合性能分                                             （满分20分）

一档（0.1～6分）: 投标人所提供的货物整体质量一般，且提供的设备供应方案（包括人员安排、进度安排、安全、质量控制等） 描述简单，无针对性，整体一般。

二档（6.1～12 分）:在满足实质性技术参数和要求的前提下，且提供的设备供应方案（包括人员安排、进度安排、安全、质量控制等） 描述一般，针对性不强，整体良好、可行的；

三档（12.1～20分）:在满足实质性技术参数和要求的前提下，参数指标优秀，且提供的设备供应方案（包括人员安排、进度安排、安全、质量控制等） 描述详细，有较强的针对性，整体优秀、可行的；

（2）项目实施、安装方案                                                （满分20分）

一档（0～6分）

评定范围为：经评委综合评定项目实施方案简单，配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，保证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施一般，安装调试及培训方案一般，评定为“一档”并视满足程度在该档次内打分。

二档（6.1～12分）

评定范围为：经评委综合评定项目实施方案较详细，配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，服务内容和措施较完善，安装调试及培训方案良好，评定为“二档”，视满足程度在该档次内打分。

三档（12.1～20分）

评定范围为：经评委综合评定项目实施方案详实，配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，服务内容和措施完善，建议的验收方法或方案完善有效且更优化、切实可行，安装调试及培训方案优秀，评定为“三档”，并视满足程度在该档次内打分。

（3）售后服务方案                                                   （满分18分）

一档（0～4分）

- 服务方案各项目内容基本齐全，方案不够具体，安排不够合理，无操作性的。

二档（4.1～8分）

服务方案各项目内容齐全，方案基本具体，安排基本合理，基本能够为业主提供服务的（提供服务响应时间、服务人员、质量保障齐全等），操作性一般的。

三档（8.1～18分）

满足采购文件要求，有详细的售后服务方案，售后服务方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，定期派人员上门负责维护设备，响应时间优于采购要求，本地化服务支持良好，设有售后服务机构，有详细的售后服务流程，提供定期回访的，并配具有技术服务队伍，能确保售后服务响应，能够及时为业主提供服务的。

3.信誉业绩分------------------------------------------------------------满分9 分

- （1）投标人获得环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得1分，缺其中之一的不得分。（提供证书复印件并加盖公章）

- 提供投标人获得全国质量诚信示范企业证书得1分、全国质量检验稳定合格产品证书得1分，满分为 2 分。（提供证书复印件并加盖公章）

- 提供投标人获得2016-2017年度“守合同重信用”企业荣誉证明得2分,满分2分。（提供证明文件复印件并加盖公章）

- 提供投标人获得五星级售后服务认证证书的得2分。（提供证书复印件并加盖公章）

- 提供投标人获得3A级信用等级认证证书得1分、3A级质量、服务诚信单位认证证书得1分，满分为2分。（提供证书复印件并加盖公章）

4.政策功能分------------------------------------------------------------满分3分

- （1）提供近三个年度（2016-2018年）经会计师事务所审计的财务报表和审计报告的，每年得 1分。

- 综合得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5

- 三、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按综合性能分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）第二中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

（5）评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选供应商资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

- 第五章  合同主要条款格式

采购合同

合 同 编 号：

采购人（甲方）： 广西贵港市工业投资发展集团有限公司

供 应 商（乙方）：

项目名称：

项目编号：

签  订  地  点：贵港市内               签 订 时 间：     年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（招标文件）规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

供货内容（货物名称及数量）：   详见附件一 。具体价格详见附件一。

2、合同合计金额：（大写）人民币             （小写）￥

3、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不计。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担 。

第五条　交付和验收

1、交货及安装完成时间：合同签订后，采购人指定进场安装时间后30天内完成安装实施，验收合格并交付使用。

交货地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货、安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方规定的时间和地点 。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：交货验收合格之日起所有设备免费保修1年（自双方代表在设备验收单上签字之日起计算，乙方投标文件优于此标准的，以乙方投标文件承诺为准） 。

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：由双方在签订合同后、第一次付款的时间为采购清单设备占总金额的50%的货物达到现场，经甲方、使用方、供货方各方验收合格后10个工作日内甲方按合同金额的30%支付给中标人；第二次付款的时间为所有货物、设备安装验收合格后30个工作日内，甲方支付中标人至本合同金额的95%。剩余的5%合同款作为本项目的质量保证金，在安装验收合格质保期满后，十个工作日内支付给中标人（不计利息）。质保期(1年)满后无息退还。

第九条　质量保证金

本项目质量保证金为合同总价的5%，自验收合格之日起满一年且无质量问题后无息退还。

第十条 履约保证金

（1）中标人须于签订合同前按中标金额的5%将履约保证金直接缴入采购人账户。否则,不予办理签订合同。

（2）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）中标人按合同约定交货验收合格后，提交采购项目合同验收报告（格式见招标文件附件1），填写履约保证金退付意见书（格式见招标文件附件2）并经采购人确认后，履约保证金由采购人以银行转帐方式按履约保证金退付意见书上双方明确的金额退还（不计利息）。

（4）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

第十一条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。在支付货物款时，需提供甲方需要的相关税务发票。

第十二条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 换：由乙方承担所产生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按合同附件内容中售后服务承诺时间到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期详见本合同条款第七条要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十三条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行初步验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十四条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十五条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  违约金，但违约金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，若有质量保证金，费用从中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十六条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向工程所在地人民法院提请诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购人监督部门审批，并签书面补充协议报采购人监督部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条  签订本合同依据

1、采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条  本合同一式七份，具有同等法律效力，采购监管部门、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报采购监管部门备案。

- 第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投标段：

投标文件名称：投标文件或开标一览表

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、投标文件格式

1、投标文件封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投标段：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件目录格式：

投标文件目录

1.资信及商务文件：

★（1）投标保证金交纳证明复印件（银行缴纳证明材料复印件）；

★（2）投标声明书 (格式见附件)；

★（3）法定代表人身份证复印件；

★（4）法定代表人授权委托书(格式见附件，委托代理时必须提供，否则投标无效)；

★（5）有效的营业执照副本复印件；

★（6）2018年度的财务状况报告复印件（如有请提供）；

★（7）投标人2019年4月至2019年6月任意一个月份的依法缴纳社保费凭证或者《依法缴纳或依法免交社保证明》复印件（格式自拟，2019年度新成立的单位按实际月份提供）；

★（8）投标人2019年4月至2019年6月份任意一个月份的依法缴纳税收凭证复印件[税费凭证复印件，或依法免缴税费的证明复印件（格式自拟，2019年度新成立的单位按实际月份提供）]；

★（9）商务响应表（格式见附件）；

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（11）类似业绩（提供合同复印件或中标通知书复印件）；

（12）其他特殊资质证书；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选项，如提供请加盖单位公章）：

（13）节能环保等方面的资质证书；

（14）投标人的信誉、荣誉证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人情况介绍；

（18）招标文件要求提供的其他材料；

2.技术文件：

★（1）货物配置清单（均不含报价）；

★（2）技术响应表；

★（3）售后服务方案的内容和措施（格式自拟）

★（4）项目实施、安装方案（格式自拟）；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

3.报价文件：

★（1）投标函（格式见附件）；

★（2）投标报价明细表（格式见附件）；

★（3）开标一览表（单独封装，格式见附件）。

★注：以上投标文件组成带‘★’符号项必须提供并加盖单位公章，否则投标无效；必须加盖单位公章（不包含专业章），法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，否则投标无效。

（一）资信及商务文件格式：

1、投标保证金缴纳证明复印件（开标会现场提供审验，格式略）

2、投标声明书格式：

投标声明书

致：    （招标采购单位名称）      ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我  （姓名）  系        （投标人名称）       的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        （项目名称：              ）（项目编号：                  ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年     月      日

3、法定代表人身份证复印件

4.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：  （招标采购单位名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加                项目（项目编号：                 ）      标段的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人签字或盖章：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人及被授权人身份证复印件

一、法定代表人身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

5、有效的营业执照副本复印件；

6、2018年度的财务状况报告复印件；

7、投标人2019年4月至2019年6月份任意一个月份的依法缴纳社保费凭证或者《依法缴纳或依法免交社保证明》复印件（格式自拟，2019年度新成立的单位按实际月份提供）

8、投标人2019年4月至2019年6月份任意一个月份的依法缴纳税收凭证复印件[税费凭证复印件，或依法免缴税费的证明复印件（格式自拟，2019年度新成立的单位按实际月份提供）]；

9、商务响应表（格式见附件）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目参数要求 |  |  |  |
| 交货地点及交货时间 |  |  |  |
| 售后服务及要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| … |  |  |  |

授权代表签名：

法定代表人签字或盖章：

投标人盖章：

日期：

10、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

11、类似业绩（提供合同复印件或中标通知书复印件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

投标人盖章：

日期：

12、其他特殊资质证书复印件

13、节能环保等方面的资质证书复印件

14、投标人的信誉、荣誉证书复印件

15、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件

16、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

17、投标人情况介绍

18、招标文件要求提供的其他材料；

（二）技术文件格式：

1、货物配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

投标人盖章：

日期：

2、技术响应表格式：

所投标段：

| - 序号 | - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 设备名称 | - 技术需求 | - 性能及指标 |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |
| - N |  |  |  |  |

注：

1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

2、投标人应对照公开招标采购文件“第二章 招标项目采购需求”，逐条说明提供货物和服务已对公开招标采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所供货物的具体参数值。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

投标人盖章：

日期：

3、售后服务方案的内容和措施（格式自拟）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

投标人盖章：

日期：

4、项目实施、安装方案（格式自拟）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

投标人盖章：

日期：

5、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（三）报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：        （招标采购单位名称）        ：

根据贵方为                     项目（项目编号：              ）的招标公告，签字代表 （全名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称）     提交资信及商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按招标文件项目概况及用户需求书，    标段投标总报价（人民币）大写：     　  ，小写：(￥        元)；交货时间：              。

2、我们将按招标文件的规定及招标人要求完成。

3、我们承担根据招标文件的规定完成合同的责任和义务。

4、我们已详细审核全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解和同意必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标人须知前附表第13条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

6、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴获税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

9、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

10、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖公章：

日期：

注：未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质性响应招标，从而导致该投标被拒绝。

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

采购项目编号：

采购项目名称：

所投标段：

金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项合计=单价×数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、货到运抵指定交货地点、安装、调试、临时放置仓库保管费、货物看守人员工资、押送人员工资、培训、保修等一切税金和费用。投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、货到运抵指定交货地点、安装、调试、临时放置仓库保管费、货物看守人员工资、押送人员工资、培训、保修等一切税金和费用。

2、投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3、投标报价表须由法定代表人或委托代理人签字并加盖投标人公章。当本表由多页构成时，需逐页签字并加盖投标人公章。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

投标人盖章：

日期：

3、开标一览表信封封面格式（可以手写，密封并加盖公章或密封章，不可与投标文件密封在同一文件袋内）：

项目名称：

项目编号：

所投标段：

投标人名称：

开标一览表（货物类格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

所投标段：

单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、货到运抵指定交货地点、安装、调试、临时放置仓库保管费、货物看守人员工资、押送人员工资、培训、保修等一切税金和费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表单独装信封袋，信封封面请注明投标人名称、投标人地址、所投标段、开标一览表、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

投标人名称：                        （盖章）

日期：

其他文件格式:

1.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

2.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：