竞争性磋商采购文件

| 项 目 编 号： | ZJZB-ZC-202007-204 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 湖北美术学院水电材料供应商遴选项目（二次） |
| 采 购 方 式： | 竞争性磋商 |
| 采 购 类 别： | 服务 |

| 采 购 人： | 湖北美术学院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 中经国际招标集团有限公司 |
| 编 制 时 间 ： | 2 0 2 0年 8 月 |

目  录

第一章 招标公告	3

一、 项目基本情况	3

二、 申请人的资格要求	3

三、 获取磋商文件	4

四、 提交响应文件截止时间、开标时间和地点	4

五、 公告期限	5

六、 其他补充事宜	5

七、 对本次招标提出询问，请按以下方式联系	5

第二章 供应商须知	7

《供应商须知前附表》	7

一、 总则	10

二、 磋商文件	11

三、 响应文件	12

四、 响应文件的递交	15

五、 开标与评标	16

六、 定标与签订合同	17

七、 质疑和投诉	18

八、 政策	19

九、 其他要求	20

十、 适用法律	20

第三章 采购需求	22

一、 技术需求	22

二、 商务要求	33

第四章 评标方法、步骤及标准	35

一、 评标总则	35

二、评标程序	35

三、评标办法前附表	38

四、评分细则	40

第五章 合同书	43

第六章 响应文件格式	45

一、评分标准索引表	47

二、投标函	48

三、法定代表人授权书	49

四、法定代表人身份证明书	50

五、报价一览表	51

六、报价费用构成表	52

七、耗材清单（如有）	62

八、拟投入设备/备件、工具情况（如有）	63

九、缴纳保证金的银行凭证（如有）	64

十、偏离说明表	65

十一、类似业绩一览表	66

十二、拟投入项目组人员一览表	67

十三、供应商的资格声明	68

十四、资格证明文件	69

十五、报价技术文件	69

十六、中小企业声明函（若符合）	70

十七、监狱企业证明文件（若符合）	70

十九、节能环保产品证明材料（若符合）	72

二十、无重大违法记录声明	73

- 竞争性磋商公告

项目概况

湖北美术学院水电材料供应商遴选项目（二次）的潜在供应商应在中经国际招标集团有限公司（武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦48楼4805室）或线上获取采购文件，并于2020年9月3 日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

## 项目基本情况

1、项目编号：ZJZB-ZC-202007-204
2、项目名称：湖北美术学院水电材料供应商遴选项目（二次）

3、预算金额：人民币38万元两年，每年不超过19万元

4、采购需求：本次竞争性磋商采购共分1个项目包，具体需求如下，详细技术规格、参数及商务要求见本项目磋商文件第三章内容。

- 类别：服务

- 简要技术要求/项目性质：遴选一家供应商负责湖北美术学院水电材料的供货及配送服务；(详见采购文件第三章“项目采购需求”）

- 其他：供应商参加投标的报价超过该包采购最高限价的，该包投标无效；供应商报价须包含该采购需求的全部内容。

- 5、合同履行期限：两年，合同一年一签，视履约情况，经年度考核合格后才能续签下年度的服务协议。

- 6、本项目不接受联合体投标；

## 申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力（经营范围需满足采购需求）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策详见磋商文件；

- 本项目的特定资格要求：

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（评审时以采购代理机构现场查询结果为准）；

- 如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定；

## 获取磋商文件

时间：2020年8月22日至2020年8月26日（提供期限自本公告发布之日起至少5日），每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦48楼4805室；

现场获取：1）法定代表人领取的，凭法定代表人身份证明书（格式见附件）及法定代表人身份证原件领取；2）法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书（格式见附件）及受托人身份证原件领取；3）加盖公章的营业执照真彩扫描件、项目报名表（格式见附件）、供应商信用承诺书（格式见附件）、《中小企业声明函》扫描件，格式详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)（如项目非专门面向中小微企业，则不需要中小企业声明函）；
    线上获取：线上获取文件的供应商，将公告后附件内容加盖公章扫描成PDF格式发送至邮箱2102252595@qq.com（邮件主题名称必须备注所参与的项目名称及公司全称，否则不予受理），以邮箱收到的时间为准。我司会按照收到资料的顺次序逐一回复，供应商递交资料后请耐心等待工作人员邮箱回复消息后，支付文件费用并确认报名成功。报名咨询请优先选择邮箱留言方式，特殊情况再电话联系，感谢理解。

售价：磋商文件人民币400元/本，售后不退，不办理邮寄；

## 提交响应文件截止时间、开标时间和地点

2020年9月3日14点00分（北京时间）（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于20日）
    送达地点：武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦4806室

## 公告期限

自本公告发布之日起至少5日

## 其他补充事宜

- 1.本项目是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否

- 2.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与本项目；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位只能有一家单位报名(按在采购代理机构处获取文件登记的先后顺序)。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本次采购活动。

3.供应商如需查询技术要求可直接到我处查阅磋商文件第三章相关内容。
    4.本项目将在以下网站发布所有信息，请参加本项目投标的供应商密切关注。

（一）《中经国际招标集团有限公司官网》（网址：http://www.ceitcl.com/）

## 对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：湖北美术学院

地 址：武汉市江夏区粟庙路6号

联系方式：汪老师、027-81318329

2.采购代理机构信息

名  称：中经国际招标集团有限公司

地　址：武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦48楼4805、4806室

联系方式：027-87820788

3.项目联系方式

项目联系人：张梦、彭盼明

电    　话：027-87820788　　
八、注意事项
    1、供应商在获取本项目磋商文件前须仔细阅读资格要求内容，并按磋商文件规定要求在响应文件中递交合格有效的资格证明文件，资格审查不合格将导致投标失败。

2、供应商对自己所提供的资格证明材料的真实性负责，无论何时，如发现供应商提供虚假的材料，将按照《中华人民共和国政府采购法》及本项目磋商文件的有关规定进行严肃处理，并在相关网站上进行通报。

3、请供应商仔细阅读本项目磋商文件的全部条文，对于文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧义的，供应商应按本文件规定的时限向采购代理机构寻求书面澄清；未提出澄清要求的，则认同为完全理解本文件要求并接受采购人或采购代理机构可能作出的任何最终解释。

4、关于本项目磋商文件有关内容的澄清、修改及变更等通知将通过书面形式经邮箱通知各供应商同时电话或短信告知，若采购人或采购代理机构未收到回复，视为收悉，并默认通知内容。若因供应商自身原因接收消息不及时，导致投标受影响，其后果自行承担。

中经国际招标集团有限公司

2020年8月21日

- 供应商须知

- 《供应商须知前附表》

供应商应仔细阅读磋商文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 湖北美术学院 |
| 2.2 | 监管部门 | 湖北美术学院 |
| 2.3 | 采购代理机构 | 中经国际招标集团有限公司 |
| 2.4 | 合格的供应商 | 详见第一章第二款投标资格要求的相关内容 |
| 4.2 | 招标代理服务费 | 根据国家发展与改革委员会办公厅发改办价格【2003】857号文的规定，经与采购人协商，由中标人按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文规定的取费标准70%向采购代理机构支付招标代理服务费。招标代理服务费由中标人在领取成交通知书的同时，向采购代理机构支付。不足叁仟元按叁仟元保底收费计取。 |
| 6.2 | 书面澄清的时间 | 供应商对磋商文件有异议或疑问的，均应以书面形式在 2020年8月27日17:00时前（北京时间），通知采购代理机构。 |
| 13.1 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 14.1 | 应提交的其它资格证明文件（实质性要求） | - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1具有独立承担民事责任的能力（经营范围需满足采购需求）；1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚） 1.6法律、行政法规规定的其他条件； - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策详见磋商文件； - 3.本项目的特定资格要求：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（评审时以采购代理机构现场查询结果为准）； - 4.如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定； |
| 15.1 | 证明投标内容符合磋商文件要求的文件和磋商文件规定的其他资料 | 证明满足磋商文件第三章中技术要求及商务要求的所有相关规定的相关内容 |
| 16.1 | 投标保证金金额及接受保证金的账户信息（本项目不适用） | 金 额：/ 户 名：中经国际招标集团有限公司湖北分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司武汉岳家嘴支行 帐 号：17053001040009288 注：供应商缴纳投标保证金必须从供应商的基本帐户以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式一次性汇至中经国际招标集团有限公司湖北分公司专用账户,截止时间为递交响应文件截止时间，以采购代理公司银行到账信息为准。中标人签订合同后须将合同扫描件（PDF版）发送至2102252595@qq.com邮箱备案后方可退还保证金。 |
| 17.1 | 投标有效期 | 本次招标项目投标有效期为90日历天 |
| 18.1 | 响应文件正、副本数量 | 1、响应文件纸质版：正本一份（需为彩色打印件），副本 肆 份； 2、响应文件电子版： □不要求 √要求，响应文件电子版内容：与正本保持一致 响应文件电子版格式：WORD格式和加盖公章后的PDF扫描件格式； 响应文件电子版形式： U盘1份 3、手持法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、单独密封提供的报价一览表、优惠声明（如有）； 所有响应文件概不退还，响应文件按包分开制作，分开密封。 纸质响应文件装订应牢固、不易拆散和换页。 |
| 19.4 | 提交及退还样品的规定 | 本次招标不需要提交样品 提交样品的相关规定：要求在投标时提交样品的，应在样品上标明供应商名称。 退还样品的相关规定：未中标人在中标公告发布之日起5个工作日内退还，具体电话通知。中标人样品移交采购人做为验收依据，不予退还。 |
| 23.1 | 响应文件送达地点及投标截止时间 | 按本文件第一章项目概况及第四款要求 |
| 24.1 | 评标委员会的组成 | 3人或3人以上单数组成，其中采购人代表不超过成员总数的三分之一，外聘经济及技术专家在省政府采购专家库中随机抽取。 |
| 24.3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 其他要求 |  |  |
| 1 | 报价方式 | 本项目投标报价为“交钥匙”价。投标报价应包括完成该项目采购范围内的所有费用及后期质保期间等一切服务费用及其他售后服务等全部相关工作的全费用。合同签订后采购人未提出增加工作内容的情况下，合同价不得调整。 各供应商按此要求进行报价，同时在合同实施过程中还将发生的其它费用也应包含在总价中，对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。 对于磋商文件未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |
| 2 | 踏勘现场 | ☑采购人不组织统一踏勘，请各供应商自行踏勘现场； □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： 踏勘联系人： - 注：1、供应商承担踏勘现场所发生的自身费用；2、供应商应承担踏勘现场的责任和风险。3、采购人在踏勘现场中介绍的项目背景及项目现场和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人和采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。 |

《供应商须知》

## 总则

      - 适用范围

  - 本磋商文件适用于本次竞争性磋商中所述项目的采购。

      - 定义

  - “采购人”：本次招标的采购人见《供应商须知前附表》。

  - “监管部门”：本次招标的监管部门见《供应商须知前附表》。

  - “采购代理机构”：本次招标的采购代理机构为中经国际招标集团有限公司。

  - “供应商” 供应商是响应招标并且符合下列资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1）符合具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2）符合《供应商须知前附表》规定的相应条件；

3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

5）如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。

  - “中标人”是指经评标委员会评审推荐，采购人授予合同的供应商。

      - 工程、货物及服务

  - “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。

  - “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - “服务”是指是指除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他政府采购对象。

      - 投标费用

  - 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担该费用。

  - 招标代理服务费：中标供应商须在收到中标通知书时向招标机构支付招标代理服务费。服务费相关规定见《供应商须知前附表》。

  - 国家计委计价格[2002]1980 号规定标准收费：

| 中标金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

- 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为 6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

- 0---100：100×1.500％=15000.000元

- 100---500：400×0.800％=32000.000元

- 500---1000：500×0.450％=22500.000元

- 1000---5000：4000×0.250％=100000.000元

- 5000---6000：1000×0.100％=10000.000元

- 合计收费=179500.000元

## 磋商文件

      - 磋商文件的构成

  - 本磋商文件包括：

    - 招标公告

    - 供应商须知

    - 采购需求

    - 评标方法、步骤、标准

    - 合同书格式

    - 响应文件格式

    - 采购过程中由采购代理机构发出的澄清和修正文件

      - 磋商文件的澄清

  - 供应商获取磋商文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应通知采购代理机构补全或更换，否则风险自负。

  - 供应商要求对本磋商文件进行澄清的，均应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）在提疑截止时间以前向采购代理机构或采购人提出，提疑截止时间见《供应商须知前附表》。采购代理机构对于符合澄清要求的，将以书面形式给所有获取响应文件的供应商予以答复(答复中不包括问题的来源)，供应商收到答复后应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

  - 供应商在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

  - 澄清的内容是本磋商文件的组成部分，当磋商文件、澄清文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

      - 磋商文件的修改

  - 采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的修改。修改后的内容是磋商文件的组成部分，采购人或者采购代理机构将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

  - 当磋商文件、修改文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取磋商文件的潜在供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 响应文件

      - 投标的语言和计量单位

  - 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的纸质文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

  - 除非磋商文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

      - 响应文件的构成

  - 供应商编制的响应文件的内容按本文件第六章要求执行。

      - 响应文件编制

  - 供应商应当按照本磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

  - 供应商应认真阅读磋商文件中所有内容，并对本磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。如供应商没有按照磋商文件的要求提交全部资料，或者响应文件没有对本磋商文件在各方面都做出实质性响应的，其投标将被视为无效投标。

  - 供应商应完整地按本磋商文件的要求提交所有资料并按要求的格式填写规定的所有内容。如未规定格式的，相关格式由供应商自定。

  - 供应商应当对响应文件进行不可拆卸的装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由供应商承担。

      - 投标报价

  - 供应商的报价均应以人民币进行报价。

  - 供应商应按照本磋商文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按磋商文件确定的格式报出。投标总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，其投标将被视为无效投标。

  - 供应商应根据本磋商文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、供应商的管理水平、供应商的方案和由这些因素决定的供应商之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本磋商文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本磋商文件或其它原因应由供应商支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在供应商提交的投标报价中。但供应商不得以低于其成本的价格进行报价。

  - 供应商在响应文件中注明免费的项目将视为包含在投标总价中。

  - 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标将被视为无效投标。

  - 供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

      - 备选方案

  - 本次招标若接受备选方案的，供应商在响应文件中只能提供一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。评标时仅对主选方案评议。如果供应商提供两个以上备选方案或未注明主选方案，其投标将被拒绝。

  - 本次招标不接受备选方案的，若在响应文件中提交了备选方案，其投标将被视为无效投标。

      - 联合体投标

  - 本次招标是否允许联合体投标见《供应商须知前附表》。允许联合体投标的，联合体投标应满足的要求详见《供应商须知前附表》。

      - 供应商资格证明文件

  - 磋商文件要求供应商应提交的其它资格证明文件，应提交的资格证明文件（实质性要求）见《供应商须知前附表》。

  - 除本须知14.1要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。

  - 证明材料仅限于供应商单位本身，母公司、股东单位和子公司的材料不能作为证明材料，但供应商单位兼并的企业的材料可作为证明材料。采用复印件的必须加盖单位印章。

  - 符合本文件第一章第二条要求的证明资料。

      - 证明投标内容符合磋商文件要求的文件和磋商文件规定的其他资料

  - 证明投标内容符合磋商文件要求的文件和磋商文件规定的其他资料，如投标产品样本、使用保养说明书和图纸等技术资料、相应检测报告复印件等，具体要求见《供应商须知前附表》。

      - 投标保证金

  - 本响应文件是否要求递交投标保证金及保证金金额、递交方式、递交时间、接受保证金的帐户信息等详见《供应商须知前附表》。

  - 本磋商文件要求递交投标保证金的，投标保证金作为响应文件的组成部分，以到账为准。凡未按规定递交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

  - 投标保证金有效期：投标保证金的有效时间与本次投标有效期一致。

  - 供应商为联合体的，应由联合体中牵头人交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 保证金的退还：未中标的供应商，其投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还，采购人的投标保证金，在采购人与采购人签订合同后5个工作日内不计利息原额退还。

  - 中标供应商有下列情形之一的，采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或本磋商文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的拒绝履行合同义务的。

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 本采购文件规定的其他情形；

      - 投标有效期

  - 投标有效期从递交响应文件的截止之日起计算，本次招标投标有效期见《供应商须知前附表》，供应商承诺的投标有效期不足的，其投标将被视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求供应商延长投标有效期。需要延长投标有效期时，采购人及采购代理机构将以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，供应商应以书面形式答复是否同意延长投标有效期。供应商同意延长的，其投标保证金的有效期相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期满后将不再有效，供应商有权收回其投标保证金。

      - 响应文件的装订、签署和数量

  - 供应商递交的响应文件应包括正本、副本、完整的电子文档及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表、优惠声明（如有）。本次招标供应商提交响应文件的正、副本和电子文档的数量见《投标须知前附表》。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，响应文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表、优惠声明（如有）与响应文件正本不符的，以正本为准。电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准。

  - 响应文件应该编制目录和页码。正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。供应商为自然人的，由供应商本人签字并附身份证明。

  - 响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或委托代理人在旁边签字方才有效。

  - 响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由供应商承担。

## 响应文件的递交

      - 响应文件的密封和标记

  - 供应商应将响应文件的正本和所有副本装订后密封包装（如有投标样品，单独密封包装）。为方便开标时唱标，供应商应将《投标一览表》、及投标优惠声明（如有）单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。电子投标书单独密封提交，并在信封上标明“电子投标书”字样。

  - 包装信封应注明采购项目名称、招标编号、投标单位名称和在（磋商文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封的字样，封口处加盖供应商印章。同时，供应商还单独手持一份法定代表人授权书原件或法定代表人身份证明书原件参加开标会。

  - 未按要求密封和签章的响应文件，采购代理机构将拒收。

  - 要求在投标时提交样品的，应在样品上标明供应商名称。有关提交及退还样品的相关规定见《供应商须知前附表》。

      - 响应文件送达地点及投标截止时间

  - 投标截止时间是磋商文件中规定的送达、提交响应文件的最后时间，在截止时间后提交的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收。本次招标的响应文件送达地点及投标截止时间见《供应商须知前附表》。

      - 迟交的响应文件

  - 在投标截止时间以后送达的响应文件，不论何种原因，采购代理机构将拒收并原封退回。

      - 响应文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间之前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商需要补充、修改或者撤回响应文件时，应以书面形式通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容是响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

  - 供应商在投标截止时间至投标有效期期满这段时间，不得修改或撤回其响应文件，否则其投标保证金将不予以退还。

  - 供应商所提交的响应文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 开标与评标

      - 开标

  - 采购代理机构在《供应商须知前附表》中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请采购人和供应商法定代表人或其委托代理人参加，并邀请政府采购监管部门、监察等有关单位代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

  - 开标时，由供应商代表检查响应文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封并唱标。

  - 采购代理机构做好开标记录，开标记录在开标后由出席开标会议的各供应商代表签字证明。开标记录将存档备查。

  - 无论是什么原因，在开标时没有启封和宣读的响应文件，在评标时将不予考虑。

      - 评标委员会的组成和评标方法

  - 评标由采购人按照政府采购有关规定组建的评标委员会负责，评标委员会专家成员依法从政府采购专家库中随机抽取。评标委员会的组成见《供应商须知前附表》。

  - 评标委员会设组长1名，由评标委员会全体成员共同推选产生。评标委员会组长负责组织评标活动，与其他评委有同等表决权。

  - 评标委员会将按照本磋商文件规定的评标方法进行评标，评标采用的评标方法见第四章“评标方法、步骤及标准”。磋商文件的内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

  - 评审委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

      - 响应文件的初审

  - 响应文件的初审见第四章“评标方法、步骤及标准”。

      - 响应文件的澄清

  - 响应文件的澄清的相关规定见第四章“评标方法、步骤及标准”。

      - 详细评审

  - 详细评审的相关规定见第四章“评标方法、步骤及标准”。

      - 评标过程保密

  - 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，采购人、采购代理机构、监管人员、评标委员会及有关工作人员均不得向供应商或其它无关的人员透露。

  - 在评标期间，供应商试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被否决，并承担相应的法律责任。

## 定标与签订合同

      - 定标

  - 采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

  - 采购人或者采购代理机构将自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并同时在本次招标发布招标公告的媒体上公告中标结果。中标结果公告期为7个工作日。

  - 中标公告期间，供应商对评标结果有异议的，可按政府采购相关规定向采购代理机构及采购人提出质疑，采购代理机构及采购人将依法给予答复，并将结果告知所有当事人。

      - 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予评审报告中推荐的中标候选人，特殊情况按本须知31.2条的规定执行。

      - 签订合同

  - 招标代理机构将配合采购人签订政府采购合同。采购人应按磋商文件要求和中标人的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和中标人响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 采购人应在《中标通知书》发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管部门备案。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 质疑和投诉

      - 质疑

- 32.1供应商认为磋商文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。我公司受理项目质疑部门为技术部,联系人：张梦；联系电话：027-87820788。

32.2质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（2）被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（3）质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

（4）质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；质疑人提供的证明材料属于其他供应商投标（响应）文件未公开内容的，应当提供书面材料证明其合法来源；

（5）提出质疑的日期；

（6）质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

（7）法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

质疑书不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

      - 质疑回复

33.1采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33.2质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话；

（2）采购人或采购代理机构（委托项目一并列出）的名称、地址、联系人及联系电话；

（3）受理质疑的日期、质疑项目名称及编号、质疑事项；

（4）质疑事项答复的具体情况及事实根据、法律依据；

（5）告知质疑人依法投诉的权利和投诉方式；

（6）质疑答复日期。

      - 投诉

34.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

34.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

## 政策

      - 政府采购政策

35.1除非“供应商须知前附表”中有特殊规定，本项目所采购的货物应当为中华人民共和国境内提供。

35.2为促进中小企业发展，本项目供应商如符合工信部联企业【2011】300号文中对中小企业划型标准的，可按照“评定办法前附表”中相关规定，对产品的价格给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见“评定办法前附表”。

35.3按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。经评标委员会审核确认供应商属于监狱企业的，在评定时视同中小企业，价格给予6%的扣除后的价格参与评审。

35.4按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库【2017】141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责，未提供声明函的不予折扣。经评标委员会审核确认供应商符合残疾人福利性单位条件的，在评定时视同中小企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

35.5按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）/《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）/《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）/《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）文件执行。

35.6上述政府采购政策优惠须经评标委员会评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。

供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实

- 性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 其他要求

见《投标须知前附表》。

## 适用法律

采购人或者采购代理机构和供应商的一切采购活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定。

补充说明：

1）除本磋商文件另有规定外，磋商文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交响应文件时间以前 3 年或前 5 年，以此类推。如：递交响应文件时间为 2019年 12 月 1 日，则“近三年”是指 2016年 12 月 1 日至 2019年 11 月 30 日。

2）关于提交经审计的财务报告的年份要求：递交响应文件时间如在当年 6 月 30 日以前，则近三年指上上个年度往前推算的三年，如递交响应文件时间为 2019年 6 月 9 日，则“近三年”是指 2015年度、2016年度、2017年度。递交响应文件时间如在当年 6 月 30 日以后，则近三年是指上个年度往前推算的 3 年，如递交响应文件时间为 2019年 12 月 1 日，则“近三年”是指 2016年度、2017年度、2018年度。

3）本磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，均包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

- 采购需求

## 技术需求

1、项目概况：遴选一家供应商负责湖北美术学院水电材料的供货及配送服务

常用材料清单：

| 序号 | 品名 | 规格及型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、灯具类 |  |  |  |
| 1 | 浴霸灯泡 | 275W | 个 |
| 2 | 电子触发器 | CD-2/220V | 个 |
| 3 | LED声光控开关 | 86型 | 个 |
| 4 | 钠灯镇流器 | 400w | 台 |
| 5 | 轨道射灯（黑色） | C1609-30W 4000K自然白 | 个 |
| 6 | 轨道射灯（白色） | C1609-30W 4000K中性光 | 个 |
| 7 | LED筒灯 | 3w | 个 |
| 8 | LED吸顶灯 | 14w | 个 |
| 9 | LED吸顶灯 | 17w | 个 |
| 10 | LED吸顶灯 | 25W | 个 |
| 11 | 日光灯管 | T5 14W | 根 |
| 12 | 日光灯管 | 36w | 根 |
| 13 | LED日光灯管 | 7W | 根 |
| 14 | LED日光灯管 | 15w | 根 |
| 15 | LED日光灯管 | 16w | 根 |
| 16 | LED泛光灯具 | 50W | 套 |
| 17 | LED泛光灯具 | 100w | 套 |
| 18 | LED泛光灯具 | 150w | 套 |
| 19 | LED泛光灯具 | 200w | 套 |
| 20 | LED灯泡 | 10w | 个 |
| 21 | LED灯泡 | 30w | 个 |
| 22 | LED灯泡 | 40w | 个 |
| 23 | LED灯具（防雾灯） | 12W | 套 |
| 24 | LED灯盘 | 18W/300*300 | 套 |
| 25 | LED灯盘 | 36W/600*600 | 套 |
| 26 | LED路灯 | 35W暖光源 | 套 |
| 27 | LED球形灯泡 | 3W | 个 |
| 28 | LED球形灯泡 | 7W | 个 |
| 29 | 玻璃灯罩 | 24CM | 个 |
| 30 | 吸顶灯罩 | 22W/250mm | 个 |
| 31 | 订制LED灯具 | 订制藏龙岛校区路灯 | 套 |
| 32 | 吸顶灯罩 | 350mm | 个 |
| 33 | 平板LED灯 | 1200*300 |  |
| 34 | T5LED一体灯 |  |  |
| 35 | T5一体化灯架 | 1.2m/16w | 套 |
| 36 | T5一体化灯架 | 0.6m/7w | 套 |
| 37 | T8一体化灯架 | 1.2m/16w | 套 |
| 38 | 吊式筒灯 | 30W | 套 |
| 39 | 铜鼻子 | 35-50* | 个 |
| 40 | led平板灯具 | 2*16w/30*120cm | 套 |
| 41 | 电力电缆线 | 4*95+1*50mm | 米 |
| 42 | 双端金卤灯 | 400W | 个 |
| 43 | 金属管卡 | dn20 dn25 dn32 | 个 |
| 44 | 透明胶带 |  | 卷 |
| 45 | 法兰片 | dn65 dn100 | 片 |
| 46 | 瓷灯头 | E27 | 个 |
| 47 | 吊灯头 | E27 | 个 |
| 48 | 铁水阀 | DN20 dn25 | 只 |
| 49 | 草坪灯灯头 | 60cm | 套 |
| 50 | 桥架板 | 200-300mm | 米 |
| 51 | 铁抱箍 | 100*300 | 套 |
| 52 | 组合配电柜 | 500*600 | 套 |
| 53 | pvc线槽板 | 60mm | 米 |
| 54 | 膨胀罗栓 | 10*100 | 个 |
| 55 | 六角罗栓 | 16*70 | 付 |
| 56 | 梅花起子 | 6-8寸 | 支 |
| 57 | 电子镇流器一拖二 | 2*40w | 个 |
| 58 | 电感镇流器 | 20W /40w | 个 |
| 59 | 磁导体镇流器 | 36W | 个 |
| 60 | 高压自粘胶带 |  | 卷 |
| 61 | 灯脚 |  | 个 |
| 62 | 吸顶灯灯罩 | 250/350 | 个 |
| 63 | 安全出口 |  | 个 |
| 64 | PVC胶带 |  | 个 |
| 65 | 浴霸灯具 | 1100W | 套 |
| 66 | 18wLED灯贴 | 18W | 个 |
| 67 | 24wLED灯贴 | 24W | 个 |
| 68 | 300*300LED平板灯 | 300*300 | 套 |
| 69 | T5双管一体化灯架 | T5/2*16W | 套 |
| 70 | 射灯杯LED | 35W | 只 |
| 71 | 投光灯（8个投光）400w | 400WLED | 只 |
| 二、开关插座类 |  |  |  |
| 72 | 定时开关 | 220V | 套 |
| 73 | 明一开开关 | 86型-10A | 个 |
| 74 | 明双开开关 | 86型-10A | 个 |
| 75 | 暗单一开关 | 86型-10A | 个 |
| 76 | 暗双开开关 | 86型-10A | 个 |
| 77 | 暗一开五孔 | 86型-10A | 个 |
| 78 | 电热管 | 1.5 -9kw | 根 |
| 79 | 氟利昂 | f22 | kg |
| 80 | LED声光控开关 | 86型 | 个 |
| 81 | 配电箱 | 15-18位 | 套 |
| 82 | 人体感应开关 |  | 个 |
| 83 | 暗三孔插座 | 86型-16A | 个 |
| 84 | 暗五孔插座 | 86型-10A | 个 |
| 85 | 明五孔插座 | 86型-10A | 个 |
| 86 | 16A三插头 | 16A | 个 |
| 87 | 六排插座 | 220V/18孔 | 个 |
| 88 | 二插头 | 10A | 个 |
| 89 | 配电箱盖板 | 15-18位 | 个 |
| 90 | 明三孔插座（空调用） | 16A | 个 |
| 91 | 空调三插头 | 16A | 个 |
| 三、空开类 |  |  |  |
| 92 | 空开 | 1P/20A 1P/32A | 个 |
| 93 | 空开 | 1P/40A 1P/60A | 个 |
| 94 | 空开 | 2P/20A 2P/32A | 个 |
| 95 | 空开 | 2P/40A 2P/60A | 个 |
| 96 | 空开 | 3P/40A 3P/32A | 个 |
| 97 | 空开 | 3P/60A 3P/80A | 个 |
| 98 | 剩余电流断路器 | nmi4300/400A | 台 |
| 99 | 漏电空开 | 1P/16A 4P/63A | 台 |
| 100 | 漏电空开 | 1P/32A 4P/80A | 台 |
| 101 | 漏电空开 | 3P/60A 4P/100A | 台 |
| 102 | 漏电空开 | DZ20-100A/380V | 台 |
| 103 | 漏电空开 | DZ20-125A/380V | 台 |
| 104 | 漏电空开 | DZ20-160A/380V | 台 |
| 105 | 漏电空开 | DZ20-200A/380V | 台 |
| 106 | 漏电空开 | DZ20-250A/380V | 台 |
| 107 | 漏电空开 | DZ20-400A/380V | 台 |
| 108 | 漏电空开 | DZ20-630A/380V | 台 |
| 109 | 交流接触器 | cjx2/220v/380v | 个 |
| 110 | 明装空开盒 | 4-10位 | 个 |
| 四、吊扇、壁扇类 |  |  |  |
| 111 | 壁扇 落地扇 | 18寸 | 台 |
| 112 | 吊扇 | 1.4米 | 个 |
| 113 | 百叶式换气扇 | 12寸 | 台 |
| 114 | 电扇调速器 | 86型（暗装） | 个 |
| 115 | 吊扇杆 | 0.6m | 根 |
| 五、、钢丝软管、塑料软管类 |  |  |  |
| 116 | 钢丝软管 | 1.2m | 根 |
| 117 | 淋浴软管 | 1.5米 | 根 |
| 118 | 淋浴喷头 | dn15 | 个 |
| 119 | 钢丝软管 | 30cm | 根 |
| 120 | 钢丝软管 | 50cm | 根 |
| 121 | 钢丝软管 | 60cm | 根 |
| 122 | 钢丝软管 | 80cm | 根 |
| 123 | 钢丝软管 | 100cm | 根 |
| 124 | 钢地漏 | 75* | 个 |
| 125 | 消防水带 | dn65 | 条 |
| 126 | 重型消火栓 | dn65 | 台 |
| 127 | 塑料伸缩软管 | 32* | 根 |
| 128 | 塑料小便下水管 | 50* | 根 |
| 129 | 黑长塑料软管 | 32*1米 | 根 |
| 六、水龙头类 |  |  |  |
| 130 | 快开龙头 | 15* | 个 |
| 131 | 面盆双联龙头 | 15*100mm | 套 |
| 132 | 横式快开龙头 | 横式15*250mm | 个 |
| 133 | 高杆单孔龙头 | 手柄式 | 个 |
| 134 | 洗衣机龙头 | DN15 | 个 |
| 135 | 全铜三角阀 | Φ15 | 个 |
| 136 | 单孔面盆龙头 | DN15 | 个 |
| 137 | 热水龙头 | DN15 | 个 |
| 138 | 加长快开龙头 | dn15 | 个 |
| 139 | 洗衣机龙头 | DN15 | 个 |
| 140 | 龙头盖子 |  | 个 |
| 141 | 法兰闸阀 | dn100/16kg | 台 |
| 142 | 防盗门锁心 | 70-90mm | 个 |
| 143 | 自攻罗钉 | 25*/40mm | 盒 |
| 144 | 脸盆翻板 | 32* | 个 |
| 145 | 把式门锁 |  | 套 |
| 146 | PVC管 | 110* | 米 |
| 147 | 钢盆下水（小） | 50* | 个 |
| 148 | 钢盆下水器（不锈钢） |  | 套 |
| 149 | 龙头阀芯 | 15* | 个 |
| 150 | 钢外罗 | dn15 dn20 | 个 |
| 151 | 铜罗母 | DN15 | 个 |
| 七、延时阀、冲洗阀类 |  |  |  |
| 152 | 三角延时阀芯 | 1寸 | 个 |
| 153 | 四角延时阀芯 | 1寸 | 个 |
| 154 | 三角延时阀芯 | 6分 | 个 |
| 155 | 明装小便阀 | dn15 | 个 |
| 156 | ppr闸阀芯 | 4分 | 个 |
| 157 | ppr闸阀芯 | 6分 1寸 | 个 |
| 158 | ppr闸阀芯 | 50* | 个 |
| 159 | ppr闸阀芯 | 75* | 个 |
| 160 | 延时阀盖 | 1寸 | 个 |
| 161 | 延时阀盖 | 6分 | 个 |
| 162 | PVC管 | 50* | 米 |
| 163 | 暗装小便阀 | DN15 | 套 |
| 164 | 大便延时阀 | DN20×25 | 套 |
| 165 | 大便延时阀 | DN25×25 | 套 |
| 166 | 小便异型阀 | DN15 | 套 |
| 八、PPR闸阀、管件弯头类 |  |  |  |
| 167 | PPR外丝直接 | DN15 | 个 |
| 168 | PPR内丝弯头 | DN15 | 个 |
| 169 | ppr闸阀 | 4分 | 个 |
| 170 | ppr闸阀 | 6分 | 个 |
| 171 | PRR闸阀 | 1寸 | 个 |
| 172 | PVC直接 | 110* | 个 |
| 173 | 墙壁弯头 | 6分 1寸 | 个 |
| 174 | 塑料膨胀罗栓 | 6-8* | 盒 |
| 175 | PVC弯头 pvc三通 | 110* | 个 |
| 176 | PVC三通 | Φ50 | 个 |
| 177 | PVC直接 | Φ50 | 个 |
| 178 | PVC直弯 | Φ50 | 个 |
| 179 | PVC存水湾 | Φ50 | 个 |
| 180 | 地漏盖子50* | 50# | 个 |
| 181 | DN15外丝弯头 | DN15 | 个 |
| 182 | DN15PPR直接 | DN15 | 个 |
| 183 | DN15PPR三通 | DN15 | 个 |
| 184 | DN15PPR弯头 | DN15 | 个 |
| 185 | 内丝三通25*1/2 | 25*1/2 | 个 |
| 186 | 内丝三通20*1/2 | 20*1/2 | 个 |
| 187 | 自攻螺钉 | 32-47# | 盒 |
| 188 | DN15 外丝直接 |  | 个 |
| 189 | 86型白盖板 | 86型 | 个 |
| 190 | 螺丝修复器 |  | 个 |
| 191 | 龙头盖子螺丝 | 4*16# | 盒 |
| 九、电线类 |  |  |  |
| 192 | BVR铜芯线 | 1.5mm | 卷 |
| 193 | BVR铜芯线 | 2.5mm | 卷 |
| 194 | BVR铜芯线 | 4.0mm | 卷 |
| 195 | BVR铜芯线 | 10.0mm | 卷 |
| 196 | 铜护套线 | 2.5M2 | 卷 |
| 197 | 铜橡套线 | 2*4mm2 | 卷 |
| 198 | 铜花线 电话线 | 2*84 | 卷 |
| 199 | 电力电缆线 | 4*70+1*35mm | 米 |
| 200 | 电力电缆线 | 3*35+1*16mm | 米 |
| 201 | 电力电缆线 | 3*4mm | 米 |
| 202 | 电力电缆线 | 3*50+1*16mm | 米 |
| 203 | 电力电缆线 | 3*6mm | 米 |
| 十、杂项五金工具类 |  |  |  |
| 204 | PPR管 | DN20 | 米 |
| 205 | PPR管 | DN25 | 米 |
| 206 | PPR管 | DN32 | 米 |
| 207 | 钢盆下水 | 110* | 个 |
| 208 | 蹲式大便器 | 390*501 | 个 |
| 209 | 厕所开关 |  | 个 |
| 210 | 厕所固定座 |  | 个 |
| 211 | 厕所合页 |  | 个 |
| 212 | 陶瓷面盆 | 22寸 | 个 |
| 213 | 不锈钢潜水泵 | 380v/1.5kw | 台 |
| 214 | 管子钳 | 12寸 | 把 |
| 215 | PE管包箍 | 160*300 | 套 |
| 216 | PE管包箍 | 110*400 | 套 |
| 217 | 热水表 | DN15 | 只 |
| 218 | 热水表 | DN20 | 只 |
| 219 | 内丝弯头 | DN32*1寸 | 个 |
| 220 | 松锈液（PVC胶水） |  | 瓶 |
| 221 | pvc线槽板 | 30mm | 根 |
| 222 | pvc线槽板 | 40mm 60mm | 根 |
| 223 | 铜护套线 | 2*1.5mm | 卷 |
| 224 | 加厚生料带 | 20M | 卷 |
| 225 | 切割片 | 100 | 片 |
| 226 | 角磨切割机 | ff05/220v |  |
| 227 | 启辉器 | 220V | 个 |
| 228 | 手套 |  | 双 |
| 229 | 超六网线 | 六类 | 米 |
| 230 | 不碎球灯罩 | 350* | 个 |
| 231 | 绝缘地胶 | 6* | kg |
| 232 | 地漏盖子 | 100* | 个 |
| 233 | 电扇电容 | 1.5uf | 个 |
| 234 | 南孚电池 | 5-7号 | 个 |
| 235 | 重型消火栓 | 1.2m/DN110 | 台 |
| 236 | 防火闭门器 |  | 套 |
| 237 | upvc快接 | 50* | 个 |
| 238 | upvc快接 | 63* | 个 |
| 239 | 铁抱箍 | DN20 | 个 |
| 240 | 铁抱箍 | dn25 | 个 |
| 241 | 铁抱箍 | dn50 | 个 |
| 242 | 安全指示牌 |  | 个 |
| 243 | 试电笔 |  | 支 |
| 244 | 钢丝钳 | 8寸 12寸 | 支 |
| 245 | 活动扳手 | 10寸 12寸 | 支 |
| 246 | 六角扳手 尖咀钳 | 8寸 | 支 |
| 247 | 圆头锤 | 1p | 支 |
| 248 | 电工刀 |  | 支 |
| 249 | 电钻头 | 6-12* | 支 |
| 250 | 加长电钻头 | 22*350 | 支 |
| 251 | 拉铆枪 |  | 支 |
| 252 | 热熔器 | 63*-110 | 套 |
| 253 | 双金卤灯镇流器 | 400w | 只 |
| 254 | 六角线卡 | 8-10* | 盒 |
| 255 | 三相电表 | 100A/380V | 台 |
| 256 | 剩余断路器 | 400a/380v | 台 |
| 257 | 铜浮球阀 | dn15 | 套 |
| 258 | pvc管卡 | 50* | 个 |
| 259 | pvc管卡 | 110* | 个 |
| 260 | pvc胶水 |  | 瓶 |
| 261 | 松锈液 |  | 瓶 |
| 262 | 羊毛刷 | 4-6寸 | 把 |
| 263 | 油漆 | 18kg | 桶 |
| 264 | 防锈漆 | 15kg | 桶 |
| 265 | 滚筒刷 |  | 把 |
| 266 | 稀释剂 |  | 桶 |
| 267 | 尼龙扎带 | 250-400mm | 包 |
| 268 | 单相电表 | 220v/40a | 个 |
| 269 | 射钉 | 27-52* | 盒 |
| 270 | 铜鼻子 | 70-120* | 个 |
| 271 | PE管包箍 | 63* | 套 |
| 272 | pe管铁包箍 | 75* | 套 |
| 273 | PE管铁包箍 | 90* | 套 |
| 274 | PE管铁包箍 | 110* | 套 |
| 275 | PE管铁包箍 | 160* | 套 |
| 276 | PE管铁包箍 | 200* | 套 |
| 277 | PE管铁包箍 | 250* | 套 |
| 278 | upvc包箍.铁 | 20* | 个 |
| 279 | upvc包箍.铁 | 25* | 个 |
| 280 | upvc包箍.铁 | 40* | 个 |
| 281 | upvc包箍.铁 | 50* | 个 |
| 282 | 铜鼻子 | 70-90mm | 个 |
| 283 | 铜鼻子 | 120-150mm | 个 |
| 284 | 铜鼻子 | 185-240mm | 个 |
| 285 | 高压自粘胶带 | j20型 | 卷 |
| 286 | 玻璃胶 | 750ml | 瓶 |
| 287 | 玻璃胶枪 | 大号 | 把 |
| 288 | 坐便器冲水总承 | 65# | 个 |
| 289 | 3-6A智能电表 |  | 台 |
| 290 | 400/5互感器 |  | 个 |
| 292 | 红外线消毒等LED | 管长0.87m粗管 | 根 |
| 293 | 消防应急照明灯 | 2园连体电压AC220V50HZG17945-2000 | 套 |
| 294 | 86型网线插座 |  | 个 |
| 295 | 平板LED灯 | 1200*20 | 个 |
| 296 | LED筒灯 | 比3W角灯大一点 | 个 |
| 297 | 40WLED导轨灯 | 白色 | 个 |
| 298 | LED全彩等 |  |  |
| 299 | 4cm螺丝 |  | 盒 |

以上清单表材料指定及推荐品牌一览表：

| 序号 | 材料类别 | 品牌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | LED日光灯管类 | 欧普 | 飞利普 | 佛山 |
| 2 | LED灯具类 | 欧普 | 飞利普 | 佛山 |
| 3 | LED灯泡 | 欧普 | 飞利普 | 佛山 |
| 4 | LED吸顶灯类 | 欧普 | 飞利普 | 佛山 |
| 5 | LED泛光灯类 | 飞利普 | 佛山 | 锁填 |
| 6 | 空开、插座、调速器类 | 公牛 | 飞雕 | Tcl电工 |
| 7 | 空开类 | 施耐得 | 正泰 | 德力西 |
| 8 | 电线类 | 武汉二厂 | 湖北红旗 | 江苏远东 |
| 9 | 吊扇、壁扇、换气扇类 | 钻石 | 美的 | 正野 |
| 10 | 水龙头、延时阀类 | 九牧 | 箭牌 | 惠达 |
| 11 | 钢丝软管类 | 九牧 | 九牧王 | 源龙祥 |
| 12 | 管、弯头、存水弯类 | 金牛 | 联塑 | 顾地 |

## 商务要求

1、违约责任：
    1.1所有拟派服务人员及设备均需按照磋商文件指标要求及投标响应情况进行检查核对后方可签订合同，不满足磋商文件要求的，采购人有权不对其进行验收；同时采购人有权对中标人进行双倍罚款或取消合同。

1.2若非采购人原因，中标人逾期签订合同的，中标人向采购人支付逾期违约金，逾期违约金为每天1000.00元人民币，但其最终累计金额不超过合同价款的10%。

1.3因中标人原因服务质量及诚信要求达不到约定的标准，由中标人向采购人支付合同价款10%的违约金。

2、服务期：两年，合同一年一签，视履约情况，经年度考核合格后才能续签下年度的服务协议。

3、服务地点：采购人指定地点

4、履约保证金：壹万元整；签订合同前5个工作日递交，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

5、付款方式：每月据实结算，并提供正规发票。（结算方式=产品单价×产品数量）
6、其它：

6.1.供应商须为采购人提供送货上门服务。货物送达时，应按每批一总单、每包一清单、每包按分类号种类集中打包的要求，即每批次应附总单（注明品名、种数、价格（单价、总价）、批次及发货日期等）。

6.2 供应商需保障供货质量。向采购人供应货物保证所供货物的完整性，不得有已拆封、缺损等情况出现。如发现必须及时收回，并承担一切法律责任，采购人有权拒绝验收，供应商必须无条件接受退货，由此造成的法律责任和经济损失由供货商负责。供应商所供货物如有质量问题，在接到采购人的通知后，在 3 个工作日内应负责包退、包换，不能以已加工等理由拒绝，由此造成的损失及费用由供应商承担。

6.3本次所供货物主要通过采购人拟定清单方式批次购买，供应商应提前做好相应准备工作。供货商应在收到采购人订单 3 日内向采购人通报到货情况，若遇延期供货、不可抗因素等情况，供应商应及时回告采购人，以便采购人进行调整。所有货物必须经采购确认后再供货，供应商不得擅自进行配送，否则供应商无条件接受采购人退货。所有货物的交货期从收到采购人确认订单到送达时间为 3 个日历天以内，超过到期限且未经采购人认可的货物采购方有权拒收。

注：

1、资格审查因素等证明材料须提供网上查询页及查询方式以供评标委员会核查，响应文件正本内附相关证书真彩扫描件。

2、如发现供应商的投标报价明显低于其他通过资格审查及符合性审查的供应商的投标报价，评标委员会认为有可能影响项目实施及服务质量或者不能诚信履约的，可启用澄清程序，有权要求供应商在合理的时间内出具投标报价的合理分析，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会可认定该供应商以低于成本报价投标，有权将其报价作无效处理。

- 评标方法、步骤及标准

- 评标总则

- 1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）、《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号）等有关法律、法规和规章的规定，确定以下评标方法、步骤及标准。 
1.2 评标工作由采购人或者采购代理机构负责组织，并履行下列职责： 
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权书，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告； 
（2）宣布评标纪律； 
（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形； 
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长； 
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰； 
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件； 
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为； 
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告； 
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。 
1.3 具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会按照磋商文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求； 
（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明； 
（3）对响应文件进行比较和评价； 
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人； 
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 二、评标程序

采购人或采购代理机构依据法律法规和磋商文件的规定对供应商进行资格性审查。评标委员会对响应文件的评审分为符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

2.1 资格性审查

2.1.1 开标结束后，由采购人及采购代理机构依法对供应商的资格进行审查，以确认各响应文件是否符合供应商资格要求。

2.1.2 对于资格性审查未通过，或资格性审查结束后合格供应商不足三家的，不得进入符合性审查程序。

2.2 符合性审查

2.2.1 评标委员会对各响应文件进行符合性审查，确认其响应文件的内容是否符合磋商文件的商务、技术等要求，具体评审因素详见《符合性检查表》。 对于符合性审查未通过，或符合性审查结束后合格供应商不足三家的，不得进入比较和评价程序。

2.3 响应文件的澄清、说明或补正

2.3.1 评标委员会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2.3.2 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.4 投标报价的修正（如有）

2.4.1 依据第四章《评分细则》 3.1.4款执行。

2.4.2 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.5 比较与评价评标委员会根据本章中规定的评标细则和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评审因素详见《评分细则》。

2.6 推荐中标候选人名单

2.6.1 对相同品牌产品的处理：

2.6.1.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；

2.6.1.2 评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

2.6.2 非单一产品采购项目非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：见供应商须知前附表

2.6.3 评标委员会根据综合得分由高到低的顺序推荐前三名中标候选人。如果供应商的最终评分相同，则投标报价低的供应商排名优先，如报价也相同，则技术评分高的排名优先，如技术评分也相同，则由评委表决产生名次。

2.7 编写评标报告

2.7.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人； 
（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

2.7.2 评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.7.3 评标争议的处理评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商的响应文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和磋商文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或者采购代理机构书面反映。采购人或者采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

- 三、评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格性审查标准 | 符合本磋商文件第一章第二款要求，并提供合格有效的证明材料； |  |
| 2.1.2 | 符合性审查标准 | 供应商未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合磋商文件要求的；（如有） |  |
|  |  | 投标总金额未超过本项目采购总预算，及未附加采购人不能接受的条件； |  |
|  |  | 供应商的投标书或其他材料符合磋商文件要求的； |  |
|  |  | 未超出经营范围投标的； |  |
|  |  | 响应文件有法定代表人签字或签字人有法定代表人有效授权的； |  |
|  |  | 投标有效期满足要求的； |  |
|  |  | 无不良经济纠纷记录和违法行为的； |  |
|  |  | 服务期能满足要求的； |  |
|  |  | 无符合磋商文件中规定被视为无效投标其它条款的； |  |
|  |  | 供应商的报价满足要求，未出现只投部分内容； |  |
|  |  | 评标委员会认定的其他内容； |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成(总分100分) | 详见评分细则 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 满足磋商文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价 |
| 政策支持 |  |  |  |
| 所属行业及 划型标准 |  | 类型：工业 制造业……（查询划型标准） 小型：营业收入 从业人员 资产总额 微型：营业收入 从业人员 资产总额 |  |
| 中小企业 |  | 如符合工信部联企业【2011】300号文中对中小企业划型标准的， 需提供本单位的 《中小企业声明函》（格式见第六章）及企业相关数据资料。代理商投标需同时提供制造商及代理商双方的数据资料（制造商直接投标的仅需提供制造商数据资料），如果数据资料与声明函不一致的，由评标委员会判定。经评标委员会审核确认供应商符合工信部联企业【2011】300 号文中对中小企业划型标准的，将根据财库【2011】181号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除后的价格参与评审。大中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。 |  |
| 监狱企业 |  | 按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。经评标委员会审核确认供应商属于监狱企业的，在评定时视同中小企业，价格给予6%的扣除后的价格参与评审。 |  |
| 促进残疾人 就业 |  | 按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库【2017】141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责，未提供声明函的不予折扣。经评标委员会审核确认供应商符合残疾人福利性单位条件的，在评定时视同中小企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |
| 节能环保 |  | 按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）/《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）/《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）/《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）文件执行。 如供应商投标产品符合以上文件的政策支持，须提供产品认证证书（合格有效时间内的）或节能产品查（http://www、ccgp、gov、cn/search/jnqdchaxun、htm）/环境标志产品查询（http://www、ccgp、gov、cn/search/hbqdchaxun、htm）查询结果截图。经评委会审核确认供应商投标产品符合以上政府采购政策的，给予该项投标产品所占价格的 1%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述政府采购政策优惠须经评标委评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。同一项目包内的节能产品价格扣除只对属于节能产品政府清单内的非强制类产品进行，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除。同时被认证为节能产品和环境标志产品的不重复享受价格扣除。 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.4.1 |  | 各供应商的最终得分计算办法 | 所有评委评分的算术平均值 |
|  |  | 供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法 | 得分相同的供应商，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 |

- 四、评分细则

| 类别 | 评标因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 30分 | 投标报价 | 1、报价采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其报价分为满分30分； 2、其他供应商的报价分按照下列公式计算： 报价分=（评标基准价/投标报价）×30 备注：1、如发现供应商的最后报价明显低于其他通过资格审查及符合性审查的供应商的投标报价，评标委员会认为有可能影响项目实施及服务质量或者不能诚信履约的，可启用澄清程序，有权要求供应商在合理的时间内出具投标报价的合理分析，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会可认定该供应商以低于成本报价投标，有权将其报价作无效处理。 2、符合本磋商文件第四章“政策支持”条件的，在评标时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 | 30分 |
| 商务40分 | 类似业绩 | 近三年（投标截止时间前36个月）承担过的类似项目业绩一个得2分，最高得10分。（须提供中标通知书及合同复印件加盖公章的真彩扫描件） | 10分 |
|  | 用户评价 | 近三年（磋商截止时间前36个月）用户出具的满意评价证明，每提供一个得2分，最高得10分。（需提供不同单位出具加盖公章的满意评价证明） | 10分 |
|  | 综合实力 | 根据供应商综合实力情况酌情打分；优得6分，良得4分，一般得2分； | 6分 |
|  | 产品质量 | 根据供应商提供的样品（若有）或产品彩页图片及服务技术质量的保证措施；优得6分，良得4分，一般得2分； | 6分 |
|  | 售后服务 | 售后服务的全面性、合理性、完善性进行评议；优得5分，良得3分，一般得1分； | 5分 |
|  | 相关资质 | 供应商具有近三年（投标截止时间前36个月）湖北省政府采购协议供货商资格的得3分，提供相关证材料； | 3分 |
| 技术服务30分 | 服务方案 | 对比服务机构及人员配置方案（主要内容包含但不限于以下条款，格式和条款由供应商自行撰写） 1.服务人员分布与工作内容分布； 2.配送服务保障措施； 综合评议科学、合理，针对性强，8分； 合理，可行，5分； 欠合理，基本可行，3 分； 不可行，0 分。 | 8分 |
|  | 应急保障 | 根据本项目突发情况的服务保障，制定的特殊支撑保障方案措施进行综合评分： 科学、合理，针对性强4分； 合理，可行，2分； 欠合理，基本可行，1 分； 不可行，0 分。 | 4分 |
|  | 响应时间 | 接到采购方送货电话后 15 分钟内将货物送到指定地点得 5 分； 16-30 分钟得 4 分；31-45 分钟得 3 分； 46-60 分钟得 2 分；60 分钟以上的不得分。 （以地图上库存地点到指定地点的所需时间为准，提供相关证明文件） | 5分 |
|  | 结算优惠 | 根据结算优惠条件打分，承诺每2个月结算1次的得2分，每季度结算1次的得3分。 | 3分 |
|  | 诚信履约情况 | 根据供应商响应报价的合理性、合同执行的守信度、服务及时周到与否，以及有无不良记录、违约欺骗情况等进行综合评分： 科学、合理，针对性强6分； 合理，可行，4分； 欠合理，基本可行，2分； 不可行，0 分。 | 6分 |
|  | 增值服务 | 根据供应商提供的增值服务进行综合评分： 科学、合理，针对性强4分； 合理，可行，2分； 欠合理，基本可行，1 分； 不可行，0 分。 | 4分 |
| 总分 | 100 |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。如供应商最后得分相同时，按照本章第3.4.1款规定的办法对供应商进行排序推荐中标候选人。

评标活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。在评标期间，任何人不得非法干预、影响评标过程。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章供应商须知第2.5条规定的有关证明和证件。评标委员会依据本章第2.1.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标按照无效投标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标按照无效投标处理：

（1）违反本章第2.1款规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

3.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标按照无效投标处理。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（3）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.3（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C+D。

3.3 响应文件的澄清和补正

评标期间，评标委员会有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本章第3.1.3款规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在评标期间，评标委员会可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或委托代理人签字的书面形式作出。供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1各评委严格按照本章要求对实质上响应磋商文件要求的响应文件进行独立评分。全体评委评分完成后再进行汇总。由采购代理机构负责打分统计工作，评标委员会组长负责审核。各供应商的最终得分计算办法见评标办法前附表。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，由采购人按照法律法规的有关规定确定中标供应商。

3.4.2 完成评标后，全体评委须在评标结果推荐意见上共同签字。

- 合同书

（此合同书仅供签订正式合同时参考用）

合　　同　　协    议   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由         （以下简称“需方”）与            （以下简称“供方”）签订。供方以总金额           万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下 （工程/货物/服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的“合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的（工程/货物/服务），并承担应负的责任和义务。

4.	合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

4.1	本磋商文件；

4.2	供方成交的响应文件；

4.3	合同协议书；

4.4	合同条款；

4.5	  （政府采购代理机构）  发出的成交通知书；

4.6	附件：

4.6.1 采购方在采购期间发布的所有补充通知；

4.6.2 供方在投标有效期期内补充的所有书面文件；

4.6.3 供方在投标时随同响应文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.	合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.	货物及数量

本合同所提供的  （工程/货物/服务）  及数量详见磋商文件的要求及供方响应文件中的承诺。

7.	付款条件

本合同的付款条件在磋商文件中有明确规定。

8.	合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的响应文件中有明确规定。

9.	交货时间和交货地点

本合同中 （工程/货物/服务） 的 (交货时间/服务完成时间） 、 (交货地点/服务地点） 在磋商文件中有明确规定。

10.	合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如采购申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.	合同的份数

本合同正本一式  份，需方执  份，供方执  份；副本一式  份，需方执  份，供方执  份，主管部门执  份。

12.	合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

需　　方	供　　方

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人代表授权人(签字)：	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	联 系 人：

电　　话：	电　　话：

传　　真：	传　　真：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：	税　　号：

合同签订地址：___________________

- 响应文件格式

封面：

项目名称

响 应 文 件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称（盖章）：

日          期：       年       月       日

响应文件目录

注：响应文件目录及内容每页须顺序编写页码。

- 一、评分标准索引表

| 类别 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 二、投标函

（政府采购代理机构）：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目第     包采购货物及服务的磋商文件，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本    份。

  - 响应文件；

  - 资格证明文件；

  - 按采购的规定递交      元（人民币大写）的保证金（如有）。

并进行如下承诺声明：

- 我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

- 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

- 重要声明：

- 4.1与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：□无；□有，具体单位名称为：

- 4.2与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：□无；□有，具体单位名称为：

- 4.3参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：□否；□是，已提供的具体服务内容为：

（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用√表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

在此，我方宣布同意如下：

            - 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

            - 将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。

            - 已详细审查全部磋商文件，包括（补充文件等），对此无异议。

            - 本响应文件的有效期自投标截止时间起共 90 日历天。

            - 接收磋商文件中关于没收保证金的约定。

            - 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

            - 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：                    。

投  标  人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

通  讯  地  址：

传        　真：

电          话：

电  子  函  件：

授权代表（签字）：

日         期：

- 三、法定代表人授权书

兹授权　　　   同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从         年        月          日起至        年        月          日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：       年     月    日

附：

授权代表职务：

性别：

授权代表身份证号码：

粘贴授权代表身份证正反面（真彩扫描件）： 粘贴法定代表人身份证正反面（真彩扫描件）：

注：如法定代表人直接参加投标并签署响应文件，无须提供本授权书。

- 四、法定代表人身份证明书

兹证明        （姓名）在我单位任            职务，系                    （供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

性别：      年龄：

身份证号码：

年    月    日

粘贴法定代表人身份证正反面（真彩扫描件）：

注：本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加投标并签署响应文件的情况；

- 五、报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商地址 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 服务期 |  |
| 优惠声明（如有） |  |
| 备注 |  |

说明：（1）人民币报价。

（2）价格应按照“供应商须知” 的要求报价。

（3）此表除保留在响应文件中外，另复制一份与法定代表人授权书（原件）、保证金缴纳证明（如有）（复印件）及报价优惠声明（如有）一起另外密封装在一个小信封中，作为唱标记录之用。

供应商法定代表人（签字）：

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

- 六、报价费用构成表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 品名 | 规格及型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、灯具类 |  |  |  |  |
| 1 | 浴霸灯泡 | 275W | 个 |  |
| 2 | 电子触发器 | CD-2/220V | 个 |  |
| 3 | LED声光控开关 | 86型 | 个 |  |
| 4 | 钠灯镇流器 | 400w | 台 |  |
| 5 | 轨道射灯（黑色） | C1609-30W 4000K自然白 | 个 |  |
| 6 | 轨道射灯（白色） | C1609-30W 4000K中性光 | 个 |  |
| 7 | LED筒灯 | 3w | 个 |  |
| 8 | LED吸顶灯 | 14w | 个 |  |
| 9 | LED吸顶灯 | 17w | 个 |  |
| 10 | LED吸顶灯 | 25W | 个 |  |
| 11 | 日光灯管 | T5 14W | 根 |  |
| 12 | 日光灯管 | 36w | 根 |  |
| 13 | LED日光灯管 | 7W | 根 |  |
| 14 | LED日光灯管 | 15w | 根 |  |
| 15 | LED日光灯管 | 16w | 根 |  |
| 16 | LED泛光灯具 | 50W | 套 |  |
| 17 | LED泛光灯具 | 100w | 套 |  |
| 18 | LED泛光灯具 | 150w | 套 |  |
| 19 | LED泛光灯具 | 200w | 套 |  |
| 20 | LED灯泡 | 10w | 个 |  |
| 21 | LED灯泡 | 30w | 个 |  |
| 22 | LED灯泡 | 40w | 个 |  |
| 23 | LED灯具（防雾灯） | 12W | 套 |  |
| 24 | LED灯盘 | 18W/300*300 | 套 |  |
| 25 | LED灯盘 | 36W/600*600 | 套 |  |
| 26 | LED路灯 | 35W暖光源 | 套 |  |
| 27 | LED球形灯泡 | 3W | 个 |  |
| 28 | LED球形灯泡 | 7W | 个 |  |
| 29 | 玻璃灯罩 | 24CM | 个 |  |
| 30 | 吸顶灯罩 | 22W/250mm | 个 |  |
| 31 | 订制LED灯具 | 订制藏龙岛校区路灯 | 套 |  |
| 32 | 吸顶灯罩 | 350mm | 个 |  |
| 33 | 平板LED灯 | 1200*300 |  |  |
| 34 | T5LED一体灯 |  |  |  |
| 35 | T5一体化灯架 | 1.2m/16w | 套 |  |
| 36 | T5一体化灯架 | 0.6m/7w | 套 |  |
| 37 | T8一体化灯架 | 1.2m/16w | 套 |  |
| 38 | 吊式筒灯 | 30W | 套 |  |
| 39 | 铜鼻子 | 35-50* | 个 |  |
| 40 | led平板灯具 | 2*16w/30*120cm | 套 |  |
| 41 | 电力电缆线 | 4*95+1*50mm | 米 |  |
| 42 | 双端金卤灯 | 400W | 个 |  |
| 43 | 金属管卡 | dn20 dn25 dn32 | 个 |  |
| 44 | 透明胶带 |  | 卷 |  |
| 45 | 法兰片 | dn65 dn100 | 片 |  |
| 46 | 瓷灯头 | E27 | 个 |  |
| 47 | 吊灯头 | E27 | 个 |  |
| 48 | 铁水阀 | DN20 dn25 | 只 |  |
| 49 | 草坪灯灯头 | 60cm | 套 |  |
| 50 | 桥架板 | 200-300mm | 米 |  |
| 51 | 铁抱箍 | 100*300 | 套 |  |
| 52 | 组合配电柜 | 500*600 | 套 |  |
| 53 | pvc线槽板 | 60mm | 米 |  |
| 54 | 膨胀罗栓 | 10*100 | 个 |  |
| 55 | 六角罗栓 | 16*70 | 付 |  |
| 56 | 梅花起子 | 6-8寸 | 支 |  |
| 57 | 电子镇流器一拖二 | 2*40w | 个 |  |
| 58 | 电感镇流器 | 20W /40w | 个 |  |
| 59 | 磁导体镇流器 | 36W | 个 |  |
| 60 | 高压自粘胶带 |  | 卷 |  |
| 61 | 灯脚 |  | 个 |  |
| 62 | 吸顶灯灯罩 | 250/350 | 个 |  |
| 63 | 安全出口 |  | 个 |  |
| 64 | PVC胶带 |  | 个 |  |
| 65 | 浴霸灯具 | 1100W | 套 |  |
| 66 | 18wLED灯贴 | 18W | 个 |  |
| 67 | 24wLED灯贴 | 24W | 个 |  |
| 68 | 300*300LED平板灯 | 300*300 | 套 |  |
| 69 | T5双管一体化灯架 | T5/2*16W | 套 |  |
| 70 | 射灯杯LED | 35W | 只 |  |
| 71 | 投光灯（8个投光）400w | 400WLED | 只 |  |
| 二、开关插座类 |  |  |  |  |
| 72 | 定时开关 | 220V | 套 |  |
| 73 | 明一开开关 | 86型-10A | 个 |  |
| 74 | 明双开开关 | 86型-10A | 个 |  |
| 75 | 暗单一开关 | 86型-10A | 个 |  |
| 76 | 暗双开开关 | 86型-10A | 个 |  |
| 77 | 暗一开五孔 | 86型-10A | 个 |  |
| 78 | 电热管 | 1.5 -9kw | 根 |  |
| 79 | 氟利昂 | f22 | kg |  |
| 80 | LED声光控开关 | 86型 | 个 |  |
| 81 | 配电箱 | 15-18位 | 套 |  |
| 82 | 人体感应开关 |  | 个 |  |
| 83 | 暗三孔插座 | 86型-16A | 个 |  |
| 84 | 暗五孔插座 | 86型-10A | 个 |  |
| 85 | 明五孔插座 | 86型-10A | 个 |  |
| 86 | 16A三插头 | 16A | 个 |  |
| 87 | 六排插座 | 220V/18孔 | 个 |  |
| 88 | 二插头 | 10A | 个 |  |
| 89 | 配电箱盖板 | 15-18位 | 个 |  |
| 90 | 明三孔插座（空调用） | 16A | 个 |  |
| 91 | 空调三插头 | 16A | 个 |  |
| 三、空开类 |  |  |  |  |
| 92 | 空开 | 1P/20A 1P/32A | 个 |  |
| 93 | 空开 | 1P/40A 1P/60A | 个 |  |
| 94 | 空开 | 2P/20A 2P/32A | 个 |  |
| 95 | 空开 | 2P/40A 2P/60A | 个 |  |
| 96 | 空开 | 3P/40A 3P/32A | 个 |  |
| 97 | 空开 | 3P/60A 3P/80A | 个 |  |
| 98 | 剩余电流断路器 | nmi4300/400A | 台 |  |
| 99 | 漏电空开 | 1P/16A 4P/63A | 台 |  |
| 100 | 漏电空开 | 1P/32A 4P/80A | 台 |  |
| 101 | 漏电空开 | 3P/60A 4P/100A | 台 |  |
| 102 | 漏电空开 | DZ20-100A/380V | 台 |  |
| 103 | 漏电空开 | DZ20-125A/380V | 台 |  |
| 104 | 漏电空开 | DZ20-160A/380V | 台 |  |
| 105 | 漏电空开 | DZ20-200A/380V | 台 |  |
| 106 | 漏电空开 | DZ20-250A/380V | 台 |  |
| 107 | 漏电空开 | DZ20-400A/380V | 台 |  |
| 108 | 漏电空开 | DZ20-630A/380V | 台 |  |
| 109 | 交流接触器 | cjx2/220v/380v | 个 |  |
| 110 | 明装空开盒 | 4-10位 | 个 |  |
| 四、吊扇、壁扇类 |  |  |  |  |
| 111 | 壁扇 落地扇 | 18寸 | 台 |  |
| 112 | 吊扇 | 1.4米 | 个 |  |
| 113 | 百叶式换气扇 | 12寸 | 台 |  |
| 114 | 电扇调速器 | 86型（暗装） | 个 |  |
| 115 | 吊扇杆 | 0.6m | 根 |  |
| 五、、钢丝软管、塑料软管类 |  |  |  |  |
| 116 | 钢丝软管 | 1.2m | 根 |  |
| 117 | 淋浴软管 | 1.5米 | 根 |  |
| 118 | 淋浴喷头 | dn15 | 个 |  |
| 119 | 钢丝软管 | 30cm | 根 |  |
| 120 | 钢丝软管 | 50cm | 根 |  |
| 121 | 钢丝软管 | 60cm | 根 |  |
| 122 | 钢丝软管 | 80cm | 根 |  |
| 123 | 钢丝软管 | 100cm | 根 |  |
| 124 | 钢地漏 | 75* | 个 |  |
| 125 | 消防水带 | dn65 | 条 |  |
| 126 | 重型消火栓 | dn65 | 台 |  |
| 127 | 塑料伸缩软管 | 32* | 根 |  |
| 128 | 塑料小便下水管 | 50* | 根 |  |
| 129 | 黑长塑料软管 | 32*1米 | 根 |  |
| 六、水龙头类 |  |  |  |  |
| 130 | 快开龙头 | 15* | 个 |  |
| 131 | 面盆双联龙头 | 15*100mm | 套 |  |
| 132 | 横式快开龙头 | 横式15*250mm | 个 |  |
| 133 | 高杆单孔龙头 | 手柄式 | 个 |  |
| 134 | 洗衣机龙头 | DN15 | 个 |  |
| 135 | 全铜三角阀 | Φ15 | 个 |  |
| 136 | 单孔面盆龙头 | DN15 | 个 |  |
| 137 | 热水龙头 | DN15 | 个 |  |
| 138 | 加长快开龙头 | dn15 | 个 |  |
| 139 | 洗衣机龙头 | DN15 | 个 |  |
| 140 | 龙头盖子 |  | 个 |  |
| 141 | 法兰闸阀 | dn100/16kg | 台 |  |
| 142 | 防盗门锁心 | 70-90mm | 个 |  |
| 143 | 自攻罗钉 | 25*/40mm | 盒 |  |
| 144 | 脸盆翻板 | 32* | 个 |  |
| 145 | 把式门锁 |  | 套 |  |
| 146 | PVC管 | 110* | 米 |  |
| 147 | 钢盆下水（小） | 50* | 个 |  |
| 148 | 钢盆下水器（不锈钢） |  | 套 |  |
| 149 | 龙头阀芯 | 15* | 个 |  |
| 150 | 钢外罗 | dn15 dn20 | 个 |  |
| 151 | 铜罗母 | DN15 | 个 |  |
| 七、延时阀、冲洗阀类 |  |  |  |  |
| 152 | 三角延时阀芯 | 1寸 | 个 |  |
| 153 | 四角延时阀芯 | 1寸 | 个 |  |
| 154 | 三角延时阀芯 | 6分 | 个 |  |
| 155 | 明装小便阀 | dn15 | 个 |  |
| 156 | ppr闸阀芯 | 4分 | 个 |  |
| 157 | ppr闸阀芯 | 6分 1寸 | 个 |  |
| 158 | ppr闸阀芯 | 50* | 个 |  |
| 159 | ppr闸阀芯 | 75* | 个 |  |
| 160 | 延时阀盖 | 1寸 | 个 |  |
| 161 | 延时阀盖 | 6分 | 个 |  |
| 162 | PVC管 | 50* | 米 |  |
| 163 | 暗装小便阀 | DN15 | 套 |  |
| 164 | 大便延时阀 | DN20×25 | 套 |  |
| 165 | 大便延时阀 | DN25×25 | 套 |  |
| 166 | 小便异型阀 | DN15 | 套 |  |
| 八、PPR闸阀、管件弯头类 |  |  |  |  |
| 167 | PPR外丝直接 | DN15 | 个 |  |
| 168 | PPR内丝弯头 | DN15 | 个 |  |
| 169 | ppr闸阀 | 4分 | 个 |  |
| 170 | ppr闸阀 | 6分 | 个 |  |
| 171 | PRR闸阀 | 1寸 | 个 |  |
| 172 | PVC直接 | 110* | 个 |  |
| 173 | 墙壁弯头 | 6分 1寸 | 个 |  |
| 174 | 塑料膨胀罗栓 | 6-8* | 盒 |  |
| 175 | PVC弯头 pvc三通 | 110* | 个 |  |
| 176 | PVC三通 | Φ50 | 个 |  |
| 177 | PVC直接 | Φ50 | 个 |  |
| 178 | PVC直弯 | Φ50 | 个 |  |
| 179 | PVC存水湾 | Φ50 | 个 |  |
| 180 | 地漏盖子50* | 50# | 个 |  |
| 181 | DN15外丝弯头 | DN15 | 个 |  |
| 182 | DN15PPR直接 | DN15 | 个 |  |
| 183 | DN15PPR三通 | DN15 | 个 |  |
| 184 | DN15PPR弯头 | DN15 | 个 |  |
| 185 | 内丝三通25*1/2 | 25*1/2 | 个 |  |
| 186 | 内丝三通20*1/2 | 20*1/2 | 个 |  |
| 187 | 自攻螺钉 | 32-47# | 盒 |  |
| 188 | DN15 外丝直接 |  | 个 |  |
| 189 | 86型白盖板 | 86型 | 个 |  |
| 190 | 螺丝修复器 |  | 个 |  |
| 191 | 龙头盖子螺丝 | 4*16# | 盒 |  |
| 九、电线类 |  |  |  |  |
| 192 | BVR铜芯线 | 1.5mm | 卷 |  |
| 193 | BVR铜芯线 | 2.5mm | 卷 |  |
| 194 | BVR铜芯线 | 4.0mm | 卷 |  |
| 195 | BVR铜芯线 | 10.0mm | 卷 |  |
| 196 | 铜护套线 | 2.5M2 | 卷 |  |
| 197 | 铜橡套线 | 2*4mm2 | 卷 |  |
| 198 | 铜花线 电话线 | 2*84 | 卷 |  |
| 199 | 电力电缆线 | 4*70+1*35mm | 米 |  |
| 200 | 电力电缆线 | 3*35+1*16mm | 米 |  |
| 201 | 电力电缆线 | 3*4mm | 米 |  |
| 202 | 电力电缆线 | 3*50+1*16mm | 米 |  |
| 203 | 电力电缆线 | 3*6mm | 米 |  |
| 十、杂项五金工具类 |  |  |  |  |
| 204 | PPR管 | DN20 | 米 |  |
| 205 | PPR管 | DN25 | 米 |  |
| 206 | PPR管 | DN32 | 米 |  |
| 207 | 钢盆下水 | 110* | 个 |  |
| 208 | 蹲式大便器 | 390*501 | 个 |  |
| 209 | 厕所开关 |  | 个 |  |
| 210 | 厕所固定座 |  | 个 |  |
| 211 | 厕所合页 |  | 个 |  |
| 212 | 陶瓷面盆 | 22寸 | 个 |  |
| 213 | 不锈钢潜水泵 | 380v/1.5kw | 台 |  |
| 214 | 管子钳 | 12寸 | 把 |  |
| 215 | PE管包箍 | 160*300 | 套 |  |
| 216 | PE管包箍 | 110*400 | 套 |  |
| 217 | 热水表 | DN15 | 只 |  |
| 218 | 热水表 | DN20 | 只 |  |
| 219 | 内丝弯头 | DN32*1寸 | 个 |  |
| 220 | 松锈液（PVC胶水） |  | 瓶 |  |
| 221 | pvc线槽板 | 30mm | 根 |  |
| 222 | pvc线槽板 | 40mm 60mm | 根 |  |
| 223 | 铜护套线 | 2*1.5mm | 卷 |  |
| 224 | 加厚生料带 | 20M | 卷 |  |
| 225 | 切割片 | 100 | 片 |  |
| 226 | 角磨切割机 | ff05/220v |  |  |
| 227 | 启辉器 | 220V | 个 |  |
| 228 | 手套 |  | 双 |  |
| 229 | 超六网线 | 六类 | 米 |  |
| 230 | 不碎球灯罩 | 350* | 个 |  |
| 231 | 绝缘地胶 | 6* | kg |  |
| 232 | 地漏盖子 | 100* | 个 |  |
| 233 | 电扇电容 | 1.5uf | 个 |  |
| 234 | 南孚电池 | 5-7号 | 个 |  |
| 235 | 重型消火栓 | 1.2m/DN110 | 台 |  |
| 236 | 防火闭门器 |  | 套 |  |
| 237 | upvc快接 | 50* | 个 |  |
| 238 | upvc快接 | 63* | 个 |  |
| 239 | 铁抱箍 | DN20 | 个 |  |
| 240 | 铁抱箍 | dn25 | 个 |  |
| 241 | 铁抱箍 | dn50 | 个 |  |
| 242 | 安全指示牌 |  | 个 |  |
| 243 | 试电笔 |  | 支 |  |
| 244 | 钢丝钳 | 8寸 12寸 | 支 |  |
| 245 | 活动扳手 | 10寸 12寸 | 支 |  |
| 246 | 六角扳手 尖咀钳 | 8寸 | 支 |  |
| 247 | 圆头锤 | 1p | 支 |  |
| 248 | 电工刀 |  | 支 |  |
| 249 | 电钻头 | 6-12* | 支 |  |
| 250 | 加长电钻头 | 22*350 | 支 |  |
| 251 | 拉铆枪 |  | 支 |  |
| 252 | 热熔器 | 63*-110 | 套 |  |
| 253 | 双金卤灯镇流器 | 400w | 只 |  |
| 254 | 六角线卡 | 8-10* | 盒 |  |
| 255 | 三相电表 | 100A/380V | 台 |  |
| 256 | 剩余断路器 | 400a/380v | 台 |  |
| 257 | 铜浮球阀 | dn15 | 套 |  |
| 258 | pvc管卡 | 50* | 个 |  |
| 259 | pvc管卡 | 110* | 个 |  |
| 260 | pvc胶水 |  | 瓶 |  |
| 261 | 松锈液 |  | 瓶 |  |
| 262 | 羊毛刷 | 4-6寸 | 把 |  |
| 263 | 油漆 | 18kg | 桶 |  |
| 264 | 防锈漆 | 15kg | 桶 |  |
| 265 | 滚筒刷 |  | 把 |  |
| 266 | 稀释剂 |  | 桶 |  |
| 267 | 尼龙扎带 | 250-400mm | 包 |  |
| 268 | 单相电表 | 220v/40a | 个 |  |
| 269 | 射钉 | 27-52* | 盒 |  |
| 270 | 铜鼻子 | 70-120* | 个 |  |
| 271 | PE管包箍 | 63* | 套 |  |
| 272 | pe管铁包箍 | 75* | 套 |  |
| 273 | PE管铁包箍 | 90* | 套 |  |
| 274 | PE管铁包箍 | 110* | 套 |  |
| 275 | PE管铁包箍 | 160* | 套 |  |
| 276 | PE管铁包箍 | 200* | 套 |  |
| 277 | PE管铁包箍 | 250* | 套 |  |
| 278 | upvc包箍.铁 | 20* | 个 |  |
| 279 | upvc包箍.铁 | 25* | 个 |  |
| 280 | upvc包箍.铁 | 40* | 个 |  |
| 281 | upvc包箍.铁 | 50* | 个 |  |
| 282 | 铜鼻子 | 70-90mm | 个 |  |
| 283 | 铜鼻子 | 120-150mm | 个 |  |
| 284 | 铜鼻子 | 185-240mm | 个 |  |
| 285 | 高压自粘胶带 | j20型 | 卷 |  |
| 286 | 玻璃胶 | 750ml | 瓶 |  |
| 287 | 玻璃胶枪 | 大号 | 把 |  |
| 288 | 坐便器冲水总承 | 65# | 个 |  |
| 289 | 3-6A智能电表 |  | 台 |  |
| 290 | 400/5互感器 |  | 个 |  |
| 292 | 红外线消毒等LED | 管长0.87m粗管 | 根 |  |
| 293 | 消防应急照明灯 | 2园连体电压AC220V50HZG17945-2000 | 套 |  |
| 294 | 86型网线插座 |  | 个 |  |
| 295 | 平板LED灯 | 1200*20 | 个 |  |
| 296 | LED筒灯 | 比3W角灯大一点 | 个 |  |
| 297 | 40WLED导轨灯 | 白色 | 个 |  |
| 298 | LED全彩等 |  |  |  |
| 299 | 4cm螺丝 |  | 盒 |  |

说明：

- 所有价格按照“供应商须知”要求执行，精确到个数位。

- 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

- 如果不提供详细的报价费用构成可能将被视为没有实质性响应磋商文件。

供应商法定代表人（签字）：

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

- 七、耗材清单（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

- 八、拟投入设备/备件、工具情况（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备/备件名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

- 九、缴纳保证金的银行凭证（如有）

中经国际招标集团有限公司：

(供应商全称) 参加贵方组织的，采购编号为           的采购活动。按磋商文件的规定，已递交人民币（大写）  　　  元的保证金。

投 标 人 名 称 ：

供应商开户银行：

供应商银行账号：

供应商法定代表人（签字）：

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

粘贴转账或电汇银行凭证（复印件）

注： 请供应商认真填写银行信息，并要求与粘贴转账或电汇银行凭证的相关信息一致，采购代理机构将依据此凭证信息退还保证金。

- 十、偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术需求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 商务需求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 资格性要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 符合性要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

              - 供应商应对磋商文件的各项要求，逐条说明磋商文件做出的实质性响应，并申明响应文件的偏离和例外。优于磋商文件要求的为正偏离，不满足的为负偏离。

              - 对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投产品的具体参数值。如果仅注明“符合”，“满足”或简单复制磋商文件要求，将可能导致报价被拒绝。

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

- 十一、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签订 时间 | 合同金额 | 项目负责人 | 业主单位联系人及电话 | 中标公告网页链接（如有） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目名称：

项目编号：

说明：

1.附供应商承担类似项目的情况填入本表中，提供业绩合同等评分标准要求的相关证明材料。 无证明材料的内容评标时将不予考虑。
2.竞争性磋商成交的类似业绩，还应提供成交/中标公告网页链接。
供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

- 十二、拟投入项目组人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担当职位 | 年龄 | 学历 | 职务 | 职称 | 从业经历 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：附拟投入项目组人员身份证、劳动合同、社保证明、职称证书、学历证书等评分标准要求的其他相关证明材料。无证明材料的内容评标时将不予考虑。

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

- 十三、供应商的资格声明

1.名称及基本情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                               邮箱：

电话：                               传真：

（3）成立或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债率：

1）固定资产

原值：                  净值：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与报价服务内容有关的情况：

（1）供应商提供此响应服务内容的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）；

（2）服务网点分布（可另行附表）：

| 服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

3．供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照采购代理机构要求出示的有关证明文件。

电      话：

传      真：

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

- 十四、资格证明文件

提供第一章第二款资格要求的资格证明文件的真彩扫描件。

- 十五、报价技术文件

由供应商自行编制，目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评审时具有优势。

以下内容仅供参考，格式自拟

  - 项目概况及对本项目总体要求的理解

  - 项目实施方案

  - 项目重点及难点解析

  - 质量控制措施

  - 进度控制措施

  - 对本项目的合理化建议

- 十六、中小企业声明函（若符合）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业____（制造商名称）/__（产地）（填写此次响应所供所有货物制造商名称或价值最高的货物制造商名称及生产产地）制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附证明材料：

- 提供供应商企业规模、年产值、员工数量及制造商企业规模、年产值、员工数量等数据资料。

- 供应商非所投货物制造商的，还应当提供货物制造商的中小企业声明函，否则在评审时不予考虑。

- 备注：未提供证明材料或材料不全的不予折扣。

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

- 十七、监狱企业证明文件（若符合）

- 供应商如是监狱企业，提供相关证明文件。
供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

- 十八、残疾人福利性单位声明函（若符合）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

本单位授权     （供应商） 参加     （采购人）的    项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、供应商所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、如以联合体方式参与本项目响应的供应商，则应由联合体双方签字盖章。

制造商（盖章）：

制造商法定代表人（签字）：

供应商法定代表人（签字）：

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日
备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 十九、节能环保产品证明材料（若符合）

项目名称：

- 项目编号：
（1）节能产品：

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 属强制采购或优先采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （2）环保产品：

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：供应商所提供产品如为节能环保产品，则应按本磋商文件第四章“政策支持”提供相关证明材料，并将节能、环保产品分别列入上表中，未填写本表或未提供有效认证证书的不给予价格扣除。

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

- 时                 间：           年          月          日

- 二十、无重大违法记录声明

（供应商应在此基础上，根据本单位实际情况进行声明）

采购人和采购代理机构：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人（签字）：

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

二十一、供应商认为应该提交的其它文件（格式自拟）